8/AMB/2022 – część nr 13   						Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY (strona druga)

|  | Wymagane minimalne parametry unieruchomienie kończyn | Wpisać dane i oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | # Producent |  |
|  | # Nazwa i typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | # Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2022 |  |
| 1 | Usztywnienie: - rdzeń wewnętrzy; hartowany, ergonomiczny profil |  |
| 2 | Materiał : nieprzepuszczalny dla cieczy , zapinany na rzepy lub klamerki |  |
| 3 | W komplecie 5 szyn o różnych rozmiarach : do unieruchomienia nadgarstka, przedramienia, kostki lub łokcia, kończyn górnych, kończyn dolnych |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączyc do dostawy |  |
| 5 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG - dołączyć do oferty |  |
| 7 | Folder z opisem parametrów – dołączyć do oferty |  |
| 8 | Karta gwarancyjna - dołączona do dostawy Okres gwarancji – min 24 miesiące od daty dostawy. |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy