Pabianice, dnia 27.02.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.13.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Wg dokumentacji technicznej odcinek kanalizacji łączący istniejący rów z projektowanym ma być wybudowany z rur o średnicy DN300 a wg przedmiaru z rur o średnicy DN200 – prosimy o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie Zarządu

Odcinek kanalizacji łączący istniejący rów z projektowanym ma być wybudowany z rur o średnicy DN300, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Wg dokumentacji technicznej studzienka kanalizacyjna S1 ma być średnicy DN1500 a wg przedmiaru o średnicy DN1200 – prosimy o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie Zarządu

Studzienka kanalizacyjna S1 ma być średnicy DN1500, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Czy wylot nowoprojektowanego kolektora deszczowego (DN300 lub DN200 w zależności odpowiedzi na pytanie nr 1) do istniejącego rowu ma być również umocniony prefabrykatem betonowym?

Wyjaśnienie Zarządu

Należy wykonać umocnienie prefabrykatem betonowym. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski