Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.03. 748/2021 Tarnów, dnia 25.02.2021r

Dotyczy: zakupu i dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – NR SPRAWY 03/2021

W odpowiedzi na pytania z dnia 25 lutego 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Dotyczy zakresu nr 4.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, o długości min. 260 -285 mm, w zależności od rozmiaru. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech Dyrektor