PANS-DIW/382/I/09/24 Załącznik nr 1A do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zadanie częściowe Nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Fantom do palpacyjnego badania brzucha z rzeczywistym feedbackiem-szt 2** | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań** |  |
| 1. | postać korpusu brzucha  osoby dorosłej  z  umieszczonymi pod skóra symulatorami  narządów jamy brzusznej stawiającymi opór, podczas badania palpacyjnego |  |
| 2. | możliwość kontroli głębokości i dokładności badania palpacyjnego |  |
| 3. | diagnostyka stanów patologicznych takich jak co najmniej : powiększenie narządów, obrona mięśniowa, tkliwość i stany zapalne |  |
| 4. | natychmiastowy wizualny i dźwiękowy feedbeck dotyczący wykonywanych czynności |  |
| 5. | sterowany poprzez oprogramowanie w języku polskim  zainstalowanie na komputerze |  |
| 6. | możliwość pracy w następujących trybach:   * manualnym w którym użytkownik sam wybiera badany przypadek, * losowym, w którym system losowo wybiera przypadek z biblioteki, egzaminacyjnym, gdzie instruktor tworzy platformę testową dokumentującą efektywność przeprowadzonych badań. |  |
| 7. | możliwość  wyboru przypadku klinicznego oraz zbieranie informacji zwrotnych o przeprowadzonym badaniu |  |
| 8. | bank scenariuszy |  |
| 9. | w zestawie  Komputer All in One   co najmniej 22` |  |