PANS-DIW/382/I/09/24 Załącznik nr 3 A do SWZ

**Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu – zadanie częściowe Nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fantom do palpacyjnego badania brzucha z rzeczywistym feedbackiem- 2 szt.** | | |
| **Nazwa, typ, model oferowanego produktu ………………………………………………………………….……** (*uzupełnić*) | | |
| **Producent, rok produkcji …………………………….……………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| **Lp.** | **Opis wymagań** | **Parametr oferowany (TAK/NIE, opisać):** |
| 1. | postać korpusu brzucha  osoby dorosłej  z  umieszczonymi pod skóra symulatorami  narządów jamy brzusznej stawiającymi opór, podczas badania palpacyjnego | **tak /nie** |
| 2. | możliwość kontroli głębokości i dokładności badania palpacyjnego | **tak /nie** |
| 3. | diagnostyka stanów patologicznych takich jak co najmniej : powiększenie narządów, obrona mięśniowa, tkliwość i stany zapalne | **tak /nie** |
| 4. | natychmiastowy wizualny i dźwiękowy feedbeck dotyczący wykonywanych czynności | **tak /nie** |
| 5. | sterowany poprzez oprogramowanie w języku polskim  zainstalowanie na komputerze | **tak /nie** |
| 6. | możliwość pracy w następujących trybach:   * manualnym w którym użytkownik sam wybiera badany przypadek, * losowym, w którym system losowo wybiera przypadek z biblioteki, egzaminacyjnym, gdzie instruktor tworzy platformę testową dokumentującą efektywność przeprowadzonych badań. | **tak /nie** |
| 7. | możliwość  wyboru przypadku klinicznego oraz zbieranie informacji zwrotnych o przeprowadzonym badaniu | **tak /nie** |
| 8. | bank scenariuszy | **tak /nie** |
| 9. | w zestawie  Komputer All in One   co najmniej 22` | **tak /nie** |

Oferowany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia *(Załącznik nr 1 do SWZ).* Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do udostępnienia specyfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, kart katalogowych producentów potwierdzających spełnienie wymagań przez Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. |  |  |  |  |  |  |

*Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu musi być złożona pod rygorem nieważności* ***w formie elektronicznej,*** *tj****.*** *w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy.*