

WIZP.271.3.2.2024 Kościerzyna, dnia 15.05.2024r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
 publicznych na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-
 rekreacyjnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy
o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Na terenie inwestycji przebiegają sieci podziemne wykazane na mapie do celów projektowych oraz stara niezinwentaryzowana instalacja kanalizacji deszczowej, zasypane studzienki rewizyjne i 1 wpust deszczowy. Stara instalacja deszczowa przewidziana jest do likwidacji. Istniejące kamery monitoringu połączone są niezinwentaryzowanymi /brak w zasobach geodezyjnych/ kablami teletechnicznymi z centralą monitoringu
w budynku ul. Jesionowa 2. W załączeniu przekazuje się mapę do celów projektowych.**

1. W powyższym postępowaniu Zamawiający planuje kort tenisowy. Dokumentem potwierdzającym, że trawa nadaje się na tego typu nawierzchnie jest certyfikat wydany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). Certyfikat ITF określa szybkość kortu. Wyróżnia się 5 kategorii, z tym, że najlepsze są kategorie 4 i 5, które oznaczają, że kort jest średnio szybki i szybki. Jest to istotny dokument, który potwierdza, że nawierzchnia z trawy syntetycznej będzie spełniała odpowiednie właściwości na korcie tenisowym. Mając powyższe na uwadze, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na kort tenisowy wymaga certyfikatu ITF kategorii min. 4.

**Zamawiający nie wymaga trawy posiadającej certyfikat ITF.**

1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania. Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań. Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przestawienie raportu z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

**Zamawiający informuje, że nie wymaga się złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących nawierzchni kortu , o których mowa w pkt 3.2 Projektu wykonawczego.**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przed wbudowaniem przedłożono do inspektora nadzoru w celu zatwierdzenia:**

**1) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję**

**2) aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej**

**3) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający zgodność parametrów nawierzchni z aktualną wersją normy PN-EN 15330-1 i potwierdzający minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego;**

**4) kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczoną przez jej producenta, potwierdzającą wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1.**

**W nawierzchnię należy wkleić linie w kolorze do tenisa ziemnego gra singlowa i debel.**

**Linie zgodne z wymaganiami odpowiednich związków sportowych.**

1. Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju gier podwórkowych, informacja ta jest nam niezbędna do dokładnej kalkulacji przedmiotu zamówienia.

**Przykładowe gry: chińczyk, alfabet, klasy, układ słoneczny. Ostatecznie na etapie realizacji Wykonawca przedstawi katalogi dostępnych gier podwórkowych Zamawiającemu, który dokona wyboru.**

1. W nawiązaniu do pkt 7 SWZ "Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych" proszę o wyjaśnienie stanowiska
w przypadku posiłkowania się doświadczeniem innego podmiotu tj. przedłożeniu zobowiązania jednego podmiotu mające doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch obiektów zgodnych z opisem warunku.

**W swz w treści pkt 7.1.2)1 mi.in zapisano: „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 wymagane roboty budowlane. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych.” W treści zapytania odniesiono się do sytuacji polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Możliwość ta jest przewidziana zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z zapisami w swz warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy jeden podmiot wykaże należyte wykonanie co najmniej 2 wymagane roboty budowlane. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót budowlanych.**

1. Czy w zakres zamówienia placu zabaw wchodzi latarnia morska?

**Tak.**

1. Czy klatka ocr wchodzi w zakres zamówienia?

**Tak.**