ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Jednorazowe, sterylne pistolety do biopsji grubo-igłowej stercza, nerek i jąder

CPV: 33.10.00.00-1

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Jednorazowe, sterylne pistolety do biopsji grubo-igłowej stercza, nerek i jąder, posiadające 3 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012 s zapewniając bioptat bardzo dobrej jakości, odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 16G dł. 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm i 18G dł. 6cm, 9cm, 11cm, 20cm, 25cm. Partia próbna 1 szt. o wym. 18G dł. 25 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy pistolet do biopsji posiadający igłę o wzmożonej echogeniczności na całej długości igły w USG. Pistolet posiadający 2 spusty – jeden z tyłu pistoletu a drugi u nasady igły w rękojeści. Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20mm , dł. wycinka 18mm. Rozmiary: 14G , 16G, 18G Długości : 11cm, 15cm, 20cm, 25cm Partia próbna 1 szt. o wym. 18G dł. 25 cm wymaganym rozmiarze. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Zestawy  do szynowania moczowodów, prowadniki, koszyki do zabiegów urologicznych jednorazowego użytku

CPV: 33.12.50.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów, sterowalny z możliwością zastosowania do 12 m-cy, poliuretanowy cewnik typu „JJ” skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą ; otwarty jednostronnie; rozmiar: 4,8F, 5F, 6F długość 26 cm, 28 cm popychacz z funkcją odłączania cewnika - prowadnik z ruchomym rdzeniem; pokryty PTFE długość 150cm - zacisk . Rozmiar do wyboru Zamawiającego. | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyk Nitinolowy 4-drutowy do ekstrakcji złogów z moczowodu - bez główki; z rozbieralną rękojeścią; z koszulką poliamidową zwiększającą poślizg rdzenia koszyka; możliwość sterowania koszykiem w przypadku zawinięcia się rdzenia; średnica 1.5F -2,2 F, długość 120 cm; średnica koszyka 9-11 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik Lunderquista do PCNL, rozmiar 0.035"/80cm; końcówka typu J. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła punkcyjna typu Chiba 18G/20cm; echogeniczna końcówka, skalowana z ogranicznikiem głębokości wkłucia. Partia próbna 1 szt. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 16, 18, 20, 22, 24 Fr , wykonany z półsztywnego lateksu do wyboru Zamawiającego, balon o pojemności 50-80ml. Partia próbna 1 szt dla rozmiaru 20 F. | szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 18, 20, 22, 24 Fr , wykonany z półsztywnego silikonu do wyboru Zamawiającego, balon o pojemności 50ml. Partia próbna 1 szt dla rozmiaru 20 F. | szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Zestawy do nefrostomii, cystostomii, cewniki jednorazowego użytku

CPV: 33.12.50.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Cewnik moczowodowy o średnicy 4, 5, 6, 7, 8 Fr z metalowym lub nylonowym mandrynem - do wyboru Zamawiającego, z prostym, cylindrycznym końcem i dwoma otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału typu Neoplex, widoczne w rtg , skalowane oringami co 1 cm z łącznikiem typu Luer do strzykawek długość min 70 cm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii trójstopniowej z cewnikiem pojedynczo zagiętym, w składzie: 2 igły dwuczęściowe z ostrzem typu Chiba, z widocznym w USG szlifem G 18 i 22G długość 20cm , skalowane co 1 cm, prowadnica o długości min 80 cm typu Schullera, z zestawem rozszerzadeł wystarczający do założenia cewnika typu „J”, posiadającego skalowanie co 1 cm w postaci pierścieni, zakończenie Luer-Loock oraz bezlateksowego łącznika do worka na mocz z mechanizmem obrotowym kranika odcinającego oraz silikonowej szpulki do mocowania cewnika. Średnica cewnika J 8, 9, 10 Fr - do wyboru Zamawiającego. Cewnik typu „J” wykonany z materiału dwuwarstwowego z pamięcią kształtu. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nefrostomii bezpośredniej w składzie: igła 18G dwuczęściowa ostrze typu Chiba dobrze widoczna w w USG, prowadnica Lunderquista o długości min 70 cm z bezpiecznym końcem typu „J”, cewnik wykonany z poliuretanu z kompatybilnym prawidłem posiadającym światło dla prowadnicy, hydrożelowany na odcinku pierwszych min 5 cm, z koncówką typu Pigtail, zakończenie dystalne Luer-Lock, z poprzecznymi rowkami w celu stabilizacji podszycia. Długość ok 30 cm, 6 oczek drenujących. Kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz, rozmiar 6, 8, 9, 10 Fr - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley'a 2-drożny z końcówką Tiemana o rozmiarze 12-22 FR, wykonany z silikonowego lateksu, balon o pojemności min 30 ml - rozmiary do wyboru Zamawiającego. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do cystostomii zawierający cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu, rozrywany trokar , worek na mocz 2L , silikonowa tulejka do mocowania . Rozmiary 8Ch , 11Ch, 14Ch rozmiary do wyboru Zamawiającego. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik wymienny do nefrostomii z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu , otwór centralny oraz otwory boczne drenujące, rozmiary Ch 8/10/12 - do wyboru Zamawiającego, prawidło stabilizujące do cewnika światłem umożliwiającym przeprowadzenie prowadnicy 0.038", widoczny w promieniach rtg. W zestawie łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik wymienny do nefrostomii 100% silikon z balonem poj. min. 3 ml, otwór centralny oraz otwory boczne drenujące nad, jak i pod balonem dł. 40 cm rozmiar Ch 10, 12 i 14 - do wyboru Zamawiającego, prawidło stabilizujące do cewnika światłem umożliwiającym przeprowadzenie prowadnicy 0.038", widoczny w promieniach rtg. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnica z giętką końcówką typu „J” dł. 700 mm 850mm lub 100mm do wyboru przez Zamawiającego, średnica 0,035 z plastikowym elementem prostującym końcówkę, z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie półsztywnym na dł.5,5cm dalej sztywna. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica do URS z miękkim końcem, nie krótsza niż 150 cm, stalowa w teflonowej otulinie 0,035" lub 0,028". | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnica do URS z miękkim końcem nie krótsza niż 150 cm, hydrofilna na całej długości 0,035" lub 0,032". | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnica do URS z miękkim końcem, nie krótsza niż 150 cm, hydrofilna na całej długości sztywna w części prostej 0,035" | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik eliminujący napięcia mechaniczne cewnika nefrostomijnego z rotacyjnym konektorem Luer-Lock, posiadający przedłużenie z redukcją do końcówki cewnikowej z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi do połączenia z workiem kolekcyjnym, długość całkowita 25 cm. Partia próbna 1 szt | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Łącznik urologiczny schodkowy do cewnika Foleya

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Sterylny łącznik urologiczny, schodkowy, do cewnika typu Foley, z jednej strony w kształcie zwężającej się tulejki z czterema stopniami schodkowymi na powierzchni tulejki, z drugiej zakończenie Luer- Lock, umożliwiające szczelne połączenie drenów i cewnika. Partia próbna 1 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Osprzęt do spirometru

CPV: 33.15.70.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ustnik plastikowy wąski uniwersalny UP 050, jednorazowy do spirometru PNEUMO RS posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ustnik plastikowy szeroki standardowy US 050, jednorazowy do spirometru PNEUMO RS posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pneumotachograf, plastikowy, jednorazowy do spirometru PNEUMO RS posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód pneumotachografu, silikonowy do spirometru PNEUMO RS posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |