WDI.272.12.2024.AS

18.03.2024 r.

Zakup kolonoskopu na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 
w Goleniowie wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem i szkoleniem personelu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich kolonoskopu, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w tabeli poniżej.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia na własny koszt w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów oraz przeszkoli personel.

Wykonanie przedmiotu umowy: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |
| --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |
|  | Model | TAK, PODAĆ |
|  | Rok produkcji | Tak, min 2023 |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej | TAK, 12,8 mm |
|  | Kanał roboczy | TAK, 3,7 mm |
|  | Głębia ostrości | TAK, od 2mm do 100mm |
|  | Zakres zginania końcówki Endoskopu | TAK, G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |
|  | Pole widzenia | TAK– 140o |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | TAK |
|  | Długość sondy roboczej | TAK– 1680 mm |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy | TAK |
|  | Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy | TAK |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania obserwowanego pola | TAK |
|  | Pełna współpraca z torem wizyjnym | TAK, z torem wizyjnym EVIS EXERA III |
|  | Kompatybilny z systemem monitorująco-raportującym procesy mycia i dezynfekcji ENDOSKAN | TAK |
|  | Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |
|  | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | TAK |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami w języku polskim (dostarczyć z przedmiotem zamówienia) | TAK |
|  | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem. | TAK |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK |