## Arkusz1
Przedmiot zamówienia : cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza - 1 szt
Nazwa producenta :
Typ/model :
Urządzenie fabryczne nowe , rok produkcji 2021
L.p | Parametr/warunek | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | ( należy opisać oferowany
parametr )
1 | Pojemność użytkowa komory:56 litrów | Tak
2 | Naturalny obieg powietrza | Tak
3 | Wnętrze komory : stal nierdzewna kwasoodporna | Tak
zgodna z DIN1.4301
4 | Obudowa zewnętrzna : stal nierdzewna strukturalna lub
| blacha malowana proszkowo | Tak
5 | Ilość półek - 2 | Tak
6 | Wewnętrzne szklane drzwi | Tak |  | -
7 | Drzwi zewnętrzne pełne | tak
8 | Układ grzewczy | Tak
9 | Zakres temperatury 5 ºC powyżej temperatury otoczenia
| do 100 ºC | Tak
10 | Regulacja temperatury - co 0,1ºC | Tak
11 | Sterownik mikroprocesorowy z graficznym | Tak
wyświetlaczem LCD
12 | Moc znamionowa - 450 W | Tak
13 | Stabilność temperatury w 37 ºC : +/- 0,2 | Tak
14 | Zasilanie 50 Hz - 230 V | Tak
15 | Wymiary zewnętrzne - 590 mm /710mm/620 mm | Tak
( szer/wys/głęb.)
16 | Wymiary wewnętrzne - 400 mm /390mm/360 mm | Tak
( szer/wys/głęb.)
17 | Waga - 50 kg | Tak
18 | Minimalny, oczekiwany okres gwarancji : 24 miesiące | Tak
19 | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do | Tak
cieplarki
20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy , że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji .
Data ……………………………………….
Podpis …………………………………..