modyfikacja

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Poz. 31

Chodzik dla pacjentów   –  3 szt.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stalowa rama składana | TAK |  |
|  | Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwiający w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów | TAK |  |
|  | Siedzisko umożliwiające chwilę odpoczynku | TAK |  |
|  | Blokada zabezpieczająca przed złożeniem podpórki podczas chodzenia | TAK |  |
|  | Uchwyty ergonomiczne zwiększające komfort trzymania | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości rączek umożliwiająca dostosowanie do potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Pojemny koszyk na zakupy i tacka | TAK |  |
|  | Uchwyt na kulę | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny-atestowany | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Szerokość między rączkami 45,5 cm | TAK |  |
|  | Materiał konstrukcji – stal | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska – 42 cm | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska 16 cm | TAK |  |
|  | Szerokość po złożeniu 27 cm | TAK |  |
|  | Rama składana | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Hamulec postojowy | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 60 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 78-99 cm | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża 56 cm | TAK |  |
|  | Waga 9,85 kg | TAK |  |
|  | Maks. Obciążenie 130 kg | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy