## zadania
Załącznik Nr 2 do SWZ 04/2024
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Numer sprawy: 04/2024
Formularz cenowy
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe), - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SWZ.
Wszystkie oferowane wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
Zadanie nr 1
Zestawy medyczne
33141620-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Igła Angiocath do odbarczania ( służąca do nakłucia klatki piersiowej w celu odbarczenia odmy prężnej rozmiar 14 G ( 2,1 x 83 mm, 249ml/min). | szt | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 2
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194000-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przyrząd do przetacznia krwi, transfuzji , komora kroplowa wolna od PCV, całość bez zawartości ftalanów (inforamacja na opakowaniu jednodtkowym.), zacisk rolkowy, wypoosażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne Pakowany folia -papier. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 4000 | 100 | 40 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 3
Kaniula
33141220-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kaniula dożylna wykonana z PUR, bezpieczna - posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej, w postaci metalowego zatrzasku bez bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem; do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, z dodatkowym okrągłym koreczkiem portu do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem; dodatkowo winna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli - rozmiar i średnica zewnętrzna, długość przepływu; kaniula widoczna w promieniach RTG - minimum 4 paski radiocieniujące; posiadająca dodatkowy okrągły port do wstrzyknięć, optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min; przepływ na opakowniu jednostkowym w ml/min; dla 0,8 - 0,9 wymagany przepływ 36 - 43 ml/min; dla rozmiaru 1 - 1,1 wymagany przepływ 61 - 67 ml/min; dla rozmiaru 1,2 - 1,3 wymagany przepływ 99 - 103 ml/min; dla rozmiaru 1,4 - 1,5 wymagany przepływ 128 - 133 ml/min; dla rozmiaru 1,6 - 1,7 wymagany przepływ 196 - 236 ml/min; opakowanie folia-papier, które zapobiega uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania, gwarantując sterylność produktu; wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego wytwórcy, nazwa wytwórcy (logo) na opakowaniu i bezpośrednio na kaniuli lub muszą posiadać nazwę własną bezpośrednio na kaniuli, umożliwiającą jednoznaczną identyfikacją wytwórcy. | szt. | 32500 | 1 | 32500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 4
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Test do wykrywania płynu owodniowego | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 5
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Test do wykrywania Helicobacter pyroli (ureazowy) | szt. | 2000 | 50 | 40 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 6
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Czujnik do pulsoksymetrii, jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, hypoalergiczny dla wrażliwej skóry - zapinany za pomocą dwóch pasków (na jednym czujnik, drugi jako stabilizator na kostkę) - sensor kompatybilny z technologią OxiMax o-sensor kompatybilnyu z technologią Nellocor, dla niemowląt i dzieci ważących od 3kg do 40 kg. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 7
Igły medyczne
33141320-9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Igła do punkcji mostka z możliwością aspiracji szpiku z talerza biodrowego średnica 16g (1,6 mm) zakres regulacyjny na mechanizmie gwintowym od 10 do 25mm powinna posiadać prowadnik gwintowy wyposażony w skalę milimetrową umożliwiającą precyzyjne ustalenie głębokości wkłucia. posiadająca ostrze w kształcie ostrosłupa. posiadająca blokadę mandrynu z zabezpieczeniem przed omyłkowym odwrotnym połączeniem z kaniulą prowadnik gwintowy połączony z rękojeścią na zatrzask umożliwiający jego demontaż dla uzyskania kaniuli o długości 90mm. posiadająca stożek Luer Lock dla połączenia ze strzykawką. Sterylna. | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dren z automatycznym zamknięciem VacuStop - długość 200 cm; średnica 6 mm - wykonany z medycznego PCV ze wzmocnieniem na całej długości w postaci podłużnych żebrowań na zewnątrz oraz gładki wewnątrz drenu - na jednym końcu elastyczny żeński łącznik do ssaka, a na drugim końcu łącznik typu schodkowego z kontrolą odsysania wyposażony w automatyczny zawór zamykający ssanie - sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, wszystkie elementy zmontowane ze sobą w trwały sposób, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 1048 | 1 | 1048 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do toracentezy/paracentezy z automatycznym zaworem jednokierunkowym Wyposażony: - w igła Veressa - worek kolekcyjny o poj. 2000 ml. z kranikiem spustowym - strzykawka poj. 60 ml ze złączem Luer-Lock - dren w zestawie o długości miń. 130 cm, z automatyczną jednokierunkową zastawką Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła do biopsji prostaty do pistoletu Promag Ultra.Rozmiar 18Gx250 posiadająca echo marker pozwalający na łatwe pozycjonowanie jej pod nadzorem USG wyposażona w znacznik co 1 cm dla łatwego i precyzyjnego wprowadzenia. Sterylna wyposażona w specjalny zdejmowany uchwyt dla łatwego umieszczenia igły w pistolecie biopsyjnym oraz wydobycie jej po zabiegu końcówka kaniuli oraz mandryn posiadające wzmocnienie zabezpieczające przed wygięciem. Sterylna. | szt. | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 8
Igły medyczne
33141320-9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do nakłuć opłucnej (worek ze skalą pomiarową poj. 200 ml , strzykawka 60 ml ze skalą pomiarową , dren dł min. 130 cm, 14 G ,16G, 18 G).sterylny z obiegiem zamkniętym zaworem jednokierunkowym uniwmożliwiającym cofanie się płynu. Pakowany pojedyńczo ( blistr-pack), z datą ważności, numerem katalogowym lub referencyjnym, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. | szt. | 272 | 1 | 272 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 9
Strzykawki
33141310-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Strzykawki j.uż. 50/60 ml do karmienia, sterylne. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka 100 ml typu Żaneta z końcówką cewnikową, posiadająca uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer. Sterylna. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 3200 | 1 | 3200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 10
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Bone Injection Gun - wkłucie doszpikowe. Dla dzieci. | szt. | 8 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bone Injection Gun - wkłucie doszpikowe 15 G, 33,3 mm .Sterylny. Dla dorosłych. | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 11
Igły medyczne
33141320-9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Igła nakłuwacz palca . Sterylna . Do pobrań krwi włośniczkowej dla potrzeb badań diagnostycznych: hemoglobiny, grup krwi, cholesterolu, gazometrii krwi i innych. Dla dorosłych o skórze normalnej i grubszej. Igła 21G ( 0,8 mm) . Głębokość nakłucia/nacięcia 2,4 mm. Sterylna. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. | szt. | 40000 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 12
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Torba na wymiociny - przezroczysta lub kolorowa ze skalą pomiarową. Wyposażona w uchwyt wykonany z plastiku dostosowany do kształtu twarzy zapewnijący jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu oraz bezpieczną utylizację odpadu. Na każdym opakowaniu numer serii i data ważności. | szt. | 1600 | 20 | 80 |  | 0 | 0 | 0
2 | Worki na mocz dla niemowląt chlopcy sterylne , pojemność 100 ml.Worki wykonane z delikatnej mocnej foliiPE , bezlateksowe, gwarantujace bezpieczny kontakt ze skora dziecka. Samoprzylepna częśc worka pokryta antyalegicznym klejem, dodatkowe uszczelnienie z antyalergicznej pianki. sterylne. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 400 | 100 | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Worki na mocz dla niemowląt dziewczynki sterylne, pojemność 100 ml Worki wykonane z delikatnej mocnej folii PE , bezlateksowe, gwarantujące bezpieczny kontakt ze skórą dziecka. Samoprzylepna część worka pokryta antyalegicznym klejem, dodatkowe uszczelnienie z antyalergicznej pianki. Sterylne. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 400 | 100 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Plastikowe wieszaki do worków na mocz. | szt. | 10000 | 50 | 200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 13
Środki do pielęgnacji jamy ustnej
33700000-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 cm., długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestry, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedyńczo. | szt. | 10000 | 50 | 200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 14
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu, bezlateksowy o pojemności 2000 ml , z zastawką antyrefluksową , z spustem szybkiego oprożniania typu poprzecznego (T).Dren o dużej średnicy (7,0x9,8) wykonany z materiału zapobiegającego jego zginaniu i skręcaniu . Zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym standardowa długośc drenu od 90 cm do 110 cm. Widoczna skala pomiarowa. Wzmocnione otwory do podwieszania pasujące do standardowych wieszaków. Tylna ściana worka biała. .Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 35000 | 10 | 3500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 15
Igły medyczne
33141320-9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | 0,45 x 16 mm 26 G 5/8 . Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 45000 | 100 | 450 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0,5 x 25 mm 25 G 1 Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 20000 | 100 | 200 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0,6 x 30 mm 23 G x 1 1/4 . Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 3000 | 100 | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0,7 x 30 mm 22 G x 1 1/4 .Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 45000 | 100 | 450 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0,8 x 40 mm 21 G x 1 1/2. Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 50000 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0,9 x 40 mm 21 G x 1 1/2. Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 50000 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0
7 | 1,1 x 40 mm 19 g x 1 1/2. Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 40000 | 100 | 400 |  | 0 | 0 | 0
8 | 1,2 x 40 mm 18 G x 1 1/2 .Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej , ostrze pokryte silikonem, osłana igły i łącznik wykonane z polipropylenu. (oznaczenie rozmiaru kodem kolorowym).Sterylna | szt. | 100000 | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 16
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej przezroczysty, dł 150 cm, sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 5000 | 1 | 5000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. 150 cm, sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 2500 | 1 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kranik trójdrożny do podawania płynów przez wenflon , jednorazowego użytku, wolne od lateksu. Sterylny ( z możliwością podawnia lipidów). Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 17
Dreny
33141640-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Dren łączący do odsysania pola operacyjnego CH 24/210 cm ( lejek-Kapkon). Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 2496 | 1 | 2496 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dren łączący do odsysania pola opercyjnego dł 210 cm ( lejek-lejek ) , sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 800 | 1 | 800 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 18
Strzykawki
33141310-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Strzykawka do pomp infuzyjnych. Strzykawka 3-częściowa do pomp o pojemności 50/60 ml. Posiada przezroczysty cylinder oraz czarna, wyraźną skala , które umożliwiają precyzyjne odmierzanie leku, oraz blokadę tłoka zabezpieczającą przed niekontrolowanym wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Strzykawka jest bezpieczna dla osób uczulonych na lateks - nie zawiera żadnych lateksowych elementów. . Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego ( pompy infuzyjne Perfusor Space).Sterylna. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka do pomp infuzyjnych. Strzykawka 3-częściowa do pomp o pojemności 50/60 ml. Posiada bursztynowy cylinder oraz czarna, wyraźną skalę, które umożliwiają precyzyjne odmierzanie leku oraz blokadę tłoka zabezpieczającą przed niekontrolowanym wysunięciu się tłoka z komory strzykawki . Strzykawka jest bezpieczna dla osób uczulonych na lateks - nie zawiera żadnych lateksowych elementów. . Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego ( pompy infuzyjne Perfusor Space).Sterylna. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 19
Strzykawki
33141310-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych , transparentana , posiadająca uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę .Podziałka skali wycechowana w mililitrach pomiarową . Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego ( ASCOR AP 22, ACOR AP 14).Sterylna. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 10000 | 25 | 400 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych ,bursztynowa , posiadająca uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową . Podziałka skali wycechowana w mililitrach . Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka .Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego ( ASCOR AP 22, ACOR AP 14).Sterylna Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. | szt. | 10000 | 25 | 400 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 20
Cewniki
33141200-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
Cewnik Foleya urologiczny dwudrożny z balonem, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, z zastawką lateksową, z końcówkami kodowanymi kolorami. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowane folia-papier.
1 | 6 F / balon 5-10 ml | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
2 | 8 F / balon 5-10 ml | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
3 | 10 F / balon 5-10 ml | szt. | 70 | 1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
4 | 12 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 70 | 1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
5 | 14 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 130 | 1 | 130 |  | 0 | 0 | 0
6 | 16 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
7 | 18 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
8 | 20 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0
9 | 22 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
10 | 24 F / balon 5-15 ml lub 5-10 ml | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik Foleya urologiczny dwudrożny rozmiar od 18 F do 24 F ( w rozmiar zależności od potrzeb Zamawiającego), z balonem 30 ml-50 ml, wykonany z lateksu pokryty silikonem z zastawką lateksową , oznaczenie rozmiaru cewnika kodami kolorowymi końcówek cewnika.. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowane folia-papier. | szt. | 250 | 1 | 250 |  | 0 | 0 | 0
12 | Cewnik Foleya urologiczny trójdrożny rozmiar od 18 F do 24 F ( w rozmiar zależności od potrzeb Zamawiającego), z balonem 30 ml, wykonany z lateksu pokryty silikonem z zastawką lateksową , oznaczenie rozmiaru cewnika kodami kolorowymi końcówek cewnika. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowane folia-papier. | szt. | 120 | 1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
13 | Cewnik Nelaton rozmiar od 6 F do 22F (w rozmiar zależności od potrzeb Zamawiającego), wykonany z elastycznego PCV bez ftalanów.Barwny kod nasadek.Gładko zakończony, dł.400 mm z powierzchnią zmrożoną.Sterylny | szt. | 4000 | 1 | 4000 |  | 0 | 0 | 0
14 | Cewnik do odsysania górnych drog oddechowych,wykonany z PCV wolnego od ftalanów.posiadający dwa naprzeciwległe otwory boczne oraz otwór centralny,łatwy sposób otwierania opakowania .Kolorowy (półprzezroczysty) konektor oznaczający rozmiar cewnika, ( o powierzchni uniemożliwiającej " przyklejanie " się do błonśluzowych) , lekko zaokrągloną otwartą końcowką.Sterylny .Pakowany folia-papie pojedyńczo, w rozmiarach od 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18F (w zależności od potrzeb zamawiającego), o długości od 500 mm do 600 mm. | szt. | 20000 | 1 | 20000 |  | 0 | 0 | 0
15 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV wolnego do ftalanów , odpornego na załamania i skręcania się (o pwierzchni uniemożlowiającej "przyklejanie" się do błon śluzowych) ,dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, cyfrowa podziałka głębokości, konentory zgłębnika wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.Barwny kod nasadek.Sterylny. Pakowany folia-papier, pojedyńczo. Długość: 800-1000 mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego: 8F, 10F, 14F, 16F.,18 F | szt | 1600 | 1 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
16 | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV wolnego do ftalanów , odpornego na załamania i skręcania się (o pwierzchni uniemożlowiającej "przyklejanie" się do błon śluzowych) ,dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, cyfrowa podziałka głębokości, konentory zgłębnika wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.Barwny kod nasadek.Sterylny*. Pakowany folia-papier, pojedyńczo. Długość: 800-1250 mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego: 18F,20 F 26F, 28F 32F, 34,3F 36 F | szt | 480 | 1 | 480 |  | 0 | 0 | 0
17 | Nożyczki do podcinania zaciskaczy do pępowiny jedorazowe. Sterylne. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowane folia-papier. Rozmiar do XXS, XS , S, M ,L -XL | szt. | 10 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
18 | Wzierniki jednorazowe produkt wykonane z przezroczystego poliestru, śruby oznaczające rozmiar mają różne kolory. Wziernik stosowany w gabinetach i oddziałach ginekologicznych w celu oceny i diagnostyki szyjki macicy. Wziernik jest sterylny, gotowy bezpośrednio do użycia. | szt | 4000 | 1 | 4000 |  | 0 | 0 | 0
19 | Zaciskacz do pępowiny po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza. Bezpieczne ząbki zaciskowe o zaoblonych krawędziach nie powodujące przecinania pępowiny.Pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu. Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowane folia-papier. | szt. | 1200 | 50 | 24 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 21
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2ml/h - 350ml/h (dla płynów infuzyjnych), z podwójną skalą: w mm/h oraz literową; z możliwością podłączenia zestawu kroplowego, jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu i naniesionym znacznikiem kierunku zwiększani/zmniejszania nastawy; wyposażony po obu stronach w przezierne dreny odporne na zamknięcie światła i przeciekanie, o łącznej długości do 45cm, bez portu do wstrzyknięć, z łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi; posiadający wyprofilowany uchwyt gwarantujący pewne trzymanie regulatora; opakowanie folia-papier, z dokładnymi danymi producenta produktu na opakowaniu; z obrazkową instrukcją podłączenia regulatora w języku polskim dołączoną do produktu. | szt | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 22
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194000-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych , komora kroplowa wykonana z PP z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami , zacisk rolkowy,wyposażony w uchwyt na drenie oraz możliowość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu . Długość przyrządu min. 150 cm . Zakończenie drenu luer-lockOpakowanie folia-papier. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Do podawania leków światłoczułych. Przyrząd koloru bursztynowego. | szt. | 7500 | 1 | 7500 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 23
Kaniula
33141220-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Korek Luer-Lock (korek zamykający światło kaniuli koreczekz trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi). Pakowane pojedynczo w sposób umożliwiający jałowe otwarcie (ze wskazaniem miejsca otwarcia), z datą ważności , numerem serii, numerem referencyjnym lub numer katalogowy, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Zapewniający szczelność i zapobiega wypływaniu krwi. Kompatybilny z każdym standardowym produktem do kaniulacji. | szt. | 70000 | 100 | 700 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 24
Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp perystaltycznych produkcji Ascor. Sterylny. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy. Długość przyrządu 230/13 cm. | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń do pompy MEDIMA (Medima Line S) Sterylny.na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 25
Strzykawki
33141310-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Strzykawki j.uż. 2 ml .Strzykawka dwuczęściowa ,z końcówką luer , posiadająca kontrastujący tłok oraz czytelną rozszerzoną skalę pomiarową , musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki nadrukowane na cylindrze.Sterylne. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. 2 ml skala do 3 ml. | szt. | 70000 | 100 | 700 |  | 0 | 0 | 0
2 | Strzykawki j.uż. 5 ml . Strzykawka dwuczęściowa ,z końcówką luer , posiadająca kontrastujący tłok oraz czytelną rozszerzoną skalę pomiarową , musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki nadrukowane na cylindrze. Sterylne. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. 5 ml skala do 6 ml. | szt. | 80000 | 100 | 800 |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawki j.uż. 10 ml. Strzykawka dwuczęściowa ,z końcówką luer , posiadająca kontrastujący tłok oraz czytelną rozszerzoną skalę pomiarową , musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki nadrukowane na cylindrze. Sterylne. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. 10 ml skala do 12 ml. | szt. | 90000 | 100 | 900 |  | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawki j.uż. 20 ml .Strzykawka dwuczęściowa ,z końcówką luer , posiadająca kontrastujący tłok oraz czytelną rozszerzoną skalę pomiarową , musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta, typ strzykawki nadrukowane na cylindrze. Sterylne. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. 20 ml skala do 24 ml. | szt. | 100000 | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 26
Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi
33141625-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi (Wykonawca zapewnia na czas trwania umowy 40 szt. kompatybilnych glukometrów oraz roztwory kontrolne niskie 20 szt i wysokie stężenia w ilości 20 szt oraz przeszkolenie personelu z prawidłowego użytkowania urządzenia.) 1) Zakres wyników pomiaru glikemii wyświetlanych przez glukometr: 10-600 mg/dl 2) Paski przeznaczone do pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej oraz przeznaczone do stosowania przez profesjonalny personel medyczny (potwierdzenie w instrukcji obsługi) 3) Enzym: dehydrogenaza glukozowa (GDH) 4) Automatyczny wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku 5) Zakres hematokrytu: 10-65 % 6) Atest Jednostki Notyfikowanej poświadczający zgodność dokładności pomiaru z normą ISO15197:2013 7) Potwierdzony w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy glukometrów i pasków testowych: ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl 8) Czas pomiaru od chwili zassania próbki do 5s. 9) Zarejestrowane jako wyrób medyczny | szt. | 60000 | 50 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 27
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Konektor do podłączenia zestawu typu Enfit do strzykawki EnLock ( A 6 X 5 SZT) przejściówka do strzykawki | szt. | 1800 | 30 | 60 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metodą grawitacyjna ) . Zestaw ze złączem i portem medycznym typu Enfit. | szt. | 900 | 1 | 900 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka z dietą ( opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywiwnia dojelitowego typu Flocare 800 | szt. | 360 | 1 | 360 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zgłębnik gastrostomijny typu ( G-tube ) z wewnętrznym balonemmocującym . Rozmiar zgłębnika CH 18/23 lub 20/23 cm., wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody . Używany jako wymiennik istniejacego zgłębnika lub jaki początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej.. Zgłębnik wykonany z silikanu zapewniajacy komfort pacjentowi, , nie wymaga użycia endoskopu,. Zgłębnik w części wewnętrznej ( balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG, w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiajacą kontrolę kontrolę zakładania i połozenia zgłębnika względem kanału stomii/ powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej , dodatkowo posiada szczelne zamknięcie ( kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczajacy przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocujacą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt , który kieruję położenie zgłębnika na zewnęątrz powłok brzusznych pod odpowiednim katem ( około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i pielęgnację. Rozmiar w zalezności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką " pull" pod kontrolą endoskopii , nie wymagajacy interwencji na otwartej jamie brzusznej, rozmiar zgłębnika CH 18 dł 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu , nietwardaniejący przy dłuższym stosowaniu . Posiada nadrukowany rozmiar , cieniodajną linie kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centryczną podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu , umożliwiającą trwałe umocowanie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt , który kieruje połozenie . Zestaw zawiera przezroczysty , poliuretanowy zgłębnik o długosci 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocujacym składający się z silikonu ( płatki kończynki cieniodajne w promieniach RTG) , sztywnego stabilizujacego pierścienia z Makrolonu , zacisk do regulacji przepływu , zacisk zabezpieczajacy utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika , jednorazowy skalpel , igłę punkcyjną z trokarem i łacznikiem ułatwiajacym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciagania zgłębnika . Blizszy koniec ( po jego odcięciu ) zakóńczony złączem typu Enfit , służący do łaczenia z zestawami do podaży diet dojelitowych. | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka 3 częściowa , enteralna typu ENFIT 60 ml . Końcówka niecentryczna | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
7 | Konektor do podłączenia strzykawki typu Enfit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock (A 6 X 5 SZT) | szt. | 900 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 28
Wyroby do transfuzji krwi
33194220-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTEF), bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia żylnego Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte, naniesione przez producenta, istotne informacje takie jak: długość i rozmiar kaniuli, wartości przepływów w ml/min. Rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula oraz metoda jej sterylizacji, informacja o tym iż produkt jest bezlateksowy, widoczna data ważności. Nr serii( wszystkie informacje w języku polskim). Kaniula musi być pakowana w opakowanie typu folia - papier wielowarstwowy wykonany z materiału odpornego na mikro- rozszczelnienia, zabezpieczające przed wilgocią gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowania np.: Tyvek Jałowe. Oznaczenie kodem kolorowym rozmiaru kaniuli. Kaniula noworodkowa 26 G/19 mm, 13ml/min, Kaniula noworodkowa 24 G/19 mm 13 ml/min, ( rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego.) . | szt. | 2000 | 50 | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
2 | Końcówka do odsysania z dwoma otworami, trzema końcówkami wymiennymi i drenem, typu Filter Flow sterylna | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu nr 11 sterylne | szt. | 4000 | 100 | 40 |  | 0 | 0 | 0
4 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu nr 15 sterylne | szt. | 4000 | 100 | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu nr 20 sterylne | szt. | 4000 | 100 | 40 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu nr 21 sterylne | szt. | 2000 | 100 | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu nr 22- sterylne | szt. | 2000 | 100 | 20 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 29
Igły medyczne
33141320-9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Igły do wstrzykiwaczy insuliny typ Pen 30 G 0,30x 8 mm.Sterylne jednorazowego użytku komatybilne z wszystkimi penami .Pakowane pojedyńczo (blister-pack ), z datą ważności , numerem serii. Numerem referencyjnym lub numer katalogowy metoda wyjałowienia na opakowaniu.Oznaczenie o braku lateksu. | szt. | 18000 | 100 | 180 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 30
Induktor i elektrody
31711140-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka.Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. | szt. | 600 | 10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. | szt. | 2600 | 1 | 2600 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 31
Kaniula
33141220-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym Typu Floswiitch zapobiegającym wypływowi krwi ,redukując w ten sposób ryzyko zatoru powietrznego w dojściu dotętniczym oraz potencjalnej ekspozycji na krew. Kaniula przeznaczona do wprowadznia do tętnic obwodowych w celu pobierania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia .Sterylna , jednorazowa o wymiarze : 20 G 1,1 mmx 45 mm wielkość przepływu 49 ml/min. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte, naniesione przez producenta, istotne informacje takie jak :długość i rozmiar kaniuli, wartość przepływów w ml/min, rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula oraz rodzaj steryliacji, informacja o tym ,iż produkt jest bezlateksowy,.Widoczna data ważności, nr sereii ( wszystkie inforacje w języku polskim. Kaniula musi być pakowana w opakowanie typu folia-papier wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikro-rozszczelnienia, zabezpieczające przed wilgocią gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Sterylne. | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 32
Kaniula
33141220-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Mandryn wypełniający całość światła kaniuli z końcówką Luer-Lock. Jałowy. Pakowany pojedynczo (blistr –pack) z datą ważności , numerem serii , numerem referencyjnym lub numer katalogowy ,metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Zapewniający szczelność i zapobiega wypływaniu krwi. Kompatybilny z każdym standardowym produktem do kaniulacji .Rozmiar (20 G, 22 G, 18 G, 17 G) w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 12500 | 1 | 12500 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 33
Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego; kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV 1000 i monitorem Vigileo firmy Edwards Lifesciences; opis: długość linii 125cm; dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia; połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe; czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych; sterylny j.użytku Czujnik rzutu minutowego FloTrac | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, kompatybilny z posiadaną przez Szpital platformą kliniczną EV 1000; sterylny j.użytku; opis: długość linii płuczącej 150cm; biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami); jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika≥200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 15%; odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociąganie za niebieski wypustek; połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na Bloku Operacyjnym; przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu; linia z przetwornikiem: /kabel sygnałowy/ monitor Linia z przetwornikiem ciśnienia pojedynczo | szt. | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 34
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Bezigłowy zawór dostępu naczyniowego. Bezigłowy port do wielokrotnego zastosowania bez mechanicznych części wewnętrznych o prostym torze przepływu, przezroczysty, bezbarwny, z podzielną silikonową membraną, kompatybilny z końcówką Luer Lock, o przepływie minimalnym 525 ml/min., do stosowania na 7 dni lub 100 razy. Sterylny. Pakowany pojedynczo(blistr –pack) z datą ważności , numerem serii , numerem referencyjnym lub numer katalogowy, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz z portem bez igłowym dwudrożny. Posiadający dwie zastawki luer, do bezpiecznej , bezigłowej iniekcji, oraz dren długości 22 cm, zaciski na drenie w zestawie , obrotowy łacznik luer lock -męski. Rozmiar zastawek 1,2 x 2,5 mm. Pakowany pojedynczo(blistr –pack) z datą ważności, numerem serii, numerem referencyjnym lub numer katalogowy, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją ,iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier. Dop. odp. przedłużacze z portem bezigłowym o długości 9 cm z dwoma zastawkami o wymiarach 1,2x3,0 cm. | szt. | 1800 | 1 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
3 | Przedłużacz z portem bez igłowym trójdrożnym. Posiadający trzy zastawki luer o wymiarach 1,2 x 25 mm, do bezpiecznej bezigłowej iniekcji, oraz dren o długości 21 cm, zaciski na drenie w zestawie, obrotowy łacznik luer-lock męski. Pakowany pojedynczo(blistr –pack) z datą ważności, numerem serii, numerem referencyjnym lub numer katalogowy, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Produkt powinien być dostarczony z informacją, iż nie zawiera lateksu. Pakowane folia-papier Dop. odp. przedłużacze z portem bezigłowym o długości 9 cm z trzema zastawkami o wymiarach 1,2x3,0 cm. | szt. | 1800 | 1 | 1800 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 35
Materiały medyczne
33141620-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek + dla wszystkich opakowań o pojemności 3 – 1000ml + szczelna zatyczka zamyka łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem 0,45 mcg zapewniając maksymalnąochronę przed zanieczyszczeniami + łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leków + dołączona zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem, po rozłączeniu strzykawki. Sterylny. Pakowany folia-papier, nr serii, data ważności na opakowaniu. Dop. odp. przyrząd do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka, pakowany pojedynczo. Dopuszczono Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka, pakowany pojedynczo | szt. | 6000 | 1 | 6000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 36
Urządzenia do pobierania krwi
33141300-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. Adapter jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami Luer wenflonów, cewników itp., mogą być także stosowane z igłami iniekcyjnymi. | szt. | 15000 | 100 | 150 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 37
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194000-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych , komora kroplowa wykonana z PP z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm całość wolna od ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym). Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami , zacisk rolkowy,wyposażony w uchwyt na drenie oraz możliowość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu . Długość przyrządu min. 150 cm . Zakończenie drenu luer-loc.Opakowanie folia-papier. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim | szt. | 100000 | 1 | 100000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 38
Dreny
33141640-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Dreny miękkie ,odporne na załamanie , wykonane z termoplastycznego PCWz metalowym trokarem, oznaczenie rozmiaru na trokarze i drenie , niebieska linia widoczna w promieniach RTG. Płaskiuchwyt z oznaczeniem rozmiaru ułatwiajacy wprowadzenie i manipulowanie drenem, zakończone miękką niebieską końcówką.Dostępne w dwóch wersjach (ostry trójganiec/tępy trokar ). Gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu. Trzy otworyboczne w drenach z trokarem tępym, dwa boczne i jeden końcowy w drenach z trokarem ostrym znaczniki głębokości co 2 cm.Zintegrowany łacznik schodkowy . Opakowanie zawiera osłonę na ostrą końcówkę trokara, podwójnie pakowane, sterylne. W zależności od potrzeb zamawiający zamawia wersję ostry trójganiec lub tępy trokar. | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 39
Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Sterylne butelki typu Redon do odsysania ran pooperacyjnych, o pojemności od 200 do 250 ml, z harmonijką w dolnej części butelki, bez próżni, sterylne, kompatybilne z drenami o średnicy od 6F do 32F, pakowane pojedynczo w torebkę papierowo-foliową i dostarczane w kartonie zbiorczym, opatrzonym informacją (na zewnętrz opakowania zbiorczego i jednostkowego) o produkcie medycznym(nazwa, parametry, numer referencyjny, LOT, data przydatności nie krótsza niż rok czasu, metoda wyjałowienia) | szt. | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 40
Dreny
33141640-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Dreny brzuszne z silikonowego tworzywa, z powłoką hydrofilną, z otworami bocznymi, z linią wzdłużną widoczną w RTG, sterylne, długość 40 cm ,pakowane podłużnie i pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy, dodatkowo pakowane w sztywne opakowania zbiorcze, opatrzone informacją (na zewnętrz opakowania zbiorczego i jednostkowego) o produkcie medycznym(nazwa, parametry, numer referencyjny, LOT, data przydatności nie krótsza niż rok czasu, metoda wyjałowienia). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego: 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F, 36F/40 cm. | szt. | 350 | 10 | 35 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kateter (dren) do odsysania pola operacyjnego z krwi i roztworów płuczących, z cienką końcówką zakrzywioną, do operacji neurologicznych, sterylny, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. Rozmiar: 22F/200 cm, z końcówką 5.3 x 2.9 mm. | szt. | 100 | 50 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kateter z zakrzywioną końcówką do odsysania pola operacyjnego z krwi podczas operacji brzusznych, sterylny, z możliwością rozłączenia końcówki ssącej od drenu, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. Rozmiar: 27F/200 cm, z końcówką 7.5 x 5.0 mm. | szt. | 900 | 50 | 18 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dwuświatłowy cewnik do żyły centralnej, w zestawie Seldingera 7F-16Ga,16Ga /20 cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia, posiadający w składzie zestawu:cewnik, rozszerzacz 8F, strzykawkę 10 ml., igłę 18Gx7 cm, skalpel zintegrowany z rączką. * | szt. | 90 | 1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
5 | Trzyświatłowy cewnik do żyły centralnej, w zestawie Seldingera 7F-16Ga,18Ga,18Ga/20 cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia, posiadający w składzie:cewnik, prowadnik, rozszerzacz 8F, igłę 18Gx7 cm, strzykawkę 10 ml., skalpel zintegrowany z rączką. * | szt. | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Selingera –cewnik 20Ga x 16 cm , prowadnica 0,53 mm x 50cm , igła wprowadzająca 20 Ga x 7 cm | szt. | 90 | 1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard.rozmiar 18G, 21G, 25G, 26G, 27G, 29G, dł. 90 mm. Igła prowadzaca w zestawie 20G-22 G , dł 38 mm .Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Sterylne* . | szt. | 2400 | 10 | 240 |  | 0 | 0 | 0
8 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard.rozmiar 26G, 27G, dł. 130 mm. Igła prowadzaca w zestawie 20G-22 G, dł 38 mm .Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Sterylne* . | szt. | 200 | 10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil point .Rozmiar 26 G, 27G dł 90 mm .Igła prowadzaca w zestawie 20G-22 G , dł 38 mm .Przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mozgowo-rdzeniowego.Sterylne * | szt. | 500 | 10 | 50 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G : katerer epiduralny 20G, igła Tuochy 18 G,filtr przeciwbakteryjny , płaski0,2 mcg , strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, igła 0,5 mm i 0,9 mm, grot do nacinania skóry, tulejka, igła podpajęczynówkowa Standard 27 G x 130 mm .Sterylny * | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
11 | Dreny typu Redona, z otworami bocznymi na dł. 10 cm, wykonane z PCV medycznego, elastyczne, sterylne, pakowane podłużnie i pojedynczo w torebkę papierowo-foliową, dodatkowo pakowane w sztywne opakowania zbiorcze, opatrzone informacją (na zewnątrz opakowania zbiorczego i jednostkowego) o produkcie medycznym(nazwa, parametry, numer referencyjny, LOT, data przydatności nie krótsza niż rok , metoda wyjałowienia). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego: 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F /70 cm. | szt. | 2700 | 20 | 135 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dwukanałowy zestaw do dializy czasowej, sterylny. 11F/ 15 cm, 11F/ 18 cm, 11/ 20 cm, 12F/ 24 cm Zawartość zestawu: dwukanałowy kateter , prowadnik 0.035”/70 cm z systemem wprowadzającym, kompletem rozszerzaczy 10F i 12F, igłę prostą 18Gx70 mm do nakłucia naczynia * | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
13 | Kateter do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w celu wykonania nefrostomii, sterylny, pakowany podłużnie, pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. Igła powinna być zabezpieczona na całej długości osłoną usztywniającą w postaci przezroczystej rurki. Zestaw powinien zawierać: kateter PIGTAIL z otworami bocznymni 9F x 26cm, igłę dwuczęściową 15G x 29cm, opaskę zaciskową, kranik jednodrożny oraz łącznik do worka na mocz. | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
14 | Zestawy do cystostomii, metalowy, rozdzieralny trokar; cewnik z pętlą o śr 2-4 cm otwartym zakończeniem; w zestawie zacisk, zatyczka, CH14.Sterylny* | szt. | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
* na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim.
* Zestaw do dializy czasowej powinien być opakowany w rękaw papierowo-foliowy, poszczególne elementy składowe zestawu powinny być ułożone na tacce plastikowej z odpowiednimi wgłębieniami uniemożliwiającymi przemieszczanie się ich i wyginanie. Zestawy dodatkowo powinny być pakowane w dodatkowe opakowanie zbiorcze typu kartonik,opatrzone informacją (na zewnątrz opakowania zbiorczego i jednostkowego) o produkcie medycznym(nazwa, parametry, numer referencyjny, LOT, data przydatności nie krótsza niż rok , metoda wyjałowienia). Na zestawach powinna być umieszczona informacja w języku polskim objaśniająca technikę wykonania wkłucia, opis zestawu, a także uwagi producenta co do stosowania niniejszych cewników.
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 41
Zestawy medyczne
33141620-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch: • cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26 cm, • otwarty-zamknięty, • popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 25 | 1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch: • cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26 cm, • otwarty-otwarty, • popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch: • cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 28 cm, • otwarty-zamknięty, • popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch: • cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 28 cm, • otwarty-otwarty, • popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,8 Ch z magnesem: • cewnik o śr. 4,8 Ch oraz dł. 26 cm, • pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do wychwytywania, • urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30°, • otwarty-otwarty, • popychacz o dł. 40. | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
* na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim .
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 42
Cewniki
33141200-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Zestaw cewników naczyniowych, permanentnych, wykonane z kauczuku silikonowego,miękkie, z mufą ,,dakronową”, kształt kanałów ,,podwójne D”, z szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo, kształt wylotu cewnika, Spiral Z”, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach dostępne w wymiarach: cewnik o średnicy 14,5 Fr,: o długości 19 cm, 23 cm, 28 cm, 33 cm. w zależności od potrzeb zamawiającego. W skład zestawu wchodzą: igła wprowadzająca gr. 18 G, prowadnica J prosta, rozrywana koszulka/ rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE, tunel rozwidlony, skalpel nr 11, rozszerzacz 12 Fr, gaziki 10x10 cm , strzykawka 12 ml, samoprzylepny opatrunek na ranę, Sterylny. na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 50 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 43
Cewniki
33141200-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Cewniki moczowodowe wyskalowane cylindryczne, proste z końcem zamkniętym z jednym/dwoma / sześcioma otworami bocznymi, typu Nelaton, dł. Ok. 70 cm CH4. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 40 | 10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Cewniki moczowodowe typu Nelaton cylindryczny, prosty z końcem zamkniętym z jednym/dwoma / sześcioma otworami bocznymi, dł. Ok. 70 cm CH5. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 40 | 10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cewniki pooperacyjne typu Dufour, trójdrożne, balon 30-50 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH22. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 40 | 10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Cewniki pooperacyjne typu Dufour, trójdrożne, balon 60-80 ml, lateks pokryty hydrożelem, CH24. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 40 | 10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 44
Zestawy medyczne
33141620-2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna Zestaw zawiera -cewnik wykonany z poliuretanu, dł. Całkowita 250mm, dł. Z zagięciem typ J 215mm -igła z mandrynem do wyprostowania cewki -koniec do-nerkowy pokryt hydrożelem na dł. 90mm -łącznik do worka na mocz -igła 2-częściowa 18G dł. 20cm -prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J -rozm.9Fr | szt. | 10 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna z zabalonem 2,5ml Zestaw zawiera -cewnik wykonany z poliuretanu z zagięciem typu J -zako nczenie balonem 2,5ml wolnym od lateksu -koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm -łącznik do worka na mocz -igła 2-częściowa 18G 20cm -prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J -rozm.10CH | szt. | 10 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
| * na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | [6 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 45
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Uchwyt elektrod z przełącznikiem cięcie-koagulacja, wielorazowy, kompatybilny z generatorem Force Triad Valleylab , kabel 5m,wtyk 3-pionowy | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku od 2,5cm do 4cm, przewód dł.od 4,6m do 5m kompatybilny z generatorem Valleylab | szt. | 9 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda powrotna dla dorosłych z klejem elektroprzewodzącym i dzielonym stykiem szerokości od 2,5cm do 4cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym przwidłowe przyleganie do skóry. | szt. | 3000 | 100 | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel elektrody neutralnej z klipsem o dł. 5m kompatybilny z diatermią AESCULAP | szt. | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 46
Materiały medyczne
33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Elektroda EKG F 50-55 | szt. | 80000 | 50 | 1600 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda EKG LFO-360 (mała, dla dzieci) | szt. | 500 | 50 | 10 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda całodobowa do holtera wykonana na podłożu pianki PE z nacięciem do umocowania przewodu, prostokątna 35 x 55 mm | szt. | 750 | 50 | 15 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda silikonowo-węglowa 6 cm x 12 cm z podwójnym przyłączem do zabiegów fizjoterapeutycznych | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
5 | Żel ścierny, przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry. Zalecany przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera, badania wysiłkowego na bieżni i cykloergometrze. Poprawia przewodnictwo skóry, ogranicza zapis artefaktów, odporny na wysychanie, posiada neutralny odczyn pH, nie wykazuje właściwości alergizujących , poj. 160ml | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
6 | Żel do USG, poj. 5 l bezbarwny, bezwonny, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, całkowicie wodny roztwór nieuszkadzający głowic. Duże opakowanie powinno zawierać dodatkowo pusty pojemnik o pojemności 250 ml w celu przelania żelu z dużego opakowania | szt. | 35 | 1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
7 | Żel do EKG, poj. 0,25 l | szt. | 150 | 1 | 150 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 47
Wyroby diagnostyczne
33124130-5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Papier do aparatu USG VIDEOPRINTER K-65HM/CE | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 48
Wyroby diagnostyczne
33124130-5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Papier KTG BISTOS 300 BT 130x120x250 | szt. | 15 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | Papier KTG COROMETRICS 4305 BAO 152x90x150 | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Papier z nadrukiem do aparatu EKG ASCARD A4 112x25 PAS | szt. | 550 | 1 | 550 |  | 0 | 0 | 0
4 | Papier do defibrylatora life pack 106x22 PAS z nadrukiem | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
5 | Papier EKG Gold / BTL-08 210 x 20 | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Papier do defibrylatora Mindray Bene Heart D3 50x30 z nadrukiem | szt. | 40 | 1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
7 | Papier KTG COROMETRICS 4305 AAO 152x90x160 | szt. | 110 | 1 | 110 |  | 0 | 0 | 0
8 | Papier do aparatu EKG Mortara ELI 150 108x140x200 (składanka) | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 49
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Kubek jednorazowego użytku, poj. 200 ml | szt. | 15000 | 100 | 150 |  | 0 | 0 | 0
2 | kieliszek do leków plastikowy ze skalą do 30ml (ze stałą miarką grawerowaną 5,10,15) | szt. | 150000 | 90 | 1667 |  | 0 | 0 | 0
3 | Okulary do fototerapii żelowe ,samoprzylegające wykonane z miękkiego, hypoalergicznego łatwo dopasowującego się materiału,ściśle przylegające ,nieprzesuwalne.Sposób założenia okularów dotyczy wyłącznie okolic oczu bez konieczności stosowania opasek wokół głowy pacjenta. | szt. | 100 | 50 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Osłonki lateksowe suche na głowice USG | szt. | 3600 | 144 | 25 |  | 0 | 0 | 0
5 | Termometr lekarski bez etui żelowy | szt. | 75 | 1 | 75 |  | 0 | 0 | 0
6 | Szkiełka podstawowe z polem matowym 25,4 mm x 76,2 mm | szt. | 1500 | 50 | 30 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 50
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Koc przeżycia - folia aluminiowa | szt. | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 0 | 0
2 | Opaska uciskowa - staza automatyczna Typu JETPULL | szt. | 420 | 1 | 420 |  | 0 | 0 | 0
3 | Staza gumowa bezlateksowa (25 szt.) | szt. | 90 | 1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
4 | Szyna Kramera 500 mm x 70 mm | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
5 | Szyna Kramera 1000 mm x 100 mm | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
6 | Szyna Kramera 1500 mm x 100 mm | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | Szyna aluminiowa 230 x 20 mm | szt. | 230 | 1 | 230 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 51
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt i dzieci, miękka z zaoblonymi końcami | szt. | 1500 | 100 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | opaska identyfikacyjna Z – Band Direct dla dzieci do drukarki ZEBRA HC 100 o wymiarach 177 mm x 25 mm | szt. | 2400 | 300 | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | opaska identyfikacyjna Z – Band Direct dla dorosłych do drukarki ZEBRA HC 100 o wymiarach 279,4 mm x 25,4 mm | szt. | 10000 | 200 | 50 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 52
Elektrody
31711140-6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Elektroda System ze złączem QUICK COMBO do deflibrylatora Life Pack 12 (dla dorosłych) | szt. | 360 | 2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | Wartość Vat : | 0
Zadanie nr 53
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141000-0
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
1 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą, poj. 0,7 l | szt. | 2200 | 1 | 2200 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą, poj. 1 l | szt. | 2600 | 1 | 2600 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą, poj. 0,7 l (prostokątny) | szt. | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą poj. 2,0 l wysokość 22 cm | szt. | 3300 | 1 | 3300 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą poj. 5 l | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
6 | Pojemnik na zużyte igły z pokrywą poj. 10 l | szt. | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik 100 ml do transportu moczu z nakrętką, niesterylny | szt. | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | wartość VAT: | 0
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)