# Zmodyf. Załącznik nr 3/6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Parametry techniczne: Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu- 4 szt.

PAKIET NR 6, poz. 1

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:		.......................................................

Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu

Nazwa producenta:		.

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu, bariatryczna, zapewniająca stabilność, |  |
|  | Rok produkcji - nie starszy niż 2023 |  |
|  | Kozetka wyposażona w dwa koła zapewniające mobilność oraz na przedzie kozetki stopy zapewniające jej stabilność* |  |
|  | Dwuczęściowe leżysko – podgłówek bez otworu |  |
|  | Zagłówek regulowany sprężyną gazową. |  |
|  | Regulacja wysokości – elektryczna. |  |
|  | Szerokość kozetki: 70 cm |  |
|  | Wysokość regulowana: 60-100 cm** |  |
|  | Długość: 200 cm*** |  |
|  | Kąt odchylenia zagłówka: od -90° do +45° |  |
|  | Wieszak na podkład jednorazowy w rolce. |  |
|  | obciążenie: min. 200 kg |  |
|  | Rodzaj tapicerki: zmywalna, odporna na środki chemiczne |  |
|  | Certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | podać |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Modyfikacje:

*	Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską wyposażoną w 4 koła i 4 stopki

** Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wysokości regulowanej 45 – 95 cm

***Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o długości 195 cm

Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z pełnym zagłówkiem regulowanym w przedziale -80°do 45°.

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym