Gorzów Wlkp., 2023-03-09

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

W specyfikacji określają Państwo oszklenie szybami jednokomorowymi o współczynniku U=1.0, który nie jest produkowany w Polsce. Czy Zamawiający zgadza się na popularne zespolenie 4/16Ar/4 o współczynniku U=1.1 W/m2K?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zgadza się na zespolenie 4/16Ar/4 o współczynniku U=1.1 W/m2K

**Pytanie 2:**

W SIWZ mają Państwo również zapis o izolacyjności akustycznej nie większej niż 35 dB. Dla pewności - Zamawiający wyraża zgodę (w oparciu o wymagane zespolenie szybowe) na zastosowanie pakietów o izolacyjności 31 dB dla zespolenia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający zgadza się (w oparciu o wymagane zespolenie szybowe) na zastosowanie pakietów o izolacyjności 31 dB dla zespolenia.

Wyjaśnienie treści SWZ stanowią integralną jej część.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*