Koszalin, 05.02.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę~~ / usługę / ~~robotę budowlaną~~\*

1. Zamawiający

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie***

1. Przedmiot zamówienia

Usługa przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, naprawa, konserwacja, legalizacja – **CPV 50610000-4**

Wymiana utylizowanych, nie nadających się do naprawy gaśnic przenośnych – **CPV 35111320-4**

Różny sprzęt gaśniczy – hydranty i węże strażackie – **CPV 44482000-2**

Utylizacja zużytych gaśnic nie nadających się do naprawy – **CPV 90510000-5**

1. Termin realizacji zamówienia

**Od 01.03.2021 do 28.02.2022 roku.**

1. Miejsce realizacji zamówienia
2. PGK Sp. z o.o. ul. Komunalna 5 w Koszalinie,
3. KZP i AC ul. Gnieźnieńska 44 w Koszalinie,
4. RZOO ul. Lubuszan 80 w Sianowie,
5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Mieszka I 55 w Koszalinie,
6. Zakład Usług Komunalnych 1, ul. Gnieźnieńska 6, Koszalin
7. MSZOK, ul. Władysława IV 149, Koszalin
8. Inne istotne warunki zamówienia
9. Usługa przeglądu i konserwacji obejmuje:
   1. przeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu przeciwpożarowego w terminach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy;
   2. przeglądy sprzętu przeciwpożarowego i ocena jego przydatności do użycia zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, w tym przeprowadzanie prób ciśnieniowych hydrantów, konserwacja hydrantów oraz węży strażackich,
   3. wykonywanie remontów sprzętu wymagającego naprawy, w tym uzupełnienie środka gaśniczego, zgodnie z zasadami gwarancji producenta, w oparciu o zaakceptowany przez kierowników komórek w miejscu użytkowania wykaz sprzętu do remontu,
   4. badania UDT zbiorników sprzętu gaśniczego,
   5. utylizacja sprzętu gaśniczego wycofanego z użytkowania wraz z wystawieniem karty przekazania odpadów.
10. Sporządzanie sprawozdań przez Wykonawcę w wersji papierowej z przeprowadzonych czynności i przekazywanie ich Zamawiającemu.
11. Odpowiednie znakowanie sprzętu poddanego przeglądowi kontrolkami (naklejkami) z nazwą firmy dokonującej przeglądu, datą przeglądu wykonanego i następnego oraz z imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej powyższych czynności.
12. Wykonywanie usługi zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
13. Sposób przygotowania oferty.
14. Ofertę należy przygotować za pośrednictwem platformy zakupowej.
15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w formie przelewu w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur z 30 dniowym terminem płatności od momentu dostarczenia faktury do Zamawiającego.

**Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej.**

**Termin złożenia oferty:**

Ofertę złożyć należy **do dnia 17.02.2021 r. do godz. 10:30**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Waldemar Biernat

Nr telefonu: 518 593 706

E-mail: [waldemar.biernat@pgkkoszalin.pl](mailto:waldemar.biernat@pgkkoszalin.pl)

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.