**Gdynia, dnia 07-11-2023 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.” Nr sprawy - D25M/251/N/33-63rj/23***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 9 mocowań w rozmiarach: poz. 1) 30 x 7 cm, tasiemka 150 cm; poz. 2) 30 x 7 cm, tasiemka 150 cm; poz. 3) 30 x 7 cm, 2 x tasiemka 150 cm; poz. 4) 30 x 7 cm, 2 x tasiemka 150 cm; poz. 5) 30 x 7 cm, tasiemka 150 cm;

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy zadania nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby oznakowanie pojemników na odpady medyczne było zgodne z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, tj. posiadały widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;

2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;

3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;

4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;

5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);

6) datę i godzinę zamknięcia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza konieczność podania powyższych informacji.**

**Pytanie 3** Czy Zamawiający w zadaniu 15 wyrazi zgodę na modyfikacje kryterium tj. wydłużenie terminu dostawy zamówienia częściowego do 21dni ? Przedmiotem zamówienia są fartuchy RTG które szyte są pod konkretne zamówienie, zatem niezbędny jest czas na ich przygotowanie a 2 dniowy termin jest nierealny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zamówienia częściowego dla zadania 15 do 8 tygodni i dokonuje stosownych modyfikacji.**

**Pytanie 4** Czy Zamawiający dopuści myjkę o następujących parametrach: okrągła, nasączona białym, niebarwiącym mydłem, część watolinowa nasączona mydłem – gramatura min. 70 g/m kw., część włókninowa, służy do zebrania mydlin– polipropylen o gramaturze 20 g/m kw.?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 5** ZADANIE 1 Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 6** ZADANIE 1 Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 7** ZADANIE 1 Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 8** Zadanie 12 Czy Zamawiający dopuści koszule o następujących parametrach: obszerna uniwersalna koszula wykonana z nieprześwitującej, miękkiej i oddychającej włókniny typu SMS w kolorze niebieskim. Wymiary: szerokość - 140 cm, długość – 120 cm. Zakładana przez głowę, z wycięciem typu Y do mostka. Pakowana po 10 sztuk.?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 9** Czy Zamawiający wydzieli z zadania 10 D Akcesoria pomocnicze poz. 3 i 4, z tego względu, że producent kończy produkcję gazików i nie będą one dostępne od stycznia 2024 roku**.**

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 zadanie 17,**

Czy zamawiający dopuści maseczki w kolorze wyłącznie niebieskim?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 Zadanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%,, włókno poliestrowe - 100 g/m2 ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 24 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12** **dotyczy zadania nr 15**

Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie terminu dostawy zamówienia częściowego dla zadania nr 15 do 8 tygodni?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **wyraża zgodę na dostawę zamówienia częściowego dla zadania 15 do 8 tygodni i dokonuje stosownych modyfikacji.**

**Pytanie 13** **dotyczy zadania nr 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 jako produkt równoważny myjki o zdecydowanie wyższych parametrach :Myjka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,7 cm. Gramatura 120g/m2 .Parametry grubości i gramatury zdecydowanie wyższe niż oczekiwania zamawiającego co powoduje iż myjka jest bardzo wydajna z bardzo dużą zawartością hypoalergicznego żelu pozwalającego na umycie jedną myjką ciała pacjenta. Żel zawarty w myjkach jest zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach NR 1223/2009 ,posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego bez którego nie można sprzedawać kosmetyków w Polsce i UE. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu umieszczona na pojedynczym opakowaniu handlowym. Przeliczenie do wyceny na opakowania handlowe 12 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 14 Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze tylko białym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15 Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny poliestrowo - wiskozowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16 Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga koszulę wiązaną z przodu tokami? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17 Dotyczy Zadanie nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga koszulę nieprześwitującą? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby koszula była nieprześwitująca, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie 18 Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie myjki wykonanej z włókniny przepuszczającej powietrze o gramaturze 55 g/m² + 20 g/m2 PP.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający**  **dopuszcza myjkę wykonaną z włókniny o gramaturze: jedna strona myjki 55 g/m² , a druga strona z polipropylenu o gramaturze 20 g/m2**

**Pytanie 19 Pakiet 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie myjki wykonanej z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 65 g/m2.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 Pakiet 12, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli wykonanej z włókniny o gramaturze 35 g/m2.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 21 Pakiet 12, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli w jednym kolorze – niebieskim.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 22 Pakiet 14, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 11 cm x 19 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający**  **dopuszcza.**

**Pytanie 23 Pakiet 14, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 35 cm x 55 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający**  **dopuszcza.**

**Pytanie 24 Pakiet 14, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 16 cm x 30 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 25 Pakiet 14, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 21 cm x 30 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 26 Pakiet 14, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 35 cm x 55 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 27 Pakiet 14, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 16 cm x 30 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 28 Pakiet 14, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 21 cm x 30 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 29 Pakiet 14, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie worków o wymiarze 35 cm x 55 cm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający** **nie dopuszcza.**

**Pytanie 30 Pakiet 14, poz. 1-5**

Proszę o dopuszczenie worków o głębokości nacięcia 2,2 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający**  **dopuszcza.**

**Pytanie 31 Pakiet 17, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający**  **dopuszcza.**

**Pytanie 32 Pakiet 17, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie maski w jednym kolorze – niebieskim.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

II.Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie:

**XVII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Dla zadania 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **RODZAJ KRYTERIUM** | **RANGA** |
| **1.** | Cena | 95 % |
| **2.** | Termin dostawy zamówienia częściowego | 5% |

1. **Sposób oceny oferty w kryterium cena** – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.
2. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

1. Ostateczna ocena punktowa będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego** – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi **2 dni robocze**.Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - **Załącznik nr 1 do SWZ** w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 2 dni robocze. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni robocze spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
3. Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [TN / TR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert

TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy zamówienia częściowego” będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów dla **zadania 15:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **RODZAJ KRYTERIUM** | **RANGA** |
| **1.** | Cena | 95 % |
| **2.** | Termin dostawy zamówienia częściowego | 5% |

1. **Sposób oceny oferty w kryterium cena** – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.
2. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

1. Ostateczna ocena punktowa będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego** – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi **8 tygodni**.Wykonawca oferuje konkretną liczbę tygodni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych tygodniach). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - **Załącznik nr 1 do SWZ** w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 8 tygodni. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 8 tygodni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
3. Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [TN / TR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert

TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy zamówienia częściowego” będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

**W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

 Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec