Koszalin, dnia 12.07.2024 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie   
ul. Komunalna 5, 75 -724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,   
o szacunkowej wartości poniżej 5 538 000 euro na zasadach określonych w ustawie   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP ,na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 w/w ustawy   
pn: „Zaprojektowanie i budowa dwóch kolumbariów w formie ściany urnowej trzykondygnacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie ”.

*Nr ogłoszenia : 2024/BZP 00382432/01   
Nr referencyjny: 28/AP/2024*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ustawy Pzp ( Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn.zm.)   
udziela odpowiedzi do zadanych pytań:

1. Czy możliwa jest budowa kolumbarium systemu Modu-Al zgodnie z przesłaną specyfikacją   
   i wizualizacją? Korzyści z zastosowania kolumbarium systemowego:- zagwarantowana powtarzalność wykonania kolejnych etapów (każde kolumbarium i okładzina jednakowe),- brak potrzeby konserwacji,- wysoka estetyka i długa żywotność materiałów,- połączony system zarządzania online do zamawiania, lokalizacji, drukowania napisów na tablicach imiennych,- duży asortyment akcesorium dodatkowego korespondujące z kolumbarium (świeczniki, wazony, ławki, kwietniki).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Przedstawiony szkic oraz OPZ nie zawiera informacji o skrajnych wymiarach obiektu kolumbarium oraz jego kubaturze. Prosimy o podanie skrajnych wymiarów bryły kolumbarium jakie planuje uzyskać Zamawiający dla projektowanych obiektów - wysokość od poziomu 0, szerokość oraz długość obiektu. Prosimy również o podanie wymiaru niszy urnowej jaką Zamawiający przewiduje   
   do zaprojektowania.

**ODPOWIEDŹ:** Punkty skrajne kolumbarium: wysokość: 225 cm; szerokość 135 cm; długość 345 cm

Wymiar niszy urnowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

1. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji Kolumbarium z uwagi na formułę zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego informacją realizacja zamówienia do 20.08.2024 nie jest możliwa z uwagi na okres potrzebny do przygotowania projektu i kwestie administracyjne oraz kwestie przygotowania technologicznego budowy, materiałów, przy założeniu, że żaden z oferentów nie dysponuje gotowym rozwiązaniem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

1. W podanym w postępowaniu OPZ Zamawiający wskazuje wykonanie konstrukcji ścian i nisz   
   w technologii prefabrykowanej, betonowej – beton klasy min. B 30. Na zdjęciach załączonych   
   do OPZ prezentowane są kolumbaria wykonane w całości w konstrukcji kamiennej. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie obiektu w pełni kamiennej z wykonaniem betonowego fundamentu zbrojonego?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z OPZ Wykonawca sporządza projekt wykonawczy a Zamawiający go akceptuje. Zgodnie z OPZ Zamawiający wskazuje wykonanie konstrukcji ścian i nisz w technologii prefabrykowanej, betonowej – beton klasy min. B 30 obłożonej płytą kamienną. Płyta kamienna - materiał wykończeniowy okładzinowy zgodny z OPZ.

1. Czy w opinii Zamawiającego wymagane jest uzyskanie pozwolenie na budowę dla projektowanych obiektów czy powyższe zadanie należy rozpatrywać w charakterze obiektu małej architektury realizowanego bez pozwolenia na budowę?

**ODPOWIEDŹ:** Wykonawca jako podmiot profesjonalnie działający na rynku zamówień publicznych winien posiadać wiedzę czy na jego rozwiązania konstrukcyjne będzie wymagane pozwolenie na budowę.   
Zgodnie z OPZ Wykonawca sporządza projekt wykonawczy a Zamawiający go akceptuje. Klasyfikacja,   
co do rodzaju i kategorii obiektu budowlanego leży po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.   
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Zamawiający