Lublin, dnia 06.12.2022 r.

RCKiK.DAE.SZ-3321/117/22

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania: Roboty budowlane dla zadania pn ,,Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Kraśniku” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Z wizji lokalnej wynika, że schody zewnętrzne wymagają całkowitej przebudowy.

Czy Zamawiający przewiduje rozbudowanie spocznika przed drzwiami wejściowymi w celu uzyskania przepisowego wymiaru, a w miejscu istniejących schodów (strona zachodnia) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej, zaś nowe schody wybudować od strony północnej ?

ODP. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jeśli jest korzystniejsze pod względem funkcjonalnym oraz spełnia obowiązujące przepisy. Konieczne jest uzyskanie zgody SP ZOZ Kraśnik.

- Które drzwi dotyczą opisu ze str. 15 PFU - stolarka i ślusarka drzwiowa? Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których mają być zamontowane.

ODP. Zapis dotyczy wszystkich pomieszczeń – całej stolarki i ślusarki  drzwiowej.

- Które drzwi dotyczą opisu ze str. 13 pkt. 4.3 t) dostawa i montaż drzwi opaskowych płyta MDF, okucia klamka-klamka, drzwi bez dodatkowych szczególnych wymagań, w pomieszczeniach mokrych z szczeliną wentylacyjną. Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach mają być zamontowane.

ODP. Dotyczy wszystkich pomieszczeń.

- Co Zamawiający miał w założeniu, jeżeli mowa o zabezpieczeniu ścian oraz drzwi odbojnicami? (zamontować odboje na drzwiach). Czy te same odbojnice, które są w założeniu do zamontowania na ścianach mają być również na drzwiach? Czy też mowa o odbojach zabezpieczających uderzenie klamki o ścianę? A może odbojnica umiejscowiona na podłodze zabezpieczająca przed uderzeniem drzwi o ścianę?

ODP. Listwy ochronne na ścianach, przechodzące na drzwi (ten sam rodzaj listwy ochronnej).

Dodatkowo do zamontowania odboje w posadzce zabezpieczające przed uderzeniami klamki o ścianę.

- Na wizji lokalnej zaobserwowano dwa czynne i działające klimatyzatory, w założeniu PFU jest 6 szt. nowych klimatyzatorów do zamontowania. Czy Zamawiający przewiduje zamontowanie 4 szt. nowych, a pozostawienie 2 szt. działających?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie aktualnie zamontowanych klimatyzatorów.

- Czy jest konieczność wykonania projektów wykonawczych ? zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spec. Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. § 5. 1. Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Rekomendujemy rezygnacje z konieczności wykonania projektów wykonawczych. Czy Zamawiający przewiduje taką możliwość?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy  SWZ.

- Czy jest konieczność wykonywania kosztorysów prac budowlanych ? Do weryfikacji wystarczy przedmiar, czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający przewiduje montaż sedesów kompaktowych. W założeniu PFU przewidziano sedesy podwieszane na stelażu, które są problematyczne w serwisowaniu.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany uchwytów ze stali szlachetnej dla osób niepełnosprawnych na uchwyty stalowe emaliowane ?

ODP. Zamawiający dopuszcza zamianę uchwytów ze stali szlachetnej na uchwyty stalowe emaliowane.

- Proszę o wskazanie nr pomieszczenia, w którym ma znajdować się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Z rysunków, wynika że żadna toaleta nie spełnia wymiarów toalety dla osób niepełnosprawnych.

ODP. W obrębie powierzchni pomieszczeń nr: 207,208, 209, 210, dopuszcza się przeprojektowanie układu pomieszczeń, aby uzyskać wymagane przepisami parametry.

- Czy Zamawiający przewiduje rezygnację z pilota z kablem spiralnym, sterującym platformą schodową wewnętrzną? Jest możliwość sterowania platformą z zewnątrz przyciskami znajdującymi się z obu stron.

ODP. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z pilota z kablem spiralnym, sterującym platformą schodową wewnętrzną z zastrzeżeniem, że urządzenie musi posiadać przycisk awaryjny umieszczony przy platformie.