

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Roczny przegląd Przeciwpożarowy wszystkich urządzeń na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe, należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.**

**Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. zwraca się z prośbą**

**o przedstawienie oferty cenowej na:**

Roczny przegląd Przeciwpożarowy wszystkich urządzeń na obiekcie Gliwice Centrum Przesiadkowe,obiektu należącego do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice

NIP: 6312578261, REGON: 241069249
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000322774

**II. OPIS PRZEDMIOTU**

1. Przedmiotem zapytania jest: Kompleksowy roczny przegląd przeciwpożarowy obiektu – Centrum Przesiadkowe Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Składowa, ul. Toszecka, ul. Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga, należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rocznego przeglądu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz sporządzenie dokumentacji po przeglądowej dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej.
3. Termin wykonania zadania 01.06.2024.-30.06.2024r.
4. Lista urządzeń:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Urządzenie:** | **Ilość sztuk** |
| **1.** | przegląd roczny podręcznego sprzętu gaśniczego | **34** |
| **2.** | przegląd roczny z pomiarem wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 i DN33 (Hydranty w ścianach budynek + tunel) | **(Hydranty w ścianach budynek + tunel: 8 szt.),** |
| **3.** | przegląd roczny z pomiarem wydajności hydrantów zewnętrznych DN 80( Hydranty zewnętrzne  | **(11 szt. - stojące: 8 szt. w nawierzchni: 3 szt.)** |
| **4.** | przegląd roczny systemu sygnalizacji pożaru POLON-ALFA IGNIS 2040  | **(Centrala ppoż. główna + 2 centrale pomocnicze POLON-ALFA IGNIS 2040)** |
| **5.** | przegląd roczny pompowni pożarowej  | **(2 pompy + Jokey wraz ze zbiornikiem)** |
| **6.** | kontrolę przeciwpożarowych wyłączników prądu  | **3szt. (PWP)** |
| **7.** | przegląd przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), |  |
| **8.** | kontrolę oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego |  |
| **9.** | kontrolę drzwi przeciwpożarowych  | **19** |
| **10.** | czujki dymowe | **166** |

**III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY**

-Oferty składane są za pomocą formularza aktywnego na platformie zakupowej.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**IV. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 609 727 868 oraz adresem email: a.durlej@ssm.silesia.pl

Złożenie oferty wstępnej nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.