PAKIET  10:  IMPLANTY  STALOWE I TYTANOWE DO ZŁAMAŃ W OBRĘBIE NASAD KOŚCI  RAMIENNEJ, UDOWEJ I PISZCZELOWEJ  + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Nazwa | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System śrub kaniulowanych. Śruby tytanowe, kaniulowane o średnicy gwintu 3,5mm i 4,0mm, samogwintujące i samotnące. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm. Konstrukcja gwintu zapewniająca zwiększoną odporność na wysuwanie. Głowa śruby o zmniejszonym profilu-spłaszczona, zapewniająca dobre oparcie o kość, oraz o mniejszej średnicy (5,5mm), minimalizującej ryzyko podrażnienia tkanek miękkich. Gniazdo sześciokątne. Śruby z gwintem krótkim lub nagwintowane na całej długości. Śruby dostępne w rozmiarach: Ø3,5mm, pełny gwint, dł. 10-70mm Ø4,0mm, krótki gwint, dł. 10-70mm. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki do w.w śrub, wykonane z tytanu. Komplet: śruba + podkładka | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne. Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, dł. 53-261 mm; Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-22, długość 40- 287mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, od strony przyśrodkowej Płytka tytanowa w kształcie litery „T”, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta wyposażona w otwory kompresyjne pod śruby Ø6.0 mm samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi. W głowie płyty od 2 do 3 otworów prowadzących śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. W części dalszej płytki od 2 do 3 otworów owalnych kompatybilnych z tym samym rodzajem śrub. Konstrukcja implantu zawiera 2° tylne nachylenie w klinowej części płytki, w celu dostosowania do prawidłowego kąta nachylenia powierzchni stawowej kości piszczelowej. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone m.in. w dystraktor, osteotomy i rozpórkę kostną (klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta). Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Płyty prawe, lewe, w rozmiarach (wysokość klina) od 5 do 22.5 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby Ø6.0 mm, z gwintem hybrydowym, korowo - gąbczaste, z większą średnicą trzonu (4.8 mm), dł. 30 - 90 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki do leczenia złamań w obrębie głowy i szyjki bliższego końca kości promieniowej Płyty małe, średnie i duże, tytanowe, otwory pod śruby o średnicy 2.7 mm. W głowie i trzonie otwory pod druty K. W głowie płyty 5 otworów blokująco-k ompresyjnych i jeden podłużny otwór kompresyjny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. Możliwość użycia w płycie śruby kaniulowanej o średnicy 2.7 mm. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9 mm Płytka do bliższej nasady kości promieniowej, w rozmiarze: S, M, L. Materiał tytan. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba kaniulowana o średnicy 2,7 mm w długościach 14-24 mm (co 2 mm) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba Herberta o średnicy 3,9 mm, w długościach 14-21 mm (co 1 mm) | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania  rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach. Oferent zobowiązuję się do użyczenia napędu na czas trwania umowy

Wartość pakietu netto: ……………..zł

Wartość pakietu brutto: ………….. zł

Pieczęć Wykonawcy

………………….…..

PAKIET 11  UCHWYT ELEKTRODY DO ELEKTROKOAGULACJI

| Lp | Nazwa | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, z kablem 4,5m – kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szpatuła owalna prosta do uchwytu 4mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce bipolarne proste 195mm- końcówka szer. 1mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce bipolarne proste 195mm- końcówka typu igła | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel bipolarny dl.3m, wtyk 2-bolcowy szer.29mm – kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, sterylny, pakowany po 100 szt. | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto: ………………. zł

Wartość pakietu brutto: ………………zł                                                                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 12  ELEKTRODY BIERNE JEDNORAZOWE DO ELEKTROKOAGULACJI KOMPATYBILNE Z APARATEM ES 350

| Lp | Nazwa | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona, dla dorosłych – 105cm² – 162mm x 130mm, pakowana po 50 szt.,kompatybilna z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Opak. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł.5m, wtyk płaski, kompatybilny z aparatem ES350 z argonem firmy EMED | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto:………………. zł

Wartość pakietu brutto:…………......zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 13 ELEKTRODY BIERNE JEDNORAZOWE DO ELEKTROKOAGULACJI KOMPATYBILNE Z APARATEM COVIDIEN FORCE TRIAD

| Lp | Nazwa | Jedn. wymag | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona, hydrożelowa dla dorosłych – 150cm² ,powrotna, fazy REM, opakowanie po 50 szt. | Opak. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | XX |  |  |

Wartość pakietu netto: ………….. zł

Wartość pakietu brutto: ………… zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy