**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY**

Grupa 1 – Prowadnica do rurek intubacyjnych CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna.2,2 (6 FR) |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna. (10 FR) |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica do rurek intubacyjnych sterylna.(14 FR) |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji od 1 do 3 |  |  |  |  |

Grupa 2 – Papier termoczuły CPV: 22993000-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Papier termo czuły 112mmx25m –A4/B56 |  | 300 rolek |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier termo czuły 110mmx20m bez nadruku gładki |  | 350 rolek |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier termo czuły 57mmx30m bez nadruku gładki |  | 500 rolek |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier termo czuły EKG Delta 3+ 112mmx100mmx300 składek |  | 400 bloczków |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier termo czuły 58mmx25m B5 -Eco w kratkę |  | 120 rolek |  |  |  |  |  |
|  Suma pozycji od 1 do 5 |   |  |  |  |

Grupa 3 – Ostrza jednorazowe CPV: 33141411-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Ostrza jednorazowe, wymienne a 100 szt., rozmiary od 10 do 24 |  | 1000 opakowań |  |  |  |  |  |

Grupa 4 – Cewniki Couvelaire CPV: 33141200-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 8 |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 10 |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 12 |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 14 |  | 600 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 16 |  | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 18 |  | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 20  |  | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 22 |  | 150 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Couvelaire – rozmiar 24 |  | 350 sztuk |  |  |  |  |  |
|  Suma pozycji od 1 do 9 |  |  |  |  |

Grupa 5 – Papier EKG CPV: 22993000-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Papier Ekg AT-2 do prób wysiłkowych 210 mm x 280 mm x 215 składek |  | 90 bloczków |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier Schiller AT-1 90mmx90mmx400składek |  | 340 bloczków |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier K- 33/36 w kratkę 120mmx30m |  | 80 rolek |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier Ekg E-300 (110mmx40m) w kratkę |  | 220 rolek |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier EKG AR1200 (120mmx20m) |  | 60 rolek |  |  |  |  |  |
|  Suma pozycji od 1 do 5 |   |  |  |  |

Grupa 6 – Papier KTG CPV: 22993000-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Papier do KTG Team 143mm x 150mmx300 składek |  | 540 bloczków |  |  |  |  |  |

Grupa 7 – Worki do moczu, wieszaki CPV: 33141000-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Worek do moczu z zaworem spustowym. Pojemność 2 litry. |  | 50 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieszaki plastykowe do worków na mocz |  | 2 500 sztuk |  |  |  |  |  |
|  Suma pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |

Grupa 8 – Jednorazowy wziernik ginekologiczny CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka* *VAT w %* | *Wartość VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Wziernik ginekologiczny typu „Cusco” jednorazowy sterylny – rozmiar S. |  | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wziernik ginekologiczny typu „Cusco” jednorazowy sterylny – rozmiar M. |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik ginekologiczny typu „Cusco” jednorazowy sterylny – rozmiar L. |  | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji od 1 do 3 |  |  |  |  |

Grupa 9 – Strzykawki Janeta CPV: [33141310-6](http://cpv.alx.pl/?q=33141310-6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Strzykawka Janeta – pojemność 50 ml. |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Janeta – pojemność 100 ml. |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |

Grupa 10 – Kaniula dla noworodka CPV: 33141220-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Kaniula dożylna dla noworodków wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli, bez lateksu, w rozmiarach 0.7 x 19; 0.6 x 19, o przepływie 13 ml/min, opakowanie nierozrywalne z informacją o braku lateksu, PCV oraz z podaną wartością przepływu. |  | 8 500 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 11 – Strzykawka trzyczęściowa CPV: [33141310-6](http://cpv.alx.pl/?q=33141310-6)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Strzykawka 3-cześciowa, Luer-Lock perfuzyjna z polipropylenu (PP), -kryza ograniczająca wysuwanie tłoka, -czytelność i precyzyjność skali, -trwałość skali (niezmywalna), rozmiar 50ml. |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3-cześciowa Luer-Lock zabezpieczająca przed światłem przeźroczysta perfuzyjna z polipropylenu (PP), -kryza ograniczająca wysuwanie tłoka, -czytelność i precyzyjność skali, -trwałość skali (niezmywalna), rozmiar 50ml. |  | 110 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Suma pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |

Grupa 12 – Pojemniki do odsysania ran CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Pojemniki do odsysania ran typu Redon, sterylny, rozmiar 200ml. |  | 4 000 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 13 – Szpatułki CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Szpatułka drewniana niesterylna a 100 szt. |  | 700 opakowań |  |  |  |  |  |

Grupa 14 – Pojemniki na odpady ostre CPV: 33169400-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Pojemniki na ostre odpady medyczne - czerwony o wydłużonym kształcie z przeznaczeniem do nietypowych ostrych odpadów medycznych tj. długich igieł punkcyjnych oraz szpatułek itp.wysokość pojemnika 42 cm +/- 2cm. Pojemniki jednorazowego użycia, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie lub przebicie. Pojemnik musi posiadać naklejkę z odpowiednią etykietą z możliwością wpinania następujących danych: kod odpadu, datę otwarcia, datę zamknięcia oraz miejsce pochodzenia, rozmiar 5 litrów.  |  | 1 800 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 15 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ II CPV: 33169000-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, głównie u dzieci. Możliwe użycie przyrządów przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Wytwarzany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o barwie białej. Średnica prześwitu przyrządu 1,15 mm. Kołnierz wewnętrzny w kształcie łezki, o długości 3 mm. Kołnierz zewnętrzny w kształcie koła o średnicy 2 mm. Długość przyrządu 2 mm. Posiadający: 1. okrągły rowek, ułatwiający zamocowanie przyrządu na błonie bębenkowej
2. nitkę z przędzy poliamidowej, zamocowaną na kołnierzu zewnętrznym ułatwiającą usuwanie przyrządu.

Pakowany po jednej sztuce, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. |  | 95 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 16 – Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – typ III CPV: 33169000-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 24 miesiące*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, głównie u dzieci. Możliwe użycie przyrządów przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Wytwarzany z kauczuku silikonowego i barwiony na niebiesko. Średnica prześwitu przyrządu 1,45 mm. Kołnierz wewnętrzny i zewnętrzny w kształcie koła o średnicy odpowiednio 4,5 mm i 3,0 mm. Długość przyrządu 2,3 mm. Posiadający: 1. prostokątny rowek, ułatwiający zamocowanie przyrządu na błonie bębenkowej
2. występ uformowany na kołnierzu zewnętrznym, ułatwiającą usuwanie przyrządu.

Pakowany po jednej sztuce, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 17 – Opaski ochronne do fototerapii noworodków CPV: 33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 12 miesięcy*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Opaska w kształcie litery Y zapinana na rzepy po bokach główki dziecka. 2 regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, zapewniające dodatkowe rozciąganie materiału, gwarantujące szczelne przyleganie okularków. Opaska wykonana z jednego kawałka materiału. Podwójna osłonka na oczy. Bez dodatku lateksu. Możliwość wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta.Wymagane rozmiary:1. 32-38cm / szerokość zewnętrznej osłonki chroniącej przed promieniami UV min. 10cm
2. 26-32cm / szerokość zewnętrznej osłonki chroniącej przed promieniami UV min. 8cm
3. 20-26cm / szerokość zewnętrznej osłonki chroniącej przed promieniami UV min. 8cm
 |  | 3 000 sztuk***Ilość sztuk danego rozmiaru według wyboru zamawiającego.*** |  |  |  |  |  |

Grupa 18 – Linia infuzyjna (bursztynowa) do pompy przepływowej Agilia CPV: 33141620-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 12 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Długość: 285 (+/- 0,5) cm – długość zestawu. Objętość napełniania: do 25 ml. Główne materiały: Poliuretan, polipropylen, silikon. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu, sterylna. Do infuzji leków/płynów wrażliwych na światło (UV).Wizualna kontrola infuzji.Automatyczne przerwanie napełniania dzięki filtrowi hydrofobowemu.Ochrona leku przed UV i widocznym światłem.Ochrona przed niekontrolowanym przepływem po odłączeniu zestawu od pompy.Opakowanie - folia-papier. |  | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 19 – Nóż Kahook Dual Blade CPV: 33141410-7, 33141411-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 12 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Wyprofilowany nóż do manualnego przecięcia i usunięcia tkanki beleczkowania używany w trakcie zabiegów przeciwjaskrowych z użyciem gonioskopu.Składa się z części stalowej i plastikowej rączki. |  | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

Grupa 20 – Materiał wiskoelastyczny na bazie metylcelulozy CPV: 33141310-6, CPV: 33141220-8, 33600000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| *Lp.* | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | *Wymagana ilość na 12 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Ampułkostrzykawki z kaniulą 23G zawierające hydroxypropylmatylocelulozę do wypełnienia komory przedniej w trakcie operacji na przednim odcinku oka. Zawartość: 16-24mg/ml HPMC w roztworze BSS. |  | 160 sztuk |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca gwarantuje termin przydatności/sterylności do użycia na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszy niż:
2. 18 miesięcy – dla grup od 1 do 16
3. 12 miesięcy – dla grupy od 17 do 20
4. Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.
5. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.
6. Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SIWZ (rozdział III, pkt. 2.6, lit. c), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, Lp.).

 -------------------------------------------------------------

 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej