Część 2

Przedmiot  zamówienia:  STOLIK DO INSTRUMENTÓW CHIRURGICZNYCH - SZT. 1

Producent: ………………………………………………………..

Nazwa-model/typ…………………………………………………

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)

| L.p. | WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Górny blat zagłębiony, podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. | TAK |  |
| 3. | Górny blat obracany w poziomie o 360º | TAK |  |
| 4. | Wymiary blatu: 740 mm x 490 mm | TAK |  |
| 5. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
| 6. | Podstawa w kształcie litery „T” z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm | TAK |  |
| 7. | Kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne: dł.740 mm, szer. 490 mm, wys. 960mm | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie: do 15 kg | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia.

Data……………………….

Podpis……………………..