# Szp/ZP–178/ 599 /2022					                        Wrocław, dnia 12.07.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa głowic do aparatów USG”.

Pytanie nr 1 - dotyczy OPZ, załącznik 1.4

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, w załączniku 1.4 widnieje opis Głowica USG

dla Oddziału Okulistycznego – 3 szt. , natomiast asortyment wymieniony w podanym załączniku

dotyczy głowic ultradźwiękowych do fakoemulsyfikacji.

# Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy głowic ultradźwiękowych do fakoemulsyfikacji zaćmy dla Oddziału Okulistycznego.

Pytanie nr 2 - Dotyczy głowic z załącznika numer 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2 umowy pkt 2) w następującym brzmieniu: „wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady lub usterki,”

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §7 ust. 2 umowy punkty 3)-7)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapisy §7 ust 2 umowy Załącznika nr 2 – umowa projekt w następujący sposób:

BYŁO:

„2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

  - bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,

  - przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - naprawy wyrobu medycznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,

  - w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzeń poza granicami kraju, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych,

  - w przypadku konieczności dostarczenia wyrobu medycznych do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,

  - wymiany wyrobu medycznych na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,

  - przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.”

JEST:

„2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

- bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,

- wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady lub usterki,”

Zmodyfikowany plik w załączeniu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 umowy w ten sposób, że będzie naliczał kary umowne od wartości netto, a nie brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.