## Z5X01
Tag | Text | P [kW] | U [V] | I [A] | VOS_020_3_T2 | VOS_020_3_T3 | VOS_020_6_T3 | Wyłączniki bezpieczeństwa | Sygnalizacja przedstartowa | Tabliczka opisowa | uchwyt Logimark | Aparatura obiektowa | Cabinet | Remarks
Z4RS1 | Rozdzielnia elektryczna
Z5X01 | Pole zasilające
Z5U02F1 | Pomiar przepływu materiału |  | 230VAC | [6 empty] | 1 |  |  | Z5X01
Z5U03M1 | Wentylator rynny areacyjnej | 5.5 | 400VAC |  | 1 | [7 empty] | Z5X01
Z5U11M1 | Wentylator rynny areacyjnej | 5.5 | 400VAC |  | 1 | [7 empty] | Z5X01
Z5U12F1 | Pomiar przepływu materiału |  | 230VAC | [6 empty] | 1 |  |  | Z5X01
Z5P121M1 | Filtr odpyleniowy |  | 230VAC |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Z5X01
Z5P121S1 | Przepustnica regulacyjna | 0.18 | 400VAC |  |  | 1 | [6 empty] | Z5X01
Z5P121S2 | Przepustnica regulacyjna | 0.18 | 400VAC |  |  | 1 | [6 empty] | Z5X01
Z5P122M1 | Dozownik celkowy | 0.55 | 400VAC |  | 1 | [7 empty] | Z5X01
Z5P123S1 | Rozdzielacz dwudrogowy | 0.2 | 400VAC |  |  |  | 1 | [5 empty] | Z5X01
Z5P124M1 | Wentylator filtra | 5.5 | 400VAC |  | 1 | [7 empty] | Z5X01
Z5T01S1 | Przepustnica gilotynowa | 3 | 400VAC |  |  |  | 1 | [5 empty] | Z5X01
Z5P121P1 | Pomiar ciśnienia | [10 empty] | 1 | LOCAL | Przetwornik ciśnienia APLISENS PC-28/0÷ -2500Pa/PD/GP
Z5P121P1 | Pomiar ciśnienia | [10 empty] | 1 | LOCAL | Przetwornik ciśnienia APLISENS PC-28/0÷ -2500Pa/PD/GP
| Razem |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
UWAGA !!!
1. Ilość dławików w szafkach z rozłącznikiem remontowym należy dostosować do ilości kabli (patrz dokumentacja elektryczna) z uwzględnieniem dodatkowego dławika dla linki uziemiającej.
2. Wyłączniki remontowe, sygnalizację przedstartową i wyłączniki awaryjne należy dostarczyć na blachach ocynkowanch (o grubości min. 2mm) z daszkiem