Nowy Targ 23.07.2024r.
		
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
	
                                              Wszyscy wykonawcy
Numer sprawy : DL-271-35/24

	      Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), zwaną dalej ustawą. Zamówienie zgodne z regulaminem udzielania zamówień publicznych do wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł w PSzS im. Jana Pawła II  w Nowym Targu, na dostawę  komory laminarnej i szaf ogniotrwałych wraz z montażem  dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
Dotyczy pakietu 1 - komora laminarna:

1. Czy zamawiający dopuszcza komorę z przepływem powietrza regulowanym automatycznie?
  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
          
2. Czy zamawiający dopuszcza okno frontowe pochylone pod kątem 7 stopni?
  Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis jak w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Czy zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 1350x855x2345mm?
  Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis jak w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Czy zamawiający dopuszcza komorę z 2 wentylatorami?
  Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis jak w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Czy zamawiający dopuszcza intensywność oświetlenia powyżej 1200 lux?
   Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis jak w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Czy zamawiający dopuszcza pobór prądu: praca z oświetleniem 6,52A , standby 2,1A
  Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis jak w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Czy zamawiający pisząc że wymaga indywidualnego protokołu z badań integralności filtrów,
   prędkości oraz przepływu powietrza ma na myśli kwalifikację IQ, OQ urządzenia podczas 
   wykonania instalacji potwierdzone otrzymaniem dokumentu?
   Odpowiedź: Zamawiający  ma na myśli badanie szczelności osadzenia oraz
   integralności filtrów Hepa.

Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.					

Podpis  
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
PSzS im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Dorota Pająk

Przedmiot umowy dofinansowany jest na podstawie projektu pod nazwą:
PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW  POPRZEZ  ZAKUP URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH  OGRANICZENIU ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH ”