## Zestawienie
załącznik nr 2
Te 2300-29/2022 | Dostawa odczynników laboratoryjnych dla szpitala w Pleszewie.
Część | Nazwa
1 | System badania manualnego lekowrażliwości i lekooporności drobnoustrojów
1/1 | Krążki i paski do antybiogramów
1/2 | Podłoża na płytkach Petriego o średnicy 90 mm i inne
1/3 | Podłoża w probówkach
1/4 | Szczepy wzorcowe
2 | Krążki lub paski diagnostyczne A
3 | Krążki lub paski diagnostyczne B
4 | Testy do identyfikacji biochemicznej
5 | Zestaw do identyfikacji biochemicznej pałeczek Gram-ujemnych
6 | Zestaw do identyfikacji biochemicznej enterokoków A
7 | Testy immunochromatograficzne
8 | Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych "O"
9 | Lateks Salmonella i lateks Shigella
10 | Testy lateksowe do identyfikacji bakterii Gram dodatnich
11 | Testy lateksowe do płynu mózgowo-rdzeniowego
12 | Testy lateksowe - inne
13 | Barwniki i odczynniki do barwienia metodą Grama
14 | Olejek immersyjny do mikroskopu
15 | Antygeny kardiolipidowe
16 | Testy immunochromatograficzne B
17 | Akcesoria do hodowli bakterii
18 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram ujemnych
19 | Szybki test wykrywający wirusa RSV
20 | Odczynniki do analizatora SYSMEX KX21
21 | Krew kontrolna do analizatora SYSMEX KX21
22 | Odczynnik May-Grunwalda
23 | Odczynniki do analizatora RKZ RAPIDLAB 248
24 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale
25 | Koncentratory parazytów kałowych
26 | Sól fizjologiczna 0,85%
27 | Szybki test diagnostyczny kasetkowy do wykrywania karbapenemaz
28 | Kwas solny 6 M
29 | Zestaw do oznaczania antygenu Helicobacter Pyroli w kale
30 | Odczynnik Giemzy
31 | Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy
32 | Cytrynian sodu 3,2%
33 | Podłoże VIABANK
34 | Testy biochemiczne do identyfikacji bakterii beztlenowych
35 | Test do badania lekowrażliwości grzybów

## 1.
System badania manualnego lekowrażliwości i lekooporności drobnoustrojów
Część 1/1 | Krążki i paski do antybiogramów
lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | AMIKACIN, AK - 30 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | AMOXICILLIN - CLAVULANIC ACID, AMC - 30(20/10) | szt. | 1250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | AMOXICILLIN - CLAVULANIC ACID, AMC - 3(2/1) | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | AMPICILIN / SULBACTAM, SAM - 20 (10/10) | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | AMPICILLIN, AMP - 10 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | AMPICILLIN, AMP - 2 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | AZTREONAM, ATM - 30 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | CEFEPIME, FEP - 30 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | CEFOKSITIN, FOX - 30 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | CEFOTAXIME, CTX - 30 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | CEFOTAXIME, CTX - 5 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | CEFPODOXIME, CPD - 10 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | CEFTAZIDIME, CAZ - 30 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | CEFTAZIDIME, CAZ - 10 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | CEFTRIAXONE, CRO - 30 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | CEFUROXIME, CXM - 30 | szt. | 300 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | CEFACLOR, CEC - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | CHLORAMPHENICOL, C - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | CIPROFLOXACIN, CIP - 5 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | CLINDAMYCIN, DA - 2 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | DORIPENEM, DOR - 10 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | DOXYCYCLINE, DO - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | ERYTHROMYCIN, E - 15 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | ERTAPENEM, ETP - 10 | szt. | 1000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | GENTAMICIN, CN - 30 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | GENTAMICIN, CN - 10 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | IMIPENEM, IPM - 10 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | LEVOFLOXACIN, LVX - 5 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | LINEZOID, LZD - 10 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | MEROPENEM, MEM - 10 | szt. | 750 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | NALIDIXIC ACID, NA - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | NEOMYCIN, N - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | NETILMICIN, NET - 10 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | NITROFURANTOIN, F - 100 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | NORFLOXACIN, NOR - 10 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | OFLOXACIN, OFX - 5 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | OXACILLIN, OX - 1 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | PENICILLIN G, P - 1 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | PIPERACILIN / TAZOBACTAM, TZP - 36 | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | PIPERACILLIN, PIP - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | RIFAMPICIN, RD - 5 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | TEICOPLANIN, TEC - 30 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | TIGECYCLINE, TGC-15 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | TETRACYCLINE, TE - 30 | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | TICARCILLIN + CLAVULANIC ACID, TIM (75+10) | szt. | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | SULFAMETOXAZOLE/TRIMETOPRIM (19:1), SXT (1,25+23,75) | szt. | 800 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | VANCOMYCIN, VA - 5 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | CEFALEXIN,30 | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | FOSFOMYCIN, 200 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | TEMOCILLIN, TMO - 30 | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | Jałowe krążki bibułowe do badania obecności czynnika hamujacego wzrost bakterii G(+) i/lub G(-) w moczu i w płynach ustrojowych, O | szt. | 1000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | MIC PENICILLIN G (0,002 - 32) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | MIC CEFOTAXIME (0,002-32) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | MIC CEFTRIAXONE (0,002-32) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | MIC VANCOMYCIN (0,016-256) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 90 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | MIC IMIPENEM (0,002-32) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | MIC AMPICYLINA (256-0,015) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | MIC CEFUROXIME (0.016- 256 mg/l) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 10 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | Płytka do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń; opakowanie = 16 oznaczeń | op. | 64 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | MIC MEROPENEM (0,002-32) - paski pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
1. | Dla pozycji 1-51 Części 1/1. Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta. Każdy krążek musi zawierać dwustronne międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN. Wszystkie krążki muszą być przechowywane w identycznych warunkach: temp. od -20°C do +8°C, z uwzględnieniem antybiotyków beta laktamowych. Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiajacy uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiwą lub plastikiem. Wymagana specyfikacja krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 róznych krążków antybiotykowych które powinno zawierać : nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku, kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego.Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 4 dyspensery kanałowe kompatybilne z oferowanymi krążkami wraz z pierwszą dostawą krząków co zostanie potwierdzone stosownym protokołem przekazania. Zamawiający wymaga wyniku raportu z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzonych przez EUCAST.
2. | Krążki i paski z antybiotykami muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów , które jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa stosowania krążków i pasków w procesie diagnostycznym.
3. | Paski do oznaczania MIC dla antybiotyków muszą pochodzić od jednego producenta. Testy do oznaczania MIC na nośniku bibułowym.Wymagane certyfikaty CE, ISO 13485 lub równoważne. Wymagane aktualne certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii ( przy realizacji).Dostarczene instrukcji wykonania oznaczenia wjęzyku polskim ( przy realizacji)
Część 1/2 | Podłoża na płytkach Petriego o średnicy 90 mm i inne
lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | CHOCOLATE HAEMOPHILUS AGAR Z POLY VITEX | szt. | 240 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CHOCOLATE AGAR (POLY VITEX + BACITRACIN) | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
3 | MUELLER HINTON AGAR | szt. | 2500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | MUELLER HINTON AGAR Z 5% KK i NAD | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | MACCONCEY 3 AGAR z fioletem krystalicznym | szt. | 1500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | COLUMBIA AGAR z 5% krwią baranią, minimum 6 tygodniowy okres ważności. | szt. | 5000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CLED AGAR | szt. | 800 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | MANNITOL SALT AGAR (Chapman) | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | ENTEROCOCOSEL (BILE ESCULINE AZIDE AGAR) | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | SABOURAUD DEXTROSE AGAR z chloramfenicolem i gentamycyną | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | MAC CONCEY AGAR z sorbitolem | szt. | 10 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | HECTOEN ENTERC AGAR | szt. | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | SALMONELLA-SHIGELLA AGAR | szt. | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Agar Schaedler z 5% krwią baranią z witaminą k i heminą, minimum 5 tygodniowy okres ważności. | szt. | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Agar Schaedler z 5% krwią baranią selektywny z kanamycyną i wankomycyną lub z krwią końską, kanamycyną i wankomycyną, minimum 6 tygodniowy okres ważności. | szt. | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | YERSINIA CIN AGAR | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Płytki kontaktowe TSA średnica 55mm - Agar tryptozowo sojowy z inhibitorem srodków dezynfekcyjnych, z meniskiem wypukłym do pobierania odcisków z powierzchni | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | BRILLANCE CANDIDA (PODŁOŻE BIAŁE) chromagar do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | szt. | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Chromagar do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu CRE, minimum 3 tygodniowy okres ważności. | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Chromagar do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających ESBL | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Chromagar do badań przesiewowych w kierunku E. faecalis i E. faecium VRE | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Chromagar dla Streptococcus beta hem grupy B, GBS z technologią inhibigen całkowicie hamującą wzrost enterokoków i paciorkowców grupy D. Minimum 3 tygodniowy okres ważności. | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Chromagar do wstępnej identyfikacji E. coli, Proteus, Enterococcus | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Chromagar do badań przesiewowych w kierunku S. aureus MRSA | szt. | 240 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
1. | Opis płytki – na części z podłożem tylko od strony zewnętrznej na płaskiej stronie. Podłoże Mueller Hinton z krwią końską dostawa podłoża z max. 2-3 tyg. terminem ważności. Podłoża chromogenne - dostawa podłoży z max. 5-6 tygodniowym terminem ważności.
2. | Dla wszystkich podłoży z Części 1/2 maksymalne opakowanie 10 szt.
3. | Dla Części 2 wszystkie podłoża od jednego producenta. Certyfikaty jakości dołączone do przesyłki w formie papierowej lub dostępne w wersji elektronicznej.
4. | Dla pozycji: 1-3, 5, 7-13, 16-17 podłoża z minimum 11 tygodniowym terminem ważności licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego.
Część 1/3 | Podłoża w probówkach
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Selenite Lactose broth - probówka 8 ml szklana | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Todd-Hewitt Bulion z kolistyną i kwasem nalidyksowym - probówka 5 ml szklana | szt. | 600 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Tryptic Soy Bulion - probówka 5 ml szklana | szt. | 1200 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
1. | Dla wszystkich pozycji Części 3 maksymalne opakowanie 50 szt.
2. | Dla wszystkich pozycji Części 3 podłoża od jednego producenta.
Część 1/4 | Szczepy wzorcowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Candida krusei ATCC 6258 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Escherichia coli ATCC 25922 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | op. | 1 |  | 2 wymazówki | 1 |  |  | 0 | 0
RAZEM
1. | Jedno opakowanie winno zawierać 2 szt. liofilizatu ze szczepem.
UWAGA! Części nr 1/1, nr 1/2, nr 1/3 i nr 1/4 stanowią jedną całość, tj. Zadanie pn.: "System badania manualnego lekowrażliwości i lekooporności drobnoustrojów". Wymagane jest aby oferta obejmowała wszystkie pozycje.

## 2.
Część 2 |  |  | Krążki lub paski diagnostyczne A
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | KRAZKI EF | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | KRĄŻKI BC | szt. | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | KRĄŻKI BVX | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | KRĄŻKI F | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | KRĄŻKI N | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | KRĄŻKI BV | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | KRĄŻKI BX | szt. | 50 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
Dla wszystkich pozycji opakowanie maksymalne 50 szt.

## 3.
Część 3 |  |  | Krążki lub paski diagnostyczne B
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Streptococcus pneumoniae - OP, maksymalne opakowanie 50 szt.Opakowanie typu hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiajacy uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiwą lub plastikiem | szt. | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Krążki diagnostyczne z cefinazą do określania produkcji beta-laktamazy. Opakowanie typu hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiajacy uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiwą lub plastikiem | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
Dla wszystkich pozycji opakowanie maksymalne 50 szt.

## 4.
Część 4 |  |  | Testy do identyfikacji biochemicznej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw API 20 E, maksymalne opakowanie 25 pasków. | szt. | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Zestaw API 20 E REAGENT KIT (TDA, JAMES, VP1, VP2, NIT1, NIT2) w zestawach 6-cio odczynnikowych. | zestaw | 4 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Zestaw API Staph., maksymalne opakowanie 25 pasków. | szt. | 250 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | NIT 1 (2 amp.) + NIT 2 (2 amp.), zestaw. | zestaw | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ZYM A (2 amp.), zestaw. | zestaw | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | ZYM B (2 amp.), zestaw. | zestaw | 3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | API 20 STREP, maksymalne opakowanie 25 pasków. | szt. | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | NIN, zestaw. | zestaw | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | API N-H Neisseria - Haemophilus (zestaw składający się z paska i fiolki, do wykonania pojedynczego oznaczenia). | szt. | 30 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych oparty na minimum 10 cechach biochemicznych (bez określania lekowrażliwości), opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. Odczyt testu po 18-24 godzinach inkubacji. | szt. | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | McFarland standard (0,5,1,2,3,4,5), zestaw 6 ampułek. | zestaw | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 5.
Część 5 |  |  | Zestaw do identyfikacji biochemicznej pałeczek Gram-ujemnych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | GN 24, system do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych opakowanie 40 oznaczeń. | szt. | 960 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | IND - indol odczynnik, opakowanie 20 ml. | ml | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | PHE - fenyloalanina odczynnik, opakowanie 20 ml. | ml | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | NIT - odczynnik, opakowanie 20 ml. | ml | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | PHS - odczynnik, opakowanie 20 ml. | ml | 80 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 6.
Część 6 |  |  | Zestaw do identyfikacji biochemicznej enterokoków A
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | PYR - odczynnik, opakowanie 20 ml. Łączna objętość odczynnika wystarczająca do przeprowadzenia 150 identyfikacji enterokoków. | ml | 60 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | PYR - paski diagnostyczne, opakowanie maksymalne 50 oznaczeń. | szt. | 150 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
* | W przypadku zaoferowania testów w opakowaniach większych niż zamawiana ilość należy wycenić jedno opakowanie.

## 7.
Część 7 |  |  | Testy immunochromatograficzne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Szybki test immunochromatograficzny - jakościowy, do wykrywania jednocześnie rotawirusów i adenowirusów w kale; czułość testu dla rotawirusów 99,1% (lub lepsza), czułość testu dla adenowirusów 97,6% (lub lepsza), brak reakcji krzyżowych z mikroorganizmami wystepujacymi w kale, swoistość ≥ 98%. Opakowanie maksymalne 20 testów. | szt. | 200 |  |  | #DIV/0!

## 8.
Część 8 |  |  | Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych "O"
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Surowica poliwalentna HM | ml | 5 |  |  | #DIV/0!
* | W przypadku zaoferowania testów w opakowaniach większych niż zamawiana ilość należy wycenić jedno opakowanie.

## 9.
Część 9 |  |  | Lateks Salmonella i lateks Shigella
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Odczynnik wieloważny grup B-E i G | ml | 8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Lateks kontrolny Salmonella | ml | 8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Odczynnik diagnostyczny Shigella sonnei | ml | 8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Lateks kontrolny Shigella sonnei | ml | 8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 10.
Część 10 |  |  | Testy lateksowe do identyfikacji bakterii Gram dodatnich
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw do lateksowej identyfikacji Streptococcus pneumoniae, opakowanie maksymalne 60 oznaczeń. | oznaczenie | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Zestaw do lateksowej identyfikacji Staphylococcus aureus, opakowanie maksymalne 100 oznaczeń.Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji gronkowców posiadających koagulazę związaną, białko A i polisacharydy z otoczek komórkowych MRSA. | oznaczenie | 1200 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Zestaw do lateksowej identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup: A, B, C, D,F,G opakowanie maksymalne 50 oznaczeń. | oznaczenie | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 11.
Część 11 |  |  | Testy lateksowe do płynu mózgowo-rdzeniowego
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw szybkich testów lateksowych do jakościowego wykrywania antygenów: Streptococcus Gr B, H. influenzae typ b, S. pneumoniae, N. meningitidis gr. A, B, C, Y, W 135 oraz E. coli K1. | oznaczenie | 60 |  |  | #DIV/0!
* | W przypadku zaoferowania testów w opakowaniach większych niż zamawiana ilość należy wycenić jedno opakowanie.

## 12.
Część 12 |  |  | Testy lateksowe - inne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Lateksowy RF czynnik reumatoidalny, metoda lateksowa, maksymalne opakowanie 150 oznaczeń. | oznaczenie | 300 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | ASO lateks - zestaw do jakościowego lub półilościowego oznaczania antystreptolizyny O - przeciwciał przeciwko streptolizynie O w surowicy. Maksymalne opakowanie 100 oznaczeń + kontrole. | oznaczenie | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 13.
Część 13 |  |  | Barwniki i odczynniki do barwienia metodą Grama
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Fiolet krystaliczny roztwór do barwienia metodą Grama, opakowanie maksymalne 1000 ml. | ml | 3000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Odczynnik Lugola (roztwór wodny jodu bez dodatku homopolimeru) do barwienia metodą Grama, opakowanie maksymalne 1000 ml. | ml | 3000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia metodą Grama, opakowanie maksymalne 1000 ml. | ml | 3000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Odbarwiacz do barwienia metodą Grama, opakowanie maksymalne 1000 ml. | ml | 5000 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 14.
Część 14 |  |  | Olejek immpresyjny do mikroskopu
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Olejek immpresyjny do mikroskopu | ml | 500 |  |  | #DIV/0!

## 15.
Część 15 |  |  | Antygeny kardiolipidowe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw do wykrywania przeciwciał przecwko reaginom syfilisu w surowicy i w osoczu RPR CARBON, opakowanie maksymalne 250 oznaczeń. | oznaczenie | 1250 |  |  | #DIV/0!

## 16.
Część 16 |  |  | Testy immunochromatograficzne B
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Immunoenzymatyczny test kasetkowy do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile oraz antygenu GDH w próbkach kału o czułości minimum 0,7 nanograma w ml dla toksyny A i 0,2 nanograma w ml dla toksyny B oraz 0,8 nanograma dla GDH. Test jednostudzienkowy. W zestawie kontrola pozytywna. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawia Zamawiającemu dokument potwierdzający zgodność oferowanego testu z opisem przedmiotu zamówienia. | test | 250 |  |  | #DIV/0!

## 17.
Część 17 |  |  | Akcesoria do hodowli bakterii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | CO2 Gen Compact - Saszetki do hodowli bakterii w warunkach o zwiekszonej zawartości CO2. Opakowanie nie więcej niż 20 saszetek. | szt. | 480 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | ANAERO GEN Compact - Saszetki do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych. Opakowanie nie więcej niż 10 saszetek. | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Plastikowe torebki z zamknięcem typu ZIP do inkubacji 1-5 płytek o średnicy 9 cm. Opakowanie nie wiecej niż 20 szt. | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 18.
Część 18 |  |  | Szybki test do wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram ujemnych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw diagnostyczny CARBA - do szybkiego wykrywania aktywności karbapenemaz u bakterii Gram ujemnych. Zestaw na maksymalnie 5 oznaczeń. | oznaczenie | 20 |  |  | #DIV/0!

## 19.
Część 19 |  |  | Szybki test wykrywający wirusa RSV
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu wirusa RSV w materiale biologicznym z dróg oddechowych. Zestaw musi zawierać wymazówkę z kontrolą dodatnią i kontrolą ujemną. Czułość i swoistość testu dla popłuczyn z nosa w porównaniu z hodowlą komórkową na poziomie min.85%.Wielkość zestawu nie więcej niż 30 oznaczeń.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawia Zamawiającemu dokument potwierdzający zgodność oferowanego testu z opisem przedmiotu zamówienia | szt. | 90 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Sterylne wymazówki typu mini do pobierania wymazów z nosogardzieli z giętkim trzonkiem ze sztucznego jedwabiu lub poliestru w probówkach transportowych bez podłoża. Opakowanie nie większe niż 100 szt. | szt. | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Wymazówki typu mini plus fiolki z roztworem do wymywania próbek, tego samego producenta co test wymieniony powyżej ( w celu zwiększenia wiarygodności wykonywanego badania i uniknięcia błędu przedanalitycznego).Wielkość zestawu nie więcej niż 30 oznaczeń. | szt. | 90 |  |  | #DIV/0! |  |  | 724.08 | 724.08
RAZEM

## 20.
Część 20 |  |  | Odczynniki do analizatora SYSMEX KX21
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Płyn rozcieńczający - opakowanie maksymalne 10 litrów | litr | 650 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Płyn lizujący - opakowanie maksymalne 500 ml | litr | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Płyn myjący - opakowanie maksymalne 100 ml | ml | 500 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Papier termiczny do drukarki typu TP-2 | rolki | 133 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
UWAGA:
1. | Wykonawca gwarantuje poprawność oznaczeń morfologii krwi wykonanych przy użyciu oferowanych odczynników oraz zapewnia serwis techniczny ww. analizatora. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, przy czym jeżeli termin miałby upłynąć w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to reakcja serwisu musi nastąpić w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Koszt corocznego przeglądu wliczony w cenę oferowanych odczynników.
2. | Zamawiający nie wymaga aby oferowane odczynniki miały skład identyczny ze składem chemicznym podawanym w instrukcji obsługi aparatu.
3. | Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy, którzy biorą udział w ubieganiu się o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych do analizatora Sysmex KX21 dysponowali serwisem producenta aparatu oraz posiadali dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych.

## 21.
Część 21 |  |  | Krew kontrolna do analizatora SYSMEX KX21
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Krew kontrolna mianowana "N" - opakowanie maksymalne 2,5ml* | ml | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Krew kontrolna mianowana "L" - opakowanie maksymalne 2,5ml* | ml | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Krew kontrolna mianowana "H" - opakowanie maksymalne 2,5ml* | ml | 20 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM
* | Dostawa krwi kontrolnej odbywać się będzie na podstawie przedstawionego Zamawiającemu przez Wykonawcę harmonogramu dostaw materiału kontrolnego. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą realizacji dostaw. Określony w § 2 ust. 2 umowy okres ważności nie ma zastosowania.

## 22.
Część 22 |  | Odczynnik May-Grunwalda
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Odczynnik May-Grunwalda - opakowanie maksymalne 500 ml | ml | 6000 |  |  | #DIV/0!

## 23.
Część 23 |  |  | Odczynniki do analizatora RKZ RAPIDLAB 248
UWAGA: Wykonawca, który zaoferuje odczynniki nie zalecane przez producenta analizatora gwarantuje poprawność oznaczeń oraz, w przypadku wymiany elektrod analizatora na nowe i odmowy przez firmę serwisującą analizator udzielenia gwarancji na elektrody z powodu stosowania nie zalecanych odczynników, poniesie koszt ewentualnej powtórnej wymiany elektrod w okresie gwarancji standardowo udzielanej przez serwis analizatora. Wykonawca musi zapewnić serwis techniczny analizatora Rapidlab 248.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Płyny płucząco-kondycjonujące | zestaw 4x(450+2,5+2,5) ml | 6 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Bufory kalibujące | zestaw 4x(90+370) | 6 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Kontrola do gazometrii Acidosis, Alcalosis, Normal, opakowanie (filoka) maksymalnie 2,5 ml, maksymalne opakowanie zbiorcze 30 szt. á 2,5 ml. | ml | 720 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 24.
Część 24 |  |  | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale, bez konieczności przestrzegania diety przed badaniem, czułość 40 ng/ml - opakowanie maksymalnie 50 oznaczeń | oznaczenie | 600 |  |  | #DIV/0!

## 25.
Część 25 |  |  | Koncentratory parazytów kałowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Koncentratory parazytów kałowych ich larw, cyst i jaj - probówki do pasożytów, z pionowym filtrem przesiewowym oraz z filtrem tłuszczowym - opakowanie maksymalne 50 szt. | szt. | 120 |  |  | #DIV/0!

## 26.
Część 26 |  |  | Sól fizjologiczna 0,85%
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Sól fizjologiczna 0,85% wodny roztwór NaCl w probówkach o średnicy 16-18 mm, objętość 5 ml do przygotowania zawiesiny bakteryjnej. | szt. | 2400 |  |  | #DIV/0!

## 27.
Część 27 |  |  | Szybki test diagnostyczny kasetkowy do wykrywania karbapenemaz
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Kasetkowy test do wykrywania bakterii z mechanizmem oporności OXA- 48, OXA-163, KPC, NDM, VIM. Czułość i swoistość na poziomie 100% względem metod genetycznych. Test wykonywany bezpośrednio z hodowli na podłożu stałym.Zestaw nie więcej niż 20 oznaczeń. | szt. | 40 |  |  | #DIV/0!

## 28.
Część 28 |  |  | Kwas solny 6 M
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Kwas solny 6-molowy do zakwaszania moczu | ml | 1000 |  |  | #DIV/0!

## 29.
Część 29 |  |  | Zestaw do oznaczania antygenu Helicobacter Pyroli w kale
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw do oznaczania antygenu Helicobacter Pyroli w kale - testy kasetkowe. Minimalna wymagana czułość testu ≥ 50 ng/ml. | szt. | 100 |  |  | #DIV/0!
* | W przypadku zaofeorwania testów w opakowaniu większym niż zamawiana ilość należy wycenić jedno opakowanie.

## 30.
Część 30 |  |  | Odczynnik Giemzy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Odczynnik Giemzy - opakowanie maksymalne 500 ml | ml | 3000 |  |  | #DIV/0!

## 31.
Część 31 |  |  | Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy, pH 7,0, opakowanie maksymalne 1000 ml | ml | 32000 |  |  | #DIV/0!

## 32.
Część 32 |  |  | Cytrynian sodu 3,2%
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Cytrynian sodu 3,2% 100 ml | ml | 200 |  |  | #DIV/0!

## 33.
Część 33 |  |  | Podłoże VIABANK
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | VIABANK, System do przechowywania drobnoustrojów w temperaturze -20°C i niższej. Opakowanie max 80 sztuk | szt. | 80 |  |  | #DIV/0!

## 34.
Część 34 |  |  | Testy biochemiczne do identyfikacji bakterii beztlenowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemiczej beztlenowców. Testy biochemiczne do identyfikacji bakterii beztlenowych oparte o minimum 18 cech biochemicznych. Inokulacja testów 1 etapowa bez konieczności pipetowania. Inkubacja zaszczepionych paneli przez co najmniej 4 godziny ale nie więcej niż przez 6 godzin. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy. Maksymalna wielkość opakowania 20 testów. | szt. | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Odczynnik - indol, opakowanie 15 ml. | ml | 15 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Bulion do inokulacji op. à 1 ml. Maksymalne opakowanie 20 x 1 ml. | szt. | 40 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM

## 35.
Część 35 |  |  | Test do badania lekowrażliwości grzybów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Producent | Wielkość opakowania jednostk. | Ilość op. jedn. koniecznych do wykonania zamówienia | Cena netto op. [zł] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Test do badania lekowrażliwości grzybów (niewymagających drożdży) Candida, Cryptococcus, grzybów z rodzaju Aspergilus, i innych szybkorosnących grzybów drożdżopodobnych. Test kolorymetryczny, metoda mikrorozcieńczeniowa w postaci suchej płytki, dająca wyniki jakościowe i ilościowe w postaci Minimalnego Stężenia hamującego MIC dla wszystkich wymienionych antymykotyków: MICAFUNGIN, CASPOFUNGIN, 5-FLUCYTOSINE, POSAKONAZOLE, VORICONAZOLE, ITRACONAZOLE, FLUCONAZOLE, ANIDULAFUNGIN, AMPHOTERICIN B. | szt. | 20 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Bulion do zaszepiania hodowli grzybów do w/w testu | szt. | 20 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
RAZEM