ZP.271.55.2024		                                               Krosno, dnia 28.05.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno” – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie.

Pytanie nr 1:

Program Funkcjonalno Użytkowy przedmiotowego zadania przewiduje wyłącznie jedną technologię, tj. żelbetową, dla zbiorników retencyjnych. Czy dla umożliwienia zastosowania jak najoptymalniejszego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym Zamawiający dopuści inne technologie w zakresie zbiorników retencyjnych ? Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań wpisujących się w wymagania związane z zastosowaniem zbiorników dla przedmiotowego zadania, które mogą zapewnić lepsze właściwości techniczno-ekonomiczne od zbiorników żelbetowych przy niższych nakładach ekonomicznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie zbiorników retencyjnych w technologii betonowej jako prefabrykat montowany na placu budowy z elementów modułowych, jak również zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego PEHD, przewidzieć należy w tym przypadku ich zakotwienie. Zbiorniki powinny być zaprojektowane jako włazowe z możliwością okresowego czyszczenia w okresie eksploatacji.