Przedmiotem postępowania jest dostarczenie fabrycznie nowych elementów sieci strukturalnej według poniższego wykazu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | Oznaczenie katalogowe | Ilość |
| 2 | Kabel U/FTP LSHF kat. 6 UC400 S23 Draka - Box 305m | 60011510DK 4C6 FZ HU3 | 3 szt. (kartony) |
| 3 | Moduł BKT RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy (nowa generacja) | 11332111 new | 40 szt. |
| 4 | Adapter kątowy METZ CONNECT - 2 port pod keystone 45x45 | 130915J4502KE | 8 szt. |
| 5 | Obudowa natynkowa EMITERNET, 2-mod. z metalowym uchwytem kompletna | OBUK-2M | 8 szt. |
| 6 | Panel krosowy 19" BKT, modularny, pusty na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, wymienne pola opisowe | 11305113 | 4 szt. |
| 7 | Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności | 11140101.3 | 4 szt. |