

UE-01/29/KPO/24 Balice, 01.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup mikroskopu fluorescencyjnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopu?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopu.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga stolika x, y z powłoką ceramiczną, która zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania oraz ścieranie?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie wymaga stolika x, y z powłoką ceramiczną.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga by stolik mikroskopu był w całości z metalu, bez wystającej zębatki czy wystarczy klasyczny, dwuwarstwowy stolik z wystającą zębatką?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie wymaga by stolik mikroskopu był w całości z metalu, bez wystającej zębatki.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB