ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,  87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,  tel./fax. 56  66 89 101,  e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 12.02.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.2.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.2.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „System aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą” – sprawa nr SZP.251.2.23. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- dot. Formularz cenowy poz. 21

W związku z tym, iż igły motylkowe pakowane są po 120 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe zwracamy się z prośbą o ponowne przeliczenie zamawianych ilości. Zapobiegnie to ewentualnym nieporozumieniom na etapie realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu są szacunkowe i prosi o przeliczenie wartości według podanych ilości. Zamówienia będą realizowane zgodnie z wielkością opakowań.

- dot. Formularz cenowy poz. 19, 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej bo w pozycji 19 oraz 26 została opisana taka sama igła. Prosimy o informację, czy w obu pozycjach należy wycenić tę samą igłę, czy  w poz. 26 należy zaoferować igłę w rozmiarze 20G i długości do 25 mm.

Odp. Zamawiający poprawia formularz cenowy. Wzór w załączeniu.

- dot. Formularz cenowy poz. 28 i 29

W związku z tym, iż produkty z poz. 28 i 29 pakowane są po 1000 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe zwracamy się z prośbą o ponowne przeliczenie zamawianych ilości. Zapobiegnie to nieporozumień na etapie realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu są szacunkowe i prosi o przeliczenie wartości  według podanych ilości. Zamówienia będą realizowane zgodnie z wielkością opakowań.

- dot. Formularz cenowy kolumna „Certyfikat nr strony w ofercie”

Zważywszy na fakt, iż nie ma w SWZ wymogu dołączenia do oferty certyfikatów, prosimy Zamawiającego usunięcie tej kolumny.

Odp. Zamawiający poprawia formularz cenowy. Wzór w załączeniu.

dot. Umowa § 1 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „bezpłatna dostawa przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

- dot. Umowy § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w § 6 ust. 1 w opisie kar umownych. Podane kary dotyczą usługi a przetarg jest na dostawę. Ponad to w  ppkt. 1) Zamawiający powołuje się na przyczyny zawarte w § 5 ust. 1 pkt. 3, tymczasem § 5 projekt umowy nie zawiera ust. 1 pkt. 3 a § 5  dotyczy terminu obowiązywania umowy.

W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację § 6 ust. 1:

1) 5 % wartości niezrealizowanej części umowy netto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

2) 1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy.

Odp. Zamawiający poprawia wzór umowy ale nie wyraża zgody na proponowane zapisy. Wzór w załączeniu.

- dot. Umowy § 6ust.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)