Załącznik Nr 1 do SIWZ

**HARMONOGRAM DOSTAW I OPIS PRZEDMIOTU UMOWY**

1. **Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego do celów grzewczych w ilości 613m3 do zbiorników kotłowni o parametrach określonych w PN-C-96024:2011.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rejon dostawy | Przedmiot zamówienia | Wartość opałowa  (minimalna) MJ/kg | Temperatura zapłonu  (minimalna) 0C | Zawartość siarki  (maksymalna) % (m/m) | Temperatura płynięcia  (maksymalna) 0C | Gęstość maksymalna w temp. 150C kg/m3 | Ilość (m3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rejon administrowany przez 17 WOG | Olej opałowy lekki L.1 | 42,6 | 56 | 0,2 | -20 | 860 | 613 |

1. **Harmonogram dostaw oleju opałowego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dane dotyczące odbiorcy | Wyszczególnienie  (rodzaj, sortyment paliwa) | Ogółem ilość  [m3] | Z tego dostawy w krótszych okresach (np. miesiącach) [m3] | | | | | | | | | | | |
|  | Nazwa odbiorcy |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | SOI Kołobrzeg  Gąski | Olej opałowy lekki PN-C-96024:2011 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 2 | SOI Darłowo  ul. Zwycięstwa 2 | Olej opałowy lekki PN-C-96024:2011 | 260 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | 10 | 50 | 30 |
| 3 | SOI Darłowo (BOTL/BZTOL)  ul. Zwycięstwa 2 | Olej opałowy lekki PN-C-96024:2011 | 340 | 70 | 60 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 60 |
|  | **Razem** |  | **613** | **102** | **102** | **92** | **52** | **-** | **-** | **20** | **-** | **-** | **51** | **102** | **92** |

Zestawienia wykonała:

Gabriela BĄK