Łódź, 28.12.2022r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę stentgraftów aortalnych  sprawy: 48/D/22.

- SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ OPUBLIKOWANYCH W  DNIU 21.12.2022r.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

1. Pytanie dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i punkt 9 załącznika nr 2A (parametry techniczne) powinien brzmieć ’’możliwość zamiany na endoprotezę z PTFE o długości do 79 mm, rozprężaną na balonie, w cenie odpowiadającej rozmiarowi do 15 cm” ?

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie nr 9 pkt 9 w Załącznika nr 2A do SWZ, który winien brzmieć ’’możliwość zamiany na protezę z PTFE  długości do 15 cm, rozprężaną na balonie, w cenie odpowiadającej rozmiarowi  15 cm”

Winno być:

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Pakiecie nr 9 pkt 9  Załącznika nr 2A do SWZ, który winien brzmieć ’’możliwość zamiany na protezę z PTFE  długości do 79 mm, rozprężaną na balonie, w cenie odpowiadającej rozmiarowi  15 cm”

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający