Załącznik nr 1

- Wykaz modułów siłowni do naprawy 2023

| Lp. | Nazwa modułu | Nr modułu | Jednostka | Data uszkodzenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-EPC Bravo | P321730001010741 | KWP Łódź | 2023.06.15 | Uszkodzony - nie działa |
| 2 | TSI-EPC Bravo | P321730001045060 | KMP Piotrków Trybunalski | 2023.06.15 | Uszkodzone we. AC 230V |

2.Wymiana wentylatorów w modułach TSI-EPC Bravo/Media/Nova w 5 lokalizacjach, adaptacja modułu, czyszczenie modułu. Dodatkowo należy wyczyścić moduły prostowników sprawdzić kluczem dynamometrycznym połączenia śrubowe na bateriach:

-KMP Piotrków Trybunalski - 6 modułów Bravo,

- 3 lokalizacje z modułami TSI-EPC Media: KWP Łódź Stokowska 6 modułów, KPP Łęczyca 6 modułów, KPP Poddębice 8 modułów,

-KP Krośniewice - 4 moduły Nova

Razem 30 modułów (6 modułów Bravo, 20 Media i 4 Nova). Zakres naprawy: odkurzenie, wymiana wentylatorów i adaptacja w miejscu instalacji modułów, odkurzenie modułów prostowników.

W każdej lokalizacji należy wykonać zdjęcie siłowni, zdjęcie stojaków z akumulatorami. Zdjęcia z poszczególnych jednostek należy umieścić w osobnych katalogach i przesłać Zamawiającemu mailem lub na płycie DVD .