## Kosztorys
129-01-002 : KOSZTORYS OFERTOWY
bud: | Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie
ob: | Roboty elektryczne
rob: | Budowa oświetlenia drogowego
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość | R j. | M j. | T j. | S j. | K j. | Z j. | Cena j. | R | M | T | S | K | Z | Wartość (bez zaokr) | Wartość | Cena j. (sykal) | Wartość (sykal)
DZIAŁ 1 |  | Budowa oświetlenia drogowego
10 | KNNR N005-10-01-02-01 |  | Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego 8m z fundamentem | szt | 37 | 85.5012 | 1975.6363 | 0 | 147.9234 | 154.0602 | 43.3983 | [9 empty] | 2406.5194 | 89041.22
20 | KNNR N005-10-01-02-01 |  | Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego 5m z fundamentem | szt | 4 | 85.5012 | 1955.8332 | 0 | 147.9234 | 154.0602 | 43.3983 | [9 empty] | 2386.7164 | 9546.87
30 | KNNR N005-10-02-01-00 |  | Montaż wysięgnika 1-ram na słupie | szt | 38 | 11.9304 | 397.3822 | 0 | 41.2825 | 35.1205 | 9.8933 | [9 empty] | 495.609 | 18833.14
40 | KNNR N005-10-02-01-05 |  | Montaż wysięgnika rurowego 2-ram na słupie | szt | 3 | 11.9304 | 502.1578 | 0 | 41.2825 | 35.1205 | 9.8933 | [9 empty] | 600.3845 | 1801.15
50 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m z wysiegnikiem 1-ram | kmpl | 40 | 22.8666 | 92.1475 | 0 | 66.7326 | 59.1355 | 16.6583 | [9 empty] | 257.5405 | 10301.62
60 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 5 m z wysiegnikiem 1-ram | kmpl | 4 | 22.8666 | 55.2885 | 0 | 66.7326 | 59.1355 | 16.6583 | [9 empty] | 220.6815 | 882.73
70 | KNNR N005-10-04-01-10 |  | Montaż oprawy LED 51W na słupie | szt | 43 | 11.1019 | 857.064 | 0 | 3.2904 | 9.4989 | 2.6758 | [9 empty] | 883.631 | 37996.13
80 | KNNR N005-10-04-01-10 |  | Montaż oprawy LED 81W na słupie | szt | 4 | 11.1019 | 1208.68 | 0 | 3.2904 | 9.4989 | 2.6758 | [9 empty] | 1235.247 | 4940.99
90 | KNNR N005-13-01-01-00 |  | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 44 | 21.541 | 0 | 0 | 0 | 14.2171 | 4.0049 | [9 empty] | 39.763 | 1749.57
100 | KNNR N005-07-01-03-00 |  | Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 | m3 | 404.48 | 60.4805 | 0 | 0 | 0 | 39.9171 | 11.2445 | [9 empty] | 111.6422 | 45157.02
110 | KNNR N005-07-02-05-00 |  | Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 | m3 | 303.36 | 0.4971 | 0 | 0 | 4.968 | 3.607 | 1.0161 | [9 empty] | 10.0881 | 3060.34
120 | KNNR N005-07-06-01-00 |  | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m | metr | 1264 | 0.20878 | 2.6823 | 0 | 0.74728 | 0.631 | 0.17775 | [9 empty] | 4.4471 | 5621.15
130 | KNNR N005-07-24-02-00 |  | Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4 | m3 | 18 | 78.3761 | 0 | 0 | 0 | 51.7282 | 14.5717 | [9 empty] | 144.676 | 2604.17
140 | KNNR N005-07-23-01-02 |  | Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS 110 | metr | 15 | 27.3405 | 34.055 | 0 | 17.8865 | 29.8498 | 8.4086 | [9 empty] | 117.5404 | 1763.11
150 | KNNR N005-07-05-01-00 |  | Ułożenie rur osłonowych z SRS 110 | metr | 381 | 2.121 | 27.78 | 0 | 1.751 | 2.5555 | 0.71988 | [9 empty] | 34.9274 | 13307.33
160 | KNNR N005-07-05-01-00 |  | Ułożenie rur osłonowych z DVK 110 | metr | 28 | 2.121 | 8.6772 | 0 | 1.751 | 2.5555 | 0.71988 | [9 empty] | 15.8247 | 443.09
170 | KNNR N005-07-07-02-23 |  | Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie | metr | 1379 | 1.0704 | 16.9271 | 0 | 1.7732 | 1.8768 | 0.52868 | [9 empty] | 22.1761 | 30580.9
180 | KNNR N005-07-17-02-13 |  | Układanie kabla YAKY 4x25 na słupach betonowych | metr | 5 | 5.6338 | 16.0273 | 0 | 1.2416 | 4.5378 | 1.2783 | [9 empty] | 28.7188 | 143.59
190 | KNNR N005-07-17-06-13 |  | Wciąganie kabla YAKY 4x25 do rur osłonowych na słupie | metr | 3 | 9.942 | 37.4219 | 0 | 1.2416 | 7.3812 | 2.0793 | [9 empty] | 58.066 | 174.2
200 | KNNR N005-07-26-10-00 |  | Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25mm2 | szt | 82 | 41.7564 | 35.8545 | 0 | 0 | 27.5592 | 7.7634 | [9 empty] | 112.9335 | 9260.54
210 | KNNR N005-13-02-03-00 |  | Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył | szt | 41 | 29.826 | 0 | 0 | 0 | 19.6852 | 5.5453 | [9 empty] | 55.0564 | 2257.31
220 | KNNR N005-09-07-06-00 |  | Układanie uziomu w rowie kablowym | metr | 1330 | 3.6454 | 4.4985 | 0 | 3.2904 | 4.5776 | 1.2895 | [9 empty] | 17.3015 | 23010.93
230 | KNNR N005-06-03-07-00 |  | Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm2 | metr | 10 | 5.1201 | 9.7679 | 0 | 0 | 3.3793 | 0.95193 | [9 empty] | 19.2193 | 192.19
240 | KNNR N005-13-04-01-00 |  | Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy | szt | 5 | 20.5468 | 0 | 0 | 0 | 13.5609 | 3.8201 | [9 empty] | 37.9277 | 189.64
250 | KNNR N005-09-02-07-00 |  | Montaż odgromnika linii NN do 50mm2 | szt | 1 | 16.3712 | 166.8805 | 0 | 18.3395 | 22.9091 | 6.4534 | [9 empty] | 230.9537 | 230.95
260 | KNNR N005-04-01-04-01 |  | Montaz szafki oświetleniowej SOU | kmpl | 1 | 169.014 | 4824 | 0 | 0 | 111.5492 | 31.4231 | [9 empty] | 5135.9863 | 5135.99
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 318225.87
DZIAŁ 2 |  | Demontaz oświetlenia drogowego własność OUiD Kalisz
270 | KNNR N009-10-05-03-00 |  | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku | kmpl | 17 | 17.0671 | 0 | 0 | 55.3185 | 47.7745 | 13.4579 | [9 empty] | 133.618 | 2271.51
280 | KNNR N009-10-02-06-00 |  | Demontanż na słupie/ścianie wysięgnika rurowego do 30 kg | szt | 14 | 11.599 | 0 | 0 | 42.0282 | 35.394 | 9.9704 | [9 empty] | 98.9915 | 1385.88
290 | KNNR N009-09-02-05-00 |  | Demontaż bezpiecznika lub odgromnika na słupie stojącym | szt | 14 | 3.3471 | 0 | 0 | 3.2641 | 4.3634 | 1.2292 | [9 empty] | 12.2038 | 170.85
300 | KNNR N009-09-03-04-00 |  | Demontaż przewodu nieizolowanego linii NN do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km | 0.435 | 270.091 | 0 | 0 | 435.9192 | 465.9668 | 131.2614 | [9 empty] | 1303.2384 | 566.91
|  |  |  | Razem: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4395.15
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 322621.02

## Przedmiar
129-01-002 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie
ob: | Roboty elektryczne
rob: | Budowa oświetlenia drogowego
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Budowa oświetlenia drogowego
10 | KNNR N005-10-01-02-01 |  | Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego 8m z fundamentem | szt | 37
20 | KNNR N005-10-01-02-01 |  | Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego 5m z fundamentem | szt | 4
30 | KNNR N005-10-02-01-00 |  | Montaż wysięgnika 1-ram na słupie | szt | 38
40 | KNNR N005-10-02-01-05 |  | Montaż wysięgnika rurowego 2-ram na słupie | szt | 3
50 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m z wysiegnikiem 1-ram | kmpl | 40
60 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 5 m z wysiegnikiem 1-ram | kmpl | 4
70 | KNNR N005-10-04-01-10 |  | Montaż oprawy LED 51W na słupie | szt | 43
80 | KNNR N005-10-04-01-10 |  | Montaż oprawy LED 81W na słupie | szt | 4
90 | KNNR N005-13-01-01-00 |  | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 44
100 | KNNR N005-07-01-03-00 |  | Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 | m3 | 404.48
110 | KNNR N005-07-02-05-00 |  | Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 | m3 | 303.36
120 | KNNR N005-07-06-01-00 |  | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m | metr | 1264
130 | KNNR N005-07-24-02-00 |  | Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4 | m3 | 18
140 | KNNR N005-07-23-01-02 |  | Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS 110 | metr | 15
150 | KNNR N005-07-05-01-00 |  | Ułożenie rur osłonowych z SRS 110 | metr | 381
160 | KNNR N005-07-05-01-00 |  | Ułożenie rur osłonowych z DVK 110 | metr | 28
170 | KNNR N005-07-07-02-23 |  | Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie | metr | 1379
180 | KNNR N005-07-17-02-13 |  | Układanie kabla YAKY 4x25 na słupach betonowych | metr | 5
190 | KNNR N005-07-17-06-13 |  | Wciąganie kabla YAKY 4x25 do rur osłonowych na słupie | metr | 3
200 | KNNR N005-07-26-10-00 |  | Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25mm2 | szt | 82
210 | KNNR N005-13-02-03-00 |  | Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył | szt | 41
220 | KNNR N005-09-07-06-00 |  | Układanie uziomu w rowie kablowym | metr | 1330
230 | KNNR N005-06-03-07-00 |  | Przewód uziemiający na słupie z bednarki do 200 mm2 | metr | 10
240 | KNNR N005-13-04-01-00 |  | Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy | szt | 5
250 | KNNR N005-09-02-07-00 |  | Montaż odgromnika linii NN do 50mm2 | szt | 1
260 | KNNR N005-04-01-04-01 |  | Montaz szafki oświetleniowej SOU | kmpl | 1
DZIAŁ 2 |  | Demontaz oświetlenia drogowego własność OUiD Kalisz
270 | KNNR N009-10-05-03-00 |  | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku | kmpl | 17
280 | KNNR N009-10-02-06-00 |  | Demontanż na słupie/ścianie wysięgnika rurowego do 30 kg | szt | 14
290 | KNNR N009-09-02-05-00 |  | Demontaż bezpiecznika lub odgromnika na słupie stojącym | szt | 14
300 | KNNR N009-09-03-04-00 |  | Demontaż przewodu nieizolowanego linii NN do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km | 0.435

## Limit
129-01-002 : LIMIT ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY
bud: | Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie
ob: | Roboty elektryczne
rob: | Budowa oświetlenia drogowego
Lp | Symbol | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena | Wartość
ROBOCIZNA
1 | 999 | Robotnik budowlany | r-godz | 2777.4411
|  |  | Razem: |  |  | 0
MATERIAŁY
1 | 1031199 | Wazelina techniczna | kg | 15.169
2 | 1510199 | Farby olejne do gruntowania p-rdzewne | dm3 | 0.01
3 | 1560420 | Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm | m2 | 579.18
4 | 1601099 | Piaski do betonów | m3 | 70.784
5 | 2600099 | Bale iglaste obrzynane | m3 | 0.0315
6 | 2603099 | Krawędziaki iglaste | m3 | 0.063
7 | 5060152 | Rura stal Z/S przewod S CZ fi 48,3x3,2 | metr | 3.12
8 | 5631203 | Rura przepustowa DVK 110 | metr | 29.12
9 | 5631204 | Rura przepustowa SRS 110 | metr | 411.84
10 | 6801299 | Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką | kg | 0.07
11 | 7000601 | Odgromnik nn | szt | 1.02
12 | 7300763 | Oprawa LED 51W | szt | 43
13 | 7300763 | Oprawa LED 81W | szt | 4
14 | 7330110 | Wysięgnik 1-ram do słupa oświetleniowego | szt | 38
15 | 7330130 | Wysięgnik 2-ram do słupa oświetleniowego | szt | 3
16 | 7470015 | Wspornik z uchwytem bezśrubowym | szt | 10.1
17 | 7480104 | Szafka oświetlenia ulicznego SOU | kmpl | 1
18 | 7480901 | Złącze słupowe | szt | 41
19 | 7510104 | Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-25 | szt | 328
20 | 7530099 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU | szt | 82
21 | 7530111 | Opaska kablowa OKI | szt | 219.9
22 | 7751304 | Złączka do karb przew ZK/AL-50 mm2 | szt | 1.02
23 | 8000204 | Przewody gołe alumin wielodrutowe AL 50 | metr | 1
24 | 8030033 | Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V | metr | 424
25 | 8050045 | Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV | metr | 1442.48
26 | 8300051 | Słup aluminiowy oświetl uliczny 8m | szt | 41
27 | 8330001 | Fundament pref żelb F-100 słup h=2,5/5,0 | szt | 4
28 | 8330002 | Fundament pref żelb F-150 słup h=6,0/9,5 | szt | 37
29 | 8350701 | Słupek betonowy oznaczeniowy SO | szt | 20.685
30 | 8411499 | Objemki | szt | 8
31 | 8430199 | Konstrukcje stalowe | kg | 82
32 | 8440006 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | metr | 1393.6
|  |  | Razem: |  |  | 0
SPRZĘT
1 | 11111 | Koparko-spycharka | m-godz | 21.4816
2 | 14611 | Pompa hydrauliczna spalinowa | m-godz | 6.84
3 | 31100 | Żuraw samochodowy (1) | m-godz | 9.1037
4 | 31114 | Żuraw samochodowy 5-6 Mg | m-godz | 49.61
5 | 35459 | Dźwignik hydrauliczny 250 Mg | m-godz | 6.84
6 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-godz | 29.1629
7 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) | m-godz | 6.2407
8 | 39511 | Samochód dostawczy 0,9 Mg | m-godz | 82.62
9 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | m-godz | 20.92
10 | 39651 | Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg | m-godz | 16.4
11 | 39813 | Samochód wywrotka 10-15 Mg | m-godz | 10.112
12 | 39911 | Samochód specj z platformą i balkonem | m-godz | 60.3168
13 | 39972 | Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg | m-godz | 6.2407
14 | 81111 | Agregat prądotwórczy 10 kVA | m-godz | 6.84
|  |  | Razem: |  |  | 0