Kraków, dnia 22.02.2021r.

ZP-271-8-5/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-5/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.02.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Poz. 7.1 Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych na wkładkę. Proszę o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zamek wpuszczany zwykły na wkładkę o wymiarach 90x60 mm (dokładny domiar na terenie budowy).

Pytanie nr 2

Poz. 7.3 Wymiana wkładek systemowych zamka drzwiowego (na jeden klucz) z dostawą 50 szt. kluczy. Proszę o podanie wymiaru wkładki podlegającej ujednoliceniu.

Odpowiedź:

Wymiar wkładki to 35x35 mm ( dokładny domiar na terenie budowy).

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stanisław Kracik - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)