Kalisz Pom., 17.04.2024 r.

**SP.271.3.2024**

**WYJAŚNIENIE NR 2 SWZ**

zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/kaliszpom](https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko)

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na:

**„Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie gminy Kalisz Pomorskim”**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00281689/01 z dnia 2024-04-11**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia na zadane pytania do treści SWZ:

**Pytanie 1** Czy zamawiający wymaga od oferentów dostarczenia raportu LM80 (TM-21) L90B10 dla 100tys godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga od oferentów dostarczenia raportu LM80 (TM-21) L90B10 dla 100 tys godzin.

**Pytanie 2** Czy zamawiający oczekuje, aby oprawy były dwukomorowe? Pozwala to na otworzenie komory elektrycznej (osprzętu) bez rozszczelnienia komory optycznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, aby oprawy były dwukomorowe.

 Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 Janusz Garbacz

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.

2. A/a