## Arkusz1
Zestawienie urządzeń
Lp. | Nr. identyfikacji. Urządzenia | Nr. pomieszczenia | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Wymiary (mm ) ( H x W x D ) | Waga | Moc ( kw) | Zasilanie | Sprężone powietrze |  | CO2 |  |  | Wyciąg | Logika |  | Inne | Uwagi
[9 empty] | Wydajność | Ciśnienie | Czystość | Wydajność | Ciśnienie | wydajność | Porty | Protokół komunikacji
1 | U01 | ISO5 | Icecube 14s | 1 | 820x540x420 | 29 | 1.04 | 230 | [8 empty] | https://cryobiology.sylab.com/fileadmin/files/cryo/Immages/Freezer/17_Serie/IceCube_16-seitig_englisch_WEB.pdf
2 | U02 | ISO5/ISO6 | Inkubator CO2/trójgazowy MCO-170MUVH | 2019-01-01 | 905x620x710 | 79 |  | 230 |  |  | do zastosowań medycznych | [5 empty] | generator oparów nadtlenku wodoru | http://www.sanlab.pl/30_Inkubatory-z-atmosfer%C4%85-CO2-N2O2.html
3 | U03 | ISO6 | komora laminarna Topsafe 1.2 | 2 | 1380 x 795 x 1450 |  |  | 230 | [8 empty] | http://cheminst.com.pl/produkt/24/Seria-Topsafe
4 | U04 | ISO5 | drukarka 3D | 1 | 773x623x976 |  |  | 230 | [8 empty] | https://envisiontec.com/3d-printers/3d-bioplotter/manufacturer-series/
5 | U05 | ISO5 | Inkubator do komórek macierzystych MCO-170AICUVH | 1 | 905x620x710 | 79 |  | 230 | [8 empty] | generator oparów nadtlenku wodoru | http://www.sanlab.pl/17_Inkubatory-z-atmosfer%C4%85-CO2.html
6 | U06 | ISO5/ISO6 | Zamrażarka niskotemperaturowa -150C MDF1156 | 2019-01-01 |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://www.phchd.com/global/biomedical/preservation/ultra-low-freezers/Cryogenic-ULT-freezers/mdf-1156
7 | U07 | ISO5/ISO6 | Zestaw odsysający do hodowli kultur komórkowych/mikrobiologii, komplet: membranowa pompa próżniowa, butelka, filtr bezpieczeństwa, wąż i podstawa | 2019-05-02 |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://www.bionovo.pl/p/zestaw-odsysajacy-do-hodowli-kultur-komorkowych-mikrobiologii/
8 | U08 | ISO5/ISO6 | sucha łaźnia SL14 | 2019-01-01 |  |  |  | 230 | [8 empty] | http://laboplay.com/produkty/katalog/sucheSL.pdf
9 | U09 | ISO5/ISO6 | inkubator z wytrząsaniem/blok grzewczy | 2019-01-01 |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://online-shop.eppendorf.pl/PL-pl/Kontrola-temperatury-i-mieszania-44518/Instrumenty-44519/Eppendorf-ThermoMixerC-PF-19703.html
10 | U10 | ISO5/ISO6 | pipety elektroniczne+pipetor (zestaw 4 pipet Research Plus o objętościach 0,1-2,5 uL; 2-20;10-100 i 100-1000 uL oraz pipetor EasyPet | 5 zestawów/1 zestaw |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://online-shop.eppendorf.pl/PL-pl/Pipety-dozowniki-i-akcesoria-44563/Pipetowanie-manualne--dozowanie-44564/Eppendorf-Research-plus-PF-222159.html |  | https://online-shop.eppendorf.pl/PL-pl/Pipety-dozowniki-i-akcesoria-44563/Pipetowanie-manualne--dozowanie-44564/Easypet-3-PF-48135.html?_ga=2.64833834.428881156.1547057973-489147329.1547057973
11 | U11 | ISO5 | bioreaktor HyPerforma 50L | 1 |  | 30 |  | 230 | [8 empty] | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SUB00508100
12 | U12 | ISO5/ISO6 | wirówka 5810R | 2019-01-01 |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://online-shop.eppendorf.pl/PL-pl/Wirowanie-44533/Wirowki-44534/Centrifuge-5810-5810R-PF-240994.html?_ga=2.56617518.428881156.1547057973-489147329.1547057973
13 | U13 | ISO5/ISO6 | Mikroskop odwrócony binokularowy | 2019-01-01 |  |  |  | 230 | [8 empty] | https://www.e-mikroskopy.pl/olympus-gx53
14 | U14 | ISO5/ISO6 | Lodówkozamrażarka PHCbi - MPR-715F-PE | 2019-01-02 |  |  |  | 230 | [8 empty] | http://www.sanlab.pl/14_Ch%C5%82odziarko-zamra%C5%BCarki.html
15 | U15 | ISO5 | mieszadło magnetyczne MS33MH | 1 |  |  |  | 230 | [8 empty] | http://www.labcompanion.pl/75_MS-MH-(z-grzaniem,-wielopozycyjne).html
16 | U16 | [6 empty] | 230
17 | U17 | [6 empty] | 230
18 | U18 | [6 empty] | 230
19 | U19 | [6 empty] | 230
20 | U20 | [6 empty] | 230 | podwyższone ciśnienie w całym pomieszczeniu
|  |  | Obciążenie w pracy urządzeń |  |  |  | 1.04
Obciążenie startowe
Uwagi:
1. W załączniku nr 1 należy oznaczyć lokalizację urządzeń.
2. Należy wymienić wszystkie media konieczne do montażu w pomieszczeniach czystych niezbędne do obsługi procesu.
Cleanproject sp. z o.o. sp.k | [16 empty] | www.cleanproject.pl