## wykaz obiektów zał.1
Załącznik nr 1 do umowy oświetleniowej Miasto Kostrzyn nad Odrą - ENEA S.A. 2013
Zestawienie oświetlenia gm. Kostrzyn nad Odrą
L.p. | Miejscowść | Adres | Numery inwentarzowe - nowe: |  |  | Numery inwentarzowe - stare: |  |  |  | Numer składnika majątkowego SAP | Nr ID (system) | Ilość opraw [szt.] | [5 empty] | Ilość słupów [szt.] | [5 empty] | ilość słupów wykorzystanych do montażu opraw [szt.] |  |  | Długość napowietrznych linii oświetleniowych [m] |  |  | Długość kablowych linii oświetleniowych [m] |  |  | Właściciele szaf oświetleniowych |  |  | ilość obw. ośw.
[12 empty] | ENEA S.A. |  | ENEA Operator Sp. z o.o. |  | Właściciel Obcy |  | ENEA S.A. |  | ENEA Operator Sp. z o.o. |  | Właściciel Obcy |  | ENEA S.A. | ENEA Operator Sp. z o.o. | Wł. Obcy | ENEA S.A. | ENEA Operator Sp. z o.o. | Wł. Obcy | ENEA S.A. | ENEA Operator Sp. z o.o. | Wł. Obcy | ENEA S.A. | ENEA Operator Sp. z o.o. | Wł. Obcy
[12 empty] | linie napow. | linie kablowe | linie napow. | linie kablowe | linie napow. | linie kablowe | linie napow. | linie kablowe | linie napow. | linie kablowe | linie napow. | linie kablowe
RAZEM: | [11 empty] | 1456 | [5 empty] | 1448 | [5 empty] | 1335 |  |  | 10450 |  |  | 39329 |  |  | 33 |  |  | 78
[12 empty] | 1112 |  | 0 |  | 344 |  | 912 |  | 298 |  | 238
[12 empty] | 162 | 950 | 0 | 0 | 26 | 318 | 0 | 912 | 279 | 19 | 0 | 238 | 912 | 205 | 218 | 31 | 10419 | 0 | 31731 | 1180 | 6418 | 21 | 11 | 1
1 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Kostrzyńska | 3-2-0801011-001 | 211-3-2-0801011-001-1 | 220-3-2-0801011-001-2 | ---- | ---- | 220-00002117-69 | 211 2552 | 220000014255 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENEA Operator |  |  | 1
2 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Nad Wartą | 3-2-0801011-010 | 211-3-2-0801011-010-1 | 220-3-2-0801011-010-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11002356 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 298 | ENEA S.A. |  |  | 2
3 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, os. Warniki | 3-2-0801011-011 | 211-3-2-0801011-011-1 | 220-3-2-0801011-011-2 | 211 2901 | ---- | 220 2079 | 211 2568 | 211000017387 | 10880910 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 250 | 41 | 0 | ENEA Operator |  |  | 2
4 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Marii Konopnickiej | 3-2-0801011-012 | 211-3-2-0801011-012-1 | 220-3-2-0801011-012-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010874 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 645 | ENEA S.A. |  |  | 4
5 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska | 3-2-0801011-013 | 211-3-2-0801011-013-1 | 220-3-2-0801011-013-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010875 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 3
6 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości | 3-2-0801011-014 | 211-3-2-0801011-014-1 | 220-3-2-0801011-014-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010876 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 3
7 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą | 3-2-0801011-015 | 211-3-2-0801011-015-1 | 220-3-2-0801011-015-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017381 | 11010878 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 2
8 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza | 3-2-0801011-016 | 211-3-2-0801011-016-1 | 220-3-2-0801011-016-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | 0 | 211000017387 | 10880911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 2
9 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa | 3-2-0801011-017 | 211-3-2-0801011-017-1 | 220-3-2-0801011-017-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 1
10 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, Os. Leśne | 3-2-0801011-018 | 211-3-2-0801011-018-1 | 220-3-2-0801011-018-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010882 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 4
11 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości | 3-2-0801011-019 | 211-3-2-0801011-019-1 | 220-3-2-0801011-019-2 | 211 2901 - 69 | ---- | 220 2079 - 69 | ---- | 211000017387 | 11143904 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 0 | 624 | ENEA S.A. |  |  | 2
12 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Kostrzyńska | 3-2-0801011-002 | 211-3-2-0801011-002-1 | 220-3-2-0801011-002-2 | ---- | ---- | 220-00002117-69 | 211 2552 | 220000014255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENEA Operator |  |  | 1
13 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. gen. Władysława Sikorskiego | 3-2-0801011-020 | 211-3-2-0801011-020-1 | 220-3-2-0801011-020-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19805312 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 4
14 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą | 3-2-0801011-021 | 211-3-2-0801011-021-1 | 220-3-2-0801011-021-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19896647 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 3
15 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą UL. CHEMIKÓW | 3-2-0801011-022 | 211-3-2-0801011-022-1 | 220-3-2-0801011-022-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11143907 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 0 | 698 | ENEA S.A. |  |  | 5
16 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Mieszka I | 3-2-0801011-023 | 211-3-2-0801011-023-1 | 220-3-2-0801011-023-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19810215 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 1322 | ENEA S.A. |  |  | 4
17 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Żeglarska | 3-2-0801011-024 | 211-3-2-0801011-024-1 | 220-3-2-0801011-024-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19840292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 1
18 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Spokojna | 3-2-0801011-025 | 211-3-2-0801011-025-1 | 220-3-2-0801011-025-2 | 211 2901 - 69 | ---- | 220 2079 - 69 | ---- | 211000017387 | 11052886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | ENEA Operator |  |  | 2
19 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Jana Pawła II | 3-2-0801011-026 | 211-3-2-0801011-026-1 | 220-3-2-0801011-026-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11143903 | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 |  | Gmina |  |  | 1
20 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Osiedlowa | 3-2-0801011-027 | 211-3-2-0801011-027-1 | 220-3-2-0801011-027-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19822466 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 4
21 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Drzewicka | 3-2-0801011-029 | 211-3-2-0801011-029-1 | 220-3-2-0801011-029-2 | 211 2901 - 69 | ---- | 220 2079 - 69 | ---- | 211000017387 | 11143902 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3457 | 0 | 348 | ENEA Operator |  |  | 3
22 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 3-2-0801011-030 | 211-3-2-0801011-030-1 | 220-3-2-0801011-030-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 19808700 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 2246 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 3
23 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Morelowa | 3-2-0801011-031 | 211-3-2-0801011-031-1 | 220-3-2-0801011-031-2 | 211 2901 - 69 | ---- | 220 2079 - 69 | ---- | 211000017387 | 11143901 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 2
24 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Wodna | 3-2-0801011-032 | 211-3-2-0801011-032-1 | 220-3-2-0801011-032-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 11010879 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 647 | ENEA S.A. |  |  | 2
25 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Gabriela Narutowicza | 3-2-0801011-033 | 211-3-2-0801011-033-1 | 220-3-2-0801011-033-2 | 211 2901 - 69 | ---- | 220 2079 - 69 | ---- | 211000017387 | 11052887 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 17 | 5 | 19 | 17 | 0 | 518 | 0 | 111 | 26 | 570 | ENEA Operator |  |  | 2
26 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Mikołaja Reja | 3-2-0801011-003 | 211-3-2-0801011-003-1 | 220-3-2-0801011-003-2 | ---- | ---- | 2202079 | 2112552 | 211000017387 | 10880908 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3468 | 0 | 0 | 707 | 0 | ENEA Operator |  |  | 4
27 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Nowa | 3-2-0801011-004 | 211-3-2-0801011-004-1 | 220-3-2-0801011-004-2 | --- | --- | 2202079 | 2112552 | 211000017387 | 10815683 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENEA Operator |  |  | 1
28 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Szkolna | 3-2-0801011-005 | 211-3-2-0801011-005-1 | 220-3-2-0801011-005-2 | --- | --- | 2202079 | 2112552 | 211000017387 | 15293870 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENEA Operator |  |  | 1
29 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Mikołaja Reja | 3-2-0801011-006 | 211-3-2-0801011-006-1 | 220-3-2-0801011-006-2 | --- | --- | 2202079 | 2112552 | 211000017387 | 10880909 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 7 | 0 | 23 | 7 | 0 | 833 | 0 | 0 | 406 | 231 | ENEA Operator |  |  | 1
30 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Marii Konopnickiej | 3-2-0801011-007 | 211-3-2-0801011-007-1 | 220-3-2-0801011-007-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 10879413 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 2
31 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza | 3-2-0801011-008 | 211-3-2-0801011-008-1 | 220-3-2-0801011-008-2 | 211-26002901-69 | ---- | 220 2079 | ---- | 211000017387 | 10880912 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | ENEA S.A. |  |  | 2
32 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego | 3-2-0801011-009 | 211-3-2-0801011-009-1 | 220-3-2-0801011-009-2 | 211 2901-69 | ---- | 220 2079-69 | ---- | 211000017387 | 11002355 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 213 | ENEA S.A. |  |  | 2
33 | Kostrzyn nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą, ul. Słoneczna | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11143905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | ENEA Operator |  |  | 2

## Statystyka obszaru do zał. 2
Załącznik nr 2 do umowy oświetleniowej Miasto Kostrzyn nad Odrą - ENEA S.A. 2013
ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE SIECI OBJĘTEJ UMOWĄ
Miasto / Gmina |  |  | Kostrzyn nad Odrą
Rejon Dystrybucji / Oddział ENEA Operator |  |  | RD Dębno/ OD Gorzów
Obszar regulowany |  |  | Cała Gmina
(całe miasto, cała gmina, jaka część)
|  |  | Majątek ENEA SA | Majątek ENEA Operator Sp. z o.o. | Majątek Zleceniodawcy (Gminy) brak wypełnienia nie oznacza nieistnienia | RAZEM
Statystyka obszaru zlecenia | [5 empty] | objęto usługą
| ilość punktów świetlnych (opraw) | szt. | 1112 |  | 344 | 1456
| ilość słupów wykorzystanych dla montażu opraw | szt. | 912 | 205 | 218 | 1335
| długość linii oświetleniowych kablowych | km. | 32.911 |  | 6.4 | 39.311
| długość linii oświetleniowych napowietrznych | km. | 10.45 |  | 0 | 10.45
| ilość obwodów oświetleniowych | szt. | 77 |  | 1 | 78
| ilość uziemień roboczych | szt. | 77 |  | 1 | 78
| ilość szafek (rozdzielnic zasilajacych) | szt. | 32 |  | 1 | 33
| ilość punktów pomiaru energii | szt. | 33 |  | 0 | 33
| średnia odległość od Posterunku Energetycznego | km. | 5 |  | 5 | 5
| moc zainstalowana | kW |  |  |  | 0

## wycena przetarg
| Kalkulacja ceny oferty |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Część I. Zadanie objęte ryczałtem
lp | Wyszczególnienie | jedn. | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość prac na czas umowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Prowadzenie dokumentacji eksploatacji linii oświetlenia drogowego objętych umową, w tym uzypełnienie jej o schemat blokowy obwodów oraz nr licznika i PLENED oraz przymowanie zgłoszeń | zł/m-c | 12
2 | Pomiar skuteczności ochrony p-porażeniowej | zł/m-c | 12
3 | Pomiar rezystancji uziemień | zł/m-c | 12
4 | Oględziny linii i oświetleniowej i punktów bez wym. Źródła światła | zł/m-c | 12
5 | Pomiar napięć i obciążeń | zł/m-c | 12
6 | Ocena stanu technicznego sieci oświetleniowejobejmująca także przegląd techniczny opraw i wnęk latarń, wraz z koserwacją zawiasów | zł/m-c | 12
7 | Przegląd, czyszczenie i konserwacja szafki lub tablicy zasilajacej | szt. | 1
8 | Lokalizacja uszkodzenia linii oświetleniowej | szt. | 2
9 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla - wraz z pomiarem | szt. | 2
10 | Awaryjna wymiana przepalonych żródeł światła | szt. | 90
11 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach do 6 m | szt. | 2
12 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach ok. 10 m | szt. | 1
13 | Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej | szt. | 6
14 | Wymiana stycznika | szt. | 3
15 | Naprawa uziemień roboczych | szt. | 2
16 | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych | szt. | 2
17 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 2
18 | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej | szt. | 30
19 | Wymiana zegara sterującego | szt. | 2
RAZEM netto
podatek VAT
RAZEM brutto
Część II. Prace interwencyjne polegające na wymianie zniszczonych elementów oświetlenia drogowego
w następstwie aktów wandalizmu, wypadków, itp.
lp | Wyszczególnienie | jedn. | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość prac na czas umowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Wymiana uszkodzonych opraw | szt. | 2
2 | Wymiana uszkodzonych wysięgników | szt. | 2
3 | Wymiana uszkodzonego słupa aluminiowego do 6 m | szt. | 1
4 | Wymiana uszkodzonego słupa aluminiowego do 10 m | szt. | 2
5 | Wymiana uszkodzonego słupa stalowego do 6 m | szt. | 2
6 | Wymiana uszkodzonego słupa stalowego do 10 m | szt. | 2
7 | Wymiana szafki | szt. | 1
8 | wymiana żródła światła sodowego na ledowe z własnym układem zasilającym | szt. | 30
RAZEM netto
podatek VAT
RAZEM brutto
Łącznie wartość zamówienia
|  |  | Część I | netto
podatek VAT
brutto
|  |  | Cześć II | netto
Podatek VAT
brutto
Razem netto
Razem podatek VAT
Razem brutto