Załącznik nr 3.1 do SWZ

Aparat USG do skóry – ilość 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji 2024

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
| Aparat USG do skóry |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Sonda mechaniczna z częstotliwością przetwornika 48 MHz, z możliwością zmiany |  |
|  | Tryby obrazowania B, B+B |  |
|  | Pełna archiwizacja pracy wraz z możliwością wyszukiwania (wyszukiwarka) |  |
|  | Zapisywanie obrazów i pętli cine, możliwość bezpośredniego wydruku |  |
|  | Płynna regulacja zoom |  |
|  | Regulacja wzmocnień: minimum 3 poziomy dla jaskrawości i kontrastu |  |
|  | Pomiary: długość z dokładnością do 0,01mm, pole powierzchni, echogeniczność |  |
|  | Zasilanie przez port USB pomiędzy 2 - 5V, 500 mA |  |
|  | Współpraca z programem Windows 10/11 |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 300g |  |
|  | Długość urządzenia maksymalnie 19cm |  |
| Dodatkowe opcje urządzenia: |  |  |
|  | Wąski obraz |  |
|  | Ustawienie zoomu początkowego |  |
|  | Zagęszczenie linii |  |
|  | Regulacja przesunięcia w osi Y |  |
|  | Zmiana góra/dół i prawo/lewo |  |
|  | Regulacja napięcia impulsu i FPS |  |
|  | Szkolenie |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej