Remont dachu i pomieszczeń w budynku socjalnym – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu – Nowogród Bobrzański

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Nowogród Bobrzański, ul. Budowlańców 2, 66-010 Nowogród Bobrzański

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do 08.12.2023

Zakres prac:

Orientacyjne wymiary budynku:

- długość: 1130 cm

- szerokość: 545 cm

| - Łazienka: - Likwidacja pęknięć na ścianach - Likwidacja pęknięć na suficie - Demontaż płytek ściennych - Montaż nowych płytek ściennych (model do ustalenia) w miejsce zdemontowanych starych - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model) - Pomalowanie sufitu (kolor biały) - Pomalowanie ścian (kolor biały) - Wymiana drzwi i futryny między łazienką a korytarzem - Demontaż płytek i odpływu liniowego w kabinach prysznicowych - Montaż płytek (z odpowiednim spadkiem) i odpływu liniowego w kabinach prysznicowych - Przedłużenie wentylacji do kabin prysznicowych |  |
| --- | --- |
| - Szatnia - Likwidacja pęknięć na ścianach; - Likwidacja pęknięć na suficie - Pomalowanie lamperii - Pomalowanie ścian (kolor biały) - Pomalowanie sufitu (kolor biały) - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model) - Wymiana baterii w zlewie (do ustalenia model) - Wymiana szyby w prawym oknie - Wymiana 4 starych podwójnych szafek ubraniowych (do ustalenia model) |  |
| - Korytarz - Likwidacja pęknięć na ścianach - Likwidacja pęknięć na suficie - Pomalowanie lamperii - Pomalowanie ścian (kolor biały) - Pomalowanie sufitu (kolor biały) - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED z czujnikiem ruchu (do ustalenia model) |  |
| - Magazynek - Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (do ustalenia model); |  |
| - Dach - Położenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku; - Odświeżenie 2 kominków wentylacyjnych na dachu budynku (kolor czarny) - Demontaż 2 kominków wentylacyjnych |  |
| - Na zewnątrz - Skucie płytek przed wejściem do budynku socjalnego; - Montaż kostki Holland o grubości 6cm (kolor szary) wraz z obrzeżami w miejscu zaznaczonym na czerwono - Wymiana lampy nad drzwiami zewnętrznymi na lampę LED z czujnikiem ruchu (do ustalenia model) - Pomalować daszek znajdujący się na zewnątrz budynku |  |

Parametry:

Płytki ceramiczne podłogowe – klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa grupa B

Kolory płytek: naturalne odcienie (szarości i beże – do ustalenia)

Uwagi:

Remont pomieszczeń powinien spełniać wymagania przepisów m.in. BHP

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz