## NZ.261.8.2024
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.8.2024/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) Formularz cenowo – techniczny 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych do wykrywania mutacji w skrawkach parafinowych metodą real time PCR wraz z akcesoriami, zwanych dalej wyrobami, na analizatorach określonych w pkt b; b) dzierżawa analizatorów w pełni zautomatyzowanych (od skrawka parafinowego do wyniku) do diagnostyki molekularnej opartego na Real Time PCR , zwanych dalej urządzeniami; wymagania techniczno-eksploatacyjne odczynników i urządzeń określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie ………………... dni roboczych* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 6), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ znak NZ.261.8.2024, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia, zgodnie z poniższą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Testy do oznaczania mutacji w genie KRAS pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | szt. | 144
2 | Testy do oznaczania mutacji w genach NRAS/BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 144
3 | Testy do oznaczania mutacji w genie BRAF pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 144
4 | Testy do oznaczania mutacji w genie EGFR pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 144
5 | Testy do oznaczania niestabilności mikrosatelitarnych MSI pozwalające wykonać oznaczenie w tkance zatopionej w bloczku parafinowym. Test w postaci kartridża. | Szt. | 144
6 | Test diagnostyczny in vitro do wykrywania metodą jakościową pięciu mutacji IDH1 w kodonie R132 (R132C/H/G/S/L), czterech mutacji IDH2 w kodonie R140 (R140Q/L/G/W) i sześciu mutacji IDH2 w kodonie R172 (R172K/M/G/S/W). Test w postaci kartridża. | Szt. | 6
7 | Test do jakościowego wykrywania 13 mutacji N345K, C420R, E542K, E545A, E545G, E545D, E545K, Q546K, Q546E, Q546R, H1047Y, H1047R, H1047L w genie PIK3CA i mutację E17K w genie AKT1. Test w postaci kartridża. | Szt. | 6
8 | Jakościowa bibuła filtracyjna Whatman Grade 1 okrągła - 10mm lub produkt równoważny. | Szt. | 2500
|  |  | 450 | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
Tabela 2 Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe dotyczące urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:
L.p. | Przedmiot zamówienia- Dzierżawa |  | Ilość (szt.) | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesięcy dzierżawy 6 = (4 x 5)x3 | Stawka podatku Vat % | Wartość brutto za 24 miesięce dzierżawy 8 = 6 +7 | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy 9=(8/4)/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator w pełni zautomatyzowany (od skrawka parafinowego do wyniku) do diagnostyki molekularnej opartego na Real Time PCR |  | 3: 2; 4: 24
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów, urządzenia objętych przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | 6: Wartość wymagana; 7: Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | 2 |  | 7: 3
I. | Odczynniki i analizator:
1. | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2022 r.
2. | Aparat o budowie modułowej, pozwalającej na przeprowadzanie dwóch oznaczeń w tym samym czasie.
3. | Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie.
4. | Brak kontaminacji między próbkami (próbka jest w zamkniętym pojemniku przez cały czas testu);
5. | Wykonawca zapewnia dostawę wszystkich niezbędnych materiałów oraz odczynników do przeprowadzenia pojedynczego badania;
6. | Czas całej procedury: do 3,5 h;
7. | Proces całkowicie automatyczny: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na Real Time PCR.
8. | Analizator w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania badania pojedynczej próbki.
9. | Oprogramowanie dostępne w języku polskim
10. | System wyposażony w czytnik kodów kreskowych (testy oznaczone kodem kreskowym)
11. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium.
12. | Wynik gotowy do interpretacji.
13. | Funkcja podłączenia systemu przez sieć do serwisu umożliwiającego monitorowanie pracy systemu i uaktualnianie oprogramowania.
14. | Skrawki parafinowe nie wymagają deparafinizacji, lizy, izolacji DNA - cały proces odbywa się automatycznie w zamkniętej kasecie.
15. | Wszystkie odczynniki do przeprowadzenia pojedynczego badania muszą być umieszczone w jednej zamkniętej kasecie bez możliwości ingerencji z zewnątrz (zarówno w czasie przygotowania próbki, jak przeprowadzania testu). Kaseta z testem musi zawierać komory umożliwiające przeprowadzenie reakcji w termocyklerze i analizę fluorescencji.
16. | Urządzenie wykorzystuje odczynniki tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane (kartridże), opatrzone kodami 2D.
17. | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną.
18. | Sprzęt spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (CE IVD).
19. | Testy pakowane po jednym (bez konieczności zbierania próbek).
20. | Wykonawca zapewni przez cały okres umowy nadzór techniczny nad sprzętem i jego działaniem na własny koszt; czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii.
21. | Przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacją producenta lub dystrybutora, nie rzadziej, niż co 12 miesięcy w okresie trwania umowy, wykonywane na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | 8: Stawka VAT (%); 9: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | 8: 4; 9: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: |  | 8: Razem Brutto: