## Zadanie 1
| Nazwa i adres Wykonawcy……………………………. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nr sprawy: 10/SMED/DCZP/2022/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe - diagnostyczne, bezpudrowe, z zewnętrzną warstwą polimerową, lekko teksturowana, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozm. S, M, L, AQL - 1. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. |  | 1 op. = 100szt. | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | s
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## Zadanie 2
| Nazwa i adres Wykonawcy…………………………….. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nr sprawy: 10/SMED/DCZP/2022/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent | j.m. | Szacunkowa wielkość zamówienia | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Termometr do pomiaru ciała -bezdotykowy na podczerwień, pomiar z odległości min. 5cm, zasilany bateriami, sygnał dźwiękowy końca pomiaru, instrukcja obsługi w języku polskim, Automatyczne wyłączanie: tak; czas pomiaru poniżej 2 sekund; Dokładność pomiaru: +/- 0,3 °C /0,5 °C między 34,0° C-43,0 °C |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## Zadanie 3
| Nazwa i adres Wykonawcy……………………………. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nr sprawy: 10/SMED/DCZP/2022/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent | j.m. | Szacunkowa wielkość zamówienia | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maski FFP2 - półmaska filtrująca FFP2, składana, mocowna na gumki, spełniająca normę EN149:2001 +A1:2009, bez zaworu, pakowana pojedyńczo |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## Zadanie 4
| Nazwa i adres Wykonawcy……………………………. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nr sprawy: 10/SMED/DCZP/2022/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent | j.m. | Szacunkowa wielkość zamówienia | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia - zegarowy; zakres pomiarowy: 0-300 mmHg; Metalowa obudowa; Czytelna tarcza o średnicy min. 45 mm; Mankiet na ramię od min. 22 do 32 cm obwodu; Stetoskop w zestawie; Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)

## Zadanie 5
| Nazwa i adres Wykonawcy……………………………. | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nr sprawy: 10/SMED/DCZP/2022/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 5
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent | j.m. | Szacunkowa wielkość zamówienia | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pulsoksymetr - napalcowy; rok produkcji 2021 - 2022; Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych; instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu); Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V rozmiar AAA; Ekran LCD, LED lub OLED; Wykres słupkowy lub graficzny; Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna; Zakres pomiaru SpO2 min. 35-99% (rozdzielczość 1%); Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% +-2%; Zakres pomiaru PR min. 30-240 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1); Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego; |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………… (data i podpis Wykonawcy)