SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r poz. 1710 ze zm.) pt.

Dostawa sprzętu komputerowego, realizowana w 5 częściach:

Dostawa laptopa biznesowego – część I

Dostawa dysków do macierzy – część II

Dostawa akcesoriów komputerowych – część III

Dostawa laptopa 16`– część IV

Dostawa macierzy dyskowej 120 TB – Część V

- Nazwa i adres Zamawiającego

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79

00-844 Warszawa

www.1944.pl

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Dawidowska email: adawidowska@1944.pl tel. 22 539 79 50

Adres stronu internetowej prowadzonego postepowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty postępowania – https://platformazakupowa.pl/pn/1944

- Tryb udzielenie zamówienia

  - Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

  - Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

  - Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego, wolnego od wad i uszkodzeń. Dostawa realizowana będzie w 5 częściach:

Część I – Dostawa laptopa biznesowego. Parametry techniczne sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część II – Dostawa dysków do macierzy. Parametry techniczne sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część III – Dostawa akcesoriów komputerowych. Parametry techniczne sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1b.

Część IV – Dostawa laptopa 16`. Parametry techniczne sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1c.

Część V – Dostawa macierzy dyskowej. Parametry techniczne sprzętu określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1d.

  - Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami

  - Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i za oferowaną cenę ofertową zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. i pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji danego producenta.

  - Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

  - W przypadku, gdy Zamawiający odnosi się w opisie przedmiotu zamówienia  do  norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych 
i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).

  - Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV: 30213100-6, 30233000-1, 30237200-1, 30200000-1

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

4.1 	Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób uczestniczących w realizacji zamówienia

- Wizja lokalna

Wizja lokalna nie jest przewidziana.

- Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

- Termin realizacji zamówienia we wszystkich częściach.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w części I w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w części II w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w części III w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w części IV w terminie nie dłuższym niż 24 dni od daty podpisania umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w części V w terminie nie dłuższym niż 24 dni od daty podpisania umowy.

- Podstawy wykluczenia z postępowania we wszystkich częściach

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

  - Na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

    - wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.,

    - którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.,

    - którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z  29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

- Warunki udziału w postępowaniu we wszystkich częściach

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz wskazania brak podstaw wykluczenia we wszystkich częściach – Podmiotowe środki dowodowe

  - Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawa wykluczenia.

  - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - o ile Zamawiający nie może ich uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

    - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi że przygotowali te oferty niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samem grupy kapitałowej. Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 10.3.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.1. zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają sprawie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie  zamówienia (spółki cywilne, konsorcja)

  - Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają sprawie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.

  - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1944

  - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

-  przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

    - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

    - włączona obsługa JavaScript,

    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

    - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Termin związania ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 15/12/2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związana z ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pomocą platformy zakupowej.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory zamieszczone w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz kolumn i wierszy.

  - Wraz z ofertą Wykonawca składa  wszystkie poniżej wymienione dokumenty.

  - Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2 – część I i/lub Załącznik nr 3 – część II i/lub Załącznik nr 4 – część III i/lub Załącznik nr 5 – część IV i lub Załącznik nr 6 – część V do SWZ.

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 7.

    - Jeśli dotyczy - Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, w takiej samej formie jak składana oferta – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

    - Jeśli dotyczy - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 8.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z

  - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

  - Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien nie później ni ż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wskazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy:

    - wykaże lub oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,

    - wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub technologiczną lub organizacyjną przedsiębiorstwa lub są inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,

    - wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.

  - Składając ofertę w postaci elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformie zakupowej dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać dołączone w osobnym pliku  wraz z zaznaczeniem polecenia „Tajne”.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

- Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16/11/2022 r. do godz. 11:00. Za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/1944

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16/11/2022 r. o godz. 11:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

16.4.1.	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

16.4.2.  	cenach zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczania ceny

## Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.

## Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

## Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku a także wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

## Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

### Kryteria wyboru oferty:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie w % (suma = 100%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 |
| 2. | Termin dostawy | 40 |

# CZĘŚĆ I

- Kryterium - cena

# 60 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto,

gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

- Kryterium – termin dostawy

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin wykonania/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych

Najkrótszy termin wykonania nie może wynosić mniej niż 10 dni kalendarzowych, najdłuższy 30 dni kalendarzowych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający uzna akceptację terminu 30 dniowego. W przypadku wpisania terminu krótszego niż 10 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium termin dostawy. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 30 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Ilość punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

# CZĘŚĆ II

- Kryterium - cena

# 60 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto,

gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

- Kryterium – termin dostawy

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin wykonania/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych

Najkrótszy termin wykonania nie może wynosić mniej niż 10 dni kalendarzowych, najdłuższy 30 dni kalendarzowych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający uzna akceptację terminu 30 dniowego. W przypadku wpisania terminu krótszego niż 10 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium termin dostawy. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 30 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Ilość punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

# CZĘŚĆ III

- Kryterium - cena

# 60 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto,

gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

- Kryterium – termin dostawy

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin wykonania/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych

Najkrótszy termin wykonania nie może wynosić mniej niż 10 dni kalendarzowych, najdłuższy 30 dni kalendarzowych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający uzna akceptację terminu 30 dniowego. W przypadku wpisania terminu krótszego niż 10 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium termin dostawy. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 30 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Ilość punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

# CZĘŚĆ IV

- Kryterium - cena

# 60 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto,

gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

- Kryterium – termin dostawy

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin wykonania/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych

Najkrótszy termin wykonania nie może wynosić mniej niż 10 dni kalendarzowych, najdłuższy 24 dni kalendarzowych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający uzna akceptację terminu 24 dniowego. W przypadku wpisania terminu krótszego niż 10 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium termin dostawy. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 24 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Ilość punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

# CZĘŚĆ V

- Kryterium - cena

# 60 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto,

gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

- Kryterium – termin dostawy

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin wykonania/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych

Najkrótszy termin wykonania nie może wynosić mniej niż 10 dni kalendarzowych, najdłuższy 24 dni kalendarzowych. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie wpisze terminu wykonania, Zamawiający uzna akceptację terminu 24 dniowego. W przypadku wpisania terminu krótszego niż 10 dni kalendarzowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium termin dostawy. W przypadku wpisania terminu dłuższego niż 24 dni Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.

Ilość punktów za poszczególne kryteria, zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

- Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie 14 dni od wezwanie przez Zamawiającego i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Projektowane postanowienia dotyczące zawarcia umowy

  - Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 10 część I, Załącznik nr 10a – część II, Załącznik nr 10b – część III, Załącznik nr 10c – część IV, Załącznik 10d – część V do niniejszej SWZ.

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", w odniesieniu do:

     	wykonawcy będącego osobą fizyczną,

     	wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- będącego osobą fizyczną pełnomocnika wykonawcy (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

     	członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;

informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (dalej: „administrator”).

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pisemnie, na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych, w tym realizacji przysługujących praw,

- Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, informacji o funkcji lub stanowisku, nazwy podmiotu z ramienia którego Pan/Pani działa, służbowego adresu e-miał oraz służbowego numeru telefonu administrator otrzymał od wykonawcy lub zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:

- w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym numerem postępowania MPW.ZP.3121.16.2022, gdyż jest to niezbędne do realizacji ustawowego obowiązku  administratora wynikającego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 „dalej Pzp”) i odbywa się na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w celu realizacji innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności administratora w tym wynikających z przepisów o działalności Muzeum Powstania Warszawskiego, podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych oraz o zamówieniach publicznych, gdyż jest to niezbędne do ich realizacji i odbywa się na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4)          odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, dostawca poczty elektronicznej, operatorzy pocztowi i  kurierzy, doradcy administratora.

5)          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)          obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7)           w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

8)           posiada Pani/Pan prawo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)           nie przysługuje Pani/Panu prawo:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

- Załączniki.

  - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, Załącznik 1a, Załącznik nr 1b, Załącznik nr 1c, Załącznik nr 1d

  - Formularz oferty – Załącznik nr 2 – część I, Załącznik nr 3 – część II, Załącznik nr 4 – część III, Załącznik nr 5 – część IV, Załącznik nr 6 – część V

  - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 7,

  - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 8,

  - Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 9 – składane na wezwanie Zamawiającego

  - Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 10 – część I, Załącznik nr 10a – część II, Załącznik nr 10b – część III, Załącznik nr 10c – część IV, Załącznik 10d – część V.

Załącznik nr 1

Specyfikacja Techniczna

Część I

1 laptop biznesowy o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Procesor: maks. częstotliwość turbo minimum 4.80 GHz, Liczba rdzeni 8, liczba wątków 16, cache 24 MB

- Pamięć RAM: minimum 64 GB

- Częstotliwość szyny pamięci: minimum 3200 MHz

- Rodzaj pamięci: DDR4

- Dysk SSD: 1TB PCIe 3.0 x4

- Przekątna ekranu: 15,6”

- Ekran: rozdzielczości FHD+ (1900x1200); jasność 500 nitów, pokrycie 100% palety Adobe RGB minimum + 94% DCI-P3 standardowo, współczynnik kontrastu 1600:1, powłoka antyrefleksyjna, ochrona przed smugami

- Kamera internetowa: zintegrowana, minimum 720p przy 30 kl./s, wbudowany mikrofon

- Podświetlenie klawiatury: Tak

- Porty: 2 porty Thunderbolt™ 3 z obsługą zasilania i złącza DisplayPort, 1 port USB-C 3.1 z obsługą zasilania i złącze DisplayPort, 1 czytnik pełnowymiarowych kart SD w wersji 6.0, 1 gniazdo combo jack 3,5 mm słuchawek/mikrofonu, 1 gniazdo blokady klinowej

- Karta Wi-Fi: obsługująca WIFI 6, Bluetooth 5

- Napęd optyczny: zewnętrzny DVD-RW, tego samego producenta co laptop ?

- Szyfrowanie TPM

- Gwarancja: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych, dyski uszkodzone pozostają u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

- System operacyjny: Windows 10 Pro język polski

- Certyfikaty: EUROPEAN UNION - CE Declaration of Conformity

- Laptop musi posiadać oprogramowanie producenta do diagnostyki i testu podzespołów przed uruchomieniem systemu.

- Zasilacz: w zestawie

- Torba podróżna: z paskiem na ramię, dedykowana, tego samego producenta co laptop

- Stacja dokująca: dedykowana, tego samego producenta co laptop
Połączenie z laptop: interfejs Thunderbolt 3 (USB-C)

Porty:      	USB 3.0 - 3 szt.

USB 3.1 Typ C - 2 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

DisplayPort - 2 szt.

Wejście/Wyjście audio - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- Zasilanie: sieciowe, zasilacz w zestawie

Załącznik nr 1a

Specyfikacja Techniczna

część II

5 dysków do macierzy Dell EMC Unity 380F (S/N: CKM00201100120)  o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Pojemność:	1.92 TB

- Format:	2.5’’

- Interfejs:	12 Gb SAS

- Typ:		SSD(SAS)

- Gwarancja:	minimum 2 lata

- Sprzęt certyfikowany przez producenta macierzy

- Dyski muszą być przeznaczone na rynek europejski

Załącznik nr 1b

Specyfikacja Techniczna

Część III

45 zasilaczy awaryjnych o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Typ obudowy: Tower

- Moc wyjściowa pozorna [VA]: 850

- Moc wyjściowa czynna (W): 480

- Topologia: VI(line-interactive)

- Liczba faz napięcia (wej/wyj): 1/1

- Temperatura pracy (°C): 0-40

- Chłodzenie: Naturalne

- Znamionowe napięcie wejściowe (V): ~230

- Zakres napięcia wejściowego i tolerancja: ~170<>280 +- 7%

- Znamionowe napięcie wyjściowe (V): ~230

- Zakres napięcia wyjściowego i tolerancja: ~230 +-10%

- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/sieciowej): Schodkowa aproksymacja sinusoidy

- Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego (Hz): 50

- Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca sieciowa: synchroniczne z siecią

- Zakres częstotliwości (tolerancja) – praca rezerwowa: 50+-1

- Filtracja napięcia wyjściowego: RC

- Progi przełączania: UPS – sieć (V): ~176<>274+-7%

- Czas przełączenia na pracy rezerwową (ms): <6

- Czas powrotu na pracę sieciową (ms) : 0

- Akumulatory wewnętrzne: 12V/9Ah VRLA

- Liczba akumulatorów wewnętrznych: 1

- Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych (Ah): 9

- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80%/50% Pmax) (min): 2/6

- Napięcie nominalne obwodu DC (V): 12

- Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS – po 80% wyładowaniu baterii (h): 6

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm): 143 x 100 x 290

- Masa zasilacza (kg): 5,2

- Zabezpieczenia wejściowe: Zabezpieczenie instalacji elektrycznej

- Zabezpieczenie wyjściowe: Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

- Przyłącze zasilania UPS: Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E93201:1997) +uni-schuko

- Przyłącze wyjściowe: 2 x PN-E-93201

- Sygnalizacja: akustyczno-optyczna, wyświetlacz LCD

- Interfejs komunikacyjny: USB

- Filtr telekomunikacyjny RJ11: TAK

- Filtr teleinformatyczny RJ45: NIE

- Zimny start: TAK

1 drukarka do identyfikatorów o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Interfejs: USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet

- Obłsugiwany system operacyjny: Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012, 2016. GNU/Linux oraz Mac OS X 10.9.0 lub wyższy.

- Technologia druku: Termosublimacyjna kolorowa / termotransferowa monochromatyczna /TRW

- Czas wydruku monochromatycznego: 720 - 1000 kart na godzinę (zależnie od grafiki)

- Czas wydruku kolorowego jednostronnego: około 160 kart na godzinę

- Czas wydruku dwustronnego: około 80 kart na godzinę

- Grubość karty	: 0,51mm do 1,27mm

- Pojemność podajnika kart: 100

- Gwarancja producenta: 3 lata

20 zestawów mysz + klawiatura o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Wymiary: Klawiatura Wysokość: 155 mm, Szerokość: 450 mm, Głębokość: 23,5 mm, Masa: 550 g

Mysz Wysokość: 113 mm, Szerokość: 62 mm, Głębokość: 38 mm, masa: 90 g

- Dane techniczne:

Klawiatura

- przewodowa

- Konstrukcja odporna na zalanie. Odporność na wodę testowana na maksymalnych próbkach do 60 ml płynu. Nie zanurzać klawiatury w płynach.

- Regulowana wysokość klawiatury

- Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami

- Wskaźnik Caps Lock

- Wskaźnik Num Lock

- Nawet do 10 milionów naciśnięć (z wyjątkiem klawisza Num Lock)

- Typ klawiszy: Głębokoprofilowe

Mysz

- przewodowa

- Technologia czujnika: Optyczne śledzenie ruchu

- Liczba przycisków: 3 (lewy, prawy, środkowy)

- Przewijanie: pojedyncze linie

- Kółko przewijania: Tak, optyczne

- Gwarancja producenta: 3 lata

20 myszy o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Typ: bezprzewodowa

- Wymiary w przedziałach: wysokość 115-116 mm, szerokość 66-67 mm, głębokość 40-41 mm

- Technologia czujnika: płynne, optyczne śledzenie ruchu

- Liczba przycisków: 3

- Kółko przewijania: tak, precyzyjne przewijanie linia po linii

- Zasięg pracy bezprzewodowej: 10 m

- Kolor: węglowy

- Interfejs: USB

- Obsługiwany system operacyjny: Windows 10 lub nowszy

- Baterie w zestawie: tak, 2xAA

- Gwarancja producenta: 2 lata

Załącznik nr 1c

Specyfikacja Techniczna

Część IV

Laptop 16’ o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Wyświetlacz:

Przekątna 16,2 cala; rozdzielczość natywna 3456 na 2234 piksele przy 254 pikselach na cal.

Do 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie; 1600 nitów jasności szczytowej

Kontrast 1 000 000:1

- Kolory

1 mld kolorów

Szeroka gama kolorów (P3)

Technologia True Tone

- Częstotliwość odświeżania

częstotliwość odświeżania do 120 Hz

Stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz

- Procesor:

10-rdzeniowe CPU z 8 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 2 rdzeniami energooszczędnymi

32-rdzeniowe GPU

16-rdzeniowy system Neural Engine

400 GB/s przepustowości pamięci

- Silnik multimedialny

Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW

Silnik dekodowania wideo

Silnik kodowania wideo

Silnik kodujący i dekodujący format ProRes

- Pamięć masowa

SSD 1 TB

- Pamięć RAM

32 GB zunifikowanej pamięci RAM

- Zasilanie i bateria:

Do 21 godzin odtwarzania filmów w apce Apple TV

Do 14 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu

Bateria litowo-polimerowa o pojemności 100 Wh1

Zasilacz USB‑C o mocy 140 W

Przewód z USB‑C na MagSafe 3

Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB‑C o mocy 140 W

- Ładowanie i rozbudowa

Gniazdo na kartę SDXC

Port HDMI

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Port MagSafe 3

Trzy porty Thunderbolt 4 (USB‑C) obsługujące:

Ładowanie

DisplayPort

Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)

USB 4 (do 40 Gb/s)

- Klawiatura i gładzik

Podświetlana klawiatura wyposażona w:

78 (US) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”

Touch ID

Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację,

rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch

- Komunikacja bezprzewodowa

Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0

- Kamera

Kamera FaceTime HD 1080p

Zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej

- Obsługa wideo

Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:

Obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów (M1 Pro) lub obsługa maksymalnie trzech wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów (M1 Max)

Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4:

Natywne wyjście DisplayPort przez USB-C

Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)

Cyfrowe wyjście wideo HDMI

Obsługa jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz

Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)

- Dźwięk:

System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi

Przestrzenny dźwięk stereo

Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy przy korzystaniu ze słuchawek AirPods (3. generacji), AirPods Pro lub AirPods Max

Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji

- System operacyjny:

macOS w najnowszej aktualizacji

- Wbudowane aplikacje:

/Final Cut/Zdjęcia / iMovie / GarageBand / Pages / Numbers / Keynote / Siri / Safari / Mail / FaceTime / Wiadomości / Mapy / Giełda / Time Machine / TV / Muzyka / Podcasty / Lokalizator / QuickTime Player

- Wymiary i masa:

Grubość: 1,68 cm

Szerokość: 35,57 cm

Głębokość: 24,81 cm

- Zawartość opakowania

16-calowy MacBook Pro

Zasilacz USB‑C o mocy 140 W

Przewód z USB‑C (2 m)

Pokrowiec do Laptopa 16'' (czarny)

- Specyfikacja:

Kompatybilność: MacBook Pro 16''

Kolor: czarny

Materiał: poliuretan

Konstrukcja skorupowa pozwala na korzystanie z laptopa bez wyjmowania go z etui. Posiada sztywną część zewnętrzne i wzmocniony narożnik i krawędź.

Adapter USB-C hub HDMI 4K 60Hz/USB 3.0 x3/USB-C PD/jack 3.5mm/micro SD/SD/Ethernet - o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Specyfikacja

Złącze wejściowe:

USB-C męski x1 do podłączenia do urządzenia hosta

USB-C żeński x1 do ładowania wejścia

Złącze wyjściowe:

port danych USB-C x 1

port USB 3.0 x 2

port USB 2.0 x 2

czytniki kart SD/TF

port RJ-45 Gigabit Ethernet

Wyjście wideo:

port HDMI x 2 (do 4K 60Hz)

pełnowymiarowy port DP x 1 (do 4K 60Hz)

obsługuje dwa lub trzy wyświetlacze MST

Temperatura robocza: 0 do 45°C/113°F

Wilgotność pracy: 10 do 85 % RH (bez kondensacji)

Zasilacz: port żeński USB-C, wejście PD do 100W (20V/5A)

Certyfikaty: CE, FCC, PSE, RoHS

Załącznik nr 1d

Specyfikacja Techniczna

Część V

Macierz 120TB - o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Cechy:

Obsługa sprzętowej macierzy RAID 5/6.

Transfer do 2600 MB/s.

Podwójny port USB-C z Thunderbolt 3.

- Specyfikacja:

Pojemność: 120TB

Ilość zatok: 12

Interfejsy:

2 x Thunderbolt 3 (USB-C)

1 x USB 3.1

Wydajność (zapis/odczyt MB/s):

Thunderbolt 3 12big RAID 0: 2600/1700

Thunderbolt 3 12big RAID 5: 2400/1200

USB 3.1 12big RAID 0: 400/400

USB 3.1 12big RAID 5: 350/350

- Zabezpieczenia:

Kensington Lock

LaCie Private-Public

Zasilanie: 12big: 100-240V; 50/60Hz; 400W

Wymiary: 12big: 161 × 447 × 237 mm

Waga: 48TB: 17.6 kg

- Wymagania sprzętowe:

Komputer wyposażony w port USB-C/Thunderbolt 3 lub USB 3.1 lub USB typu A

Mac OS X 10.10 lub nowszy/Windows 8 lub nowszy

(2x) Adapter Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2 - o parametrach co najmniej równoważnych do przedstawionych:

- Dwukierunkowa przejściówka, umożliwia także podłączenie nowych urządzeń z portami Thunderbolt 3 do komputera z portem Thunderbolt lub Thunderbolt 2 – na przykład zewnętrzny dysk twardy lub monitor Thunderbolt – do dowolnego portu Thunderbolt 3.