# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

109A – mycie wstępne  - 4,9 m2

|  | ZL315 | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej,kwasoodpornej, blat roboczy na szafkach zamykanych z półkami, jeden segment ze zlewozmywakiem 2-komorowym, z baterią natryskową | 1 | 315x60x85 | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Pojemnik na odpady z pokrywą, stal nierdzewna kwasoodporna | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |

109B – przygotowanie lekarzy  - 5,3 m2

|  | UC2 | Umywalka chirurgiczna , 2-stanowiskowa z dwoma bateriami bez kontaktu z dłonią, stal nierdzewna , kwasoodporna | 1 | Dł 150cmx58x55 | - | - |  |  | Górny brzeg umywalki na wys 95cm od posadzki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Podajnik szczotek | 4 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Pojemnik do użytych szczotek | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 2 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 2 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |

# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

109C – szatnia  - 4,9 m2

|  | RL90 | Regał z półkami pełnymi na odzież operacyjną, sterylną | 1 | 90x40x180 | - | - |  |  | Wykonanie z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WBB | Wózek, stelaż na worki z pokrywą | 2 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |

109D– węzeł sanitarny  - 5,3 m2

|  | - | Suszarka do włosów | 1 |  | 1KW/230V | 1KW/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Lustro nadumywalkowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 |  | - | - |  |  |  |

109E – komunikacja  - 4,9 m2

|  |  | Bez wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

109F – szatnia  - 5,3 m2

|  | 158 | Szafa odzieżowa, dwudzielna | 4 | 38x55x186 | - | - |  |  | Szafki z ławką |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |

# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

120A - śluza  - 6,7 m2

120B - śluza  - 6,7 m2

|  | - | Lustro nadumywalkowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do środka dezynfekc. | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |

124A – węzeł sanitarny  - 4,9 m2

|  | - | Uchwyty dla niepełnospr. | 1kpl |  | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Suszarka do włosów | 1 |  | 1KW/230V | 1KW/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
|  | - | Lustro nadumywalkowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 |  | - | - |  |  |  |

# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

124 – pokój po porodach powikłanych  - 5,3 m2

|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do środka dezynf. | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | SPN140 | Stanowisko pielęgnacji noworodka na szafce zamykanej | 1 | 140x60x85 | - | - |  |  |  |
|  | LS | Łóżko szpitalne | 1 | 210x95x64/94 | - | - |  |  |  |
|  | SPA | Szafka przyłóżkowa z blatem o regulowanej wysokości | 1 | 53x43x86 | - | - |  |  |  |
|  | K01 | Panel nadłóżkowy 1-st z trzema rodzajami oświetlenia , gniazdami elektrycznymi, instalacją przyzywową komputerową i telefoniczną | 1 | dł.160cm | 240W/230V | 240W/230V |  |  |  |
|  | - | Kamera ścienna | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | KMS | Krzesło szpitalne | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | TV | Telewizor (opcja) | 1 |  | 150W/230V | 150W/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
|  | - | Uchwyt ścienny do telewizora (opcja) | 1 |  | - | - |  |  |  |

# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

125 – gabinet badań i zabiegów  - 4,9 m2

|  | - | Lampa bezcieniowa zabiegowa,statywowa | 1 |  | 100W | 100W |  |  | Gniazdo wtykowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FG | Uniwersalny stół do badań ginekologicznych | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | KZ | Kozetka do badań |  | 189x55x50 | - | - |  |  |  |
|  | L | Lodówka podblatowa | 1 | 60x60x85 | 0,3KW/230V | 0,3KW/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
|  | ZL240 | Zestaw mebli medycznych z blatem roboczym na szafkach zamykanych z półką, pod blatem pas z szufladami, miejsce na lodówkę podblatową i zlewozmywak 2-komorowy, szafki wiszące zamykane, z półką | 1 | s.240x60x85 w.240x37x73 | - | - |  |  | Wyk.na wymiar |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do śr.dezynfekcyjnego | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | WBB | Wózek z pokrywą, stelaż na worki na odpady/brudnabieliznę | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | SPZ | Stolik zabiegowy | 1 | 66x44x85 | - | - |  |  |  |

126 – magazyn brudny, porządkowy  - 5,3 m2

|  | WBB | Wózek na brudną bieliznę | 1 | 56x54x103 | - | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | L | Lodówka na odpady | 1 | 60x60x85 | 0,3KW/230V | 0,3KW/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
|  | WSP | Wózek sprzatacza | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | RL80 | Regał na środki czystości | 1 | 80x30x180 | - | - |  |  |  |
|  | - | Zlew 1-kom porządkowy z rusztem | 1 | 45x60x85 | - | - |  |  | Zlew instalowany na wys 50cm od posadzki |

# WYPOSAŻENIE    I  CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

| lp | Oznaczenie na rys | nazwa | ilość | wymiary | Moc zainstalowana/ napięcie |  | typ | producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | jednostkowa | całkowita |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

130 – węzeł sanitarny  - 4,9 m2

|  | - | Suszarka do włosów | 1 |  | 1KW/230V | 1KW/230V |  |  | Gniazdo wtykowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Lustro nadumywalkowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt na ręczniki papierowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wiadro pedałowe | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Dozownik do mydła w płynie | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Wieszak ścienny | 1 |  | - | - |  |  |  |
|  | - | Uchwyt do papieru toaletowego | 1 |  | - | - |  |  |  |