## Arkusz1
l.p. | NAZWA URZĄDZENIA, OPIS | LICZBA | CENA NETTO (PLN) | WARTOŚĆ NETTO (PLN) | STAWKA VAT (%) | KWOTA VAT (PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)
1. | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby projetu pn.: Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem. | 1
2. | Roboty budowlane: Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa | 1
Wyposażenie technologiczne bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym
1.8 SALA OPERACYJNA OGÓLNOCHIRURGICZNA
l.p. | NAZWA URZĄDZENIA, OPIS | LICZBA | CENA NETTO (PLN) | WARTOŚĆ NETTO (PLN) | STAWKA VAT (%) | KWOTA VAT (PLN) | WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)
1. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych, załacznik nr 3.8 do siwz. | 1
2. | Stolik do narzędzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kół, stal nierdzewna, pomocniczy | 1
3. | Wózek anestezjologiczny z szufladami | 1
4. | Szafa anestezjologiczna | 1
1.9 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1. | Umywalka chirurgiczna-koryto z panelem ściennym, 2-stanowiskowa, bateria uruchamiana fotokomórką, | 1
2. | Tafla lustrzana nad umywalką, | 1
3. | Dozownik do mydła w płynie | 2
4. | Dozownik środka dezynfekcyjnego | 2
5. | Dozownik na szczotki | 2
6. | Pojemnik na zużyte szczotki | 1
7. | Regał listwowy, ścienny na kosze ze stali nierdzewnej | 1
1.10 MATERIAŁ BRUDNY
1. | Zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej na stelażu z półką 180x60x85, | 1
2. | Szafka zamykana z półką, ze stali nierdzewnej, 100x60x85, z blatem roboczym, | 1
3. | Stół roboczy z blatem i półką ze stali nierdzewnej 160x60x85, | 1
4. | Dozownik do mydła w płynie | 1
5. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1
6. | Dozownik ręczników papierowych | 1
7. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce | 1
1.11 PRZYGOTOWANIE LEKARZY
1. | Umywalka chirurgiczna-koryto z panelem ściennym, 2-stanowiskowa, bateria uruchamiana fotokomórką | 1
2. | Tafla lustrzana nad umywalką, | 1
3. | Dozownik do mydła w płynie | 2
4. | Dozownik środka dezynfekcyjnego | 2
5. | Dozownik na szczotki | 2
6. | Pojemnik na zużyte szczotki, | 1
7. | Regał listwowy, ścienny na kosze ze stali nierdzewnej | 1
1.12 SALA OPERACYJNA
1. | Lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledowa, regulacja pola operacyjnego , regulacja natężenia światła, uchwyt ergonomiczny, - monitor ścienny LCD załącznik nr 3.1 do siwz. | 1
2. | Stół operacyjny , mobilny z napędem , możliwość pozycjonowania i wykonywania operacji różnych specjalności, możliwość wykonywania zdjęć RTG, uruchamiany z panelu i pilota, pamięć ustawień załacznik nr 3.2 do siwz. | 1
3. | Kolumna anestezjologiczna: Gniazda KA : x2-tlen, x2-sprężone powietrze, x2- próżnia, x1-podtlenek azotu z butli zamontowanej na wózku, x1-odciąg gazów poanestezjolog. CO2 – opcjonalnie w przypadku zabiegów endoskopowych z butli, x4-manometr/vacuometr x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, Półka, | 1
4. | Aparat do znieczulenia ogólnego dostosowany do kolumny załącznik 3.2 | 1 | [5 empty] | 0
5. | Monitor funkcji życiowych, załacznik nr 3.3 do siwz. | 1
6. | Defibrylator załacznik nr 3.4 do siwz. | 1
7. | Pulsoksymetr załacznik nr 3.5 do siwz. | 1
8. | Diatermia załacznik nr 3.6 do siwz. | 1
9. | Dozownik tlenu | 1
10. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych załacznik nr 3.8 do siwz. | 1
11. | Przenośnik rolkowy | 1
12. | Stolik do narzędzi chirurgicznych, stal nierdzewna, na trójnogu z systemem hydraulicznym, blat zdejmowalny, blokada kół, | 1
13. | Stolik do narzędzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kół, stal nierdzewna | 3
14. | Pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokrywa, stal nierdzewna | 1
15. | Wózek anestezjologiczny: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm), 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm, 1xnadstawka 11 poj., 1xblat boczny wysuwany stalowy, 1xwieszak kroplówki, 3xodcinki szyny instrumentalnej, 1xpoj. na zużyte igły, 1xkosz kolanowy, 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm, 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm, 1xuchwyt do prowadzenia, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach bez wyposażenia opcjonalnego 650 x 550 x 1000 mm, wysokość wózka z nadstawką 1700 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wózka anestezjologicznego z szufladami oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. | 1
16. | Szafa anestezjologiczna | 1
1.13 POKÓJ PIELĘGNIAREK
1. | Lustro nadumywalkowe | 1
2. | Dozownik do mydła w płynie | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Kosz na śmieci | 1
5. | Wieszak ścienny | 1
6. | Biurko, | 1
7. | Fotel do biurka | 1
8. | Stolik/ława | 1
9. | Krzesło/fotelik tapicerowany | 3
10. | Szafa biurowa, zamykana dwudrzwiowa. | 1
11. | Sofa rozkładana | 1
1.14 WC PERSONELU
1. | Lustro nadumywalkowe | 1
2. | Dozownik do mydła w płynie | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Kosz na śmieci | 1
5. | Uchwyt do papieru toaletowego | 1
6. | Wieszak ścienny | 1
1.15 POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
6. | Fotel do biurka | 1
8. | Krzesło/fotelik tapicerowany | 3
1.16 MAGAZYN SPRZĘTU , MAGAZYN STERYLNY
1. | Regał ze stali nierdzewnej 90x40x186, półki pełne, gładkie | 6
2. | regał ze stali nierdzewnej 90x60x186, półki pełne, gładkie | 3
3. | Regał listwowy mobilny na kosze sterylizacyjne, 4 kosze o różnych pojemnościach, 2 półki | 2
1.17 MAGAZYN BRUDNY
1. | Regał magazynowy , malowany proszkowo 90x60x186 , półki pełne | 2
2. | Wózek/stelaż mobilny na worek foliowy na odpady z pokrywą, | 1
3. | Wózek transportowy platformowy | 1
4. | Paleta ze stali nierdzewnej 120x90x10 | 1
1.18 ŚLUZA
1. | Dozownik do mydła w płynie, | 1
2. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce | 1
5. | Wieszak ścienny | 2
6. | Kosz na ręczniki papierowe | 1
1.19 MAGAZYN BIELIZNY
1. | Regał magazynowy ze stali malowany proszkowo, 90x40x186, półki pełne z możliwością regulacji montażu | 2
2. | Regał magazynowy ze stali malowany proszkowo, 90x60x186, półki pełne z możliwością regulacji montażu , | 2
1.20 ŚLUZA PACJENTA (WYPROWADZENIE Z SALI WYBUDZEŃ)
1. | Dozownik do mydła w płynie | 1
2. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce | 1
5. | Wieszak ścienny , | 2
6. | Kosz na ręczniki papierowe | 1
1.21 MAGAZYN BO
1. | Regał magazynowy ze stali malowany proszkowo, 90x40x186, półki pełne z możliwością regulacji montażu | 2
1.22 WC PERSONELU
1. | Lustro nadumywalkowe | 1
2. | Dozownik do mydła w płynie | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Kosz na śmieci | 1
5. | Uchwyt do papieru toaletowego | 1
6. | Wieszak ścienny | 1
1.24 SALA WYBUDZEŃ
1. | Dozownik do mydła w płynie | 1
2. | Dozownik środka dezynfekcyjnego | 1
3. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce, | 1
4. | Dozownik ręczników papierowych | 1
5. | Kosz na zużyte ręczniki | 1
6. | Łóżko – wózek transportowy, hydrauliczny lub elektryczny z podnoszonymi bokami, umożliwiający reanimację, sterowanie wysokością leża, przechyły wzdłużne, regulację ułożenia pleców, zgięcia kolan, sterowany z panelu i pilota załacznik nr 3.10 do siwz. Szafka przyłóżkowa z pulpitem załacznik nr 3.10 do siwz. | 6
7. | Panel przyłóżkowy pionowy podwójny dla każdego stanowiska: x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, gniazda gazowe: x2-tlen, x2-próżnia, x2-sprężone powietrze, x3-manometr/vacuometr, x1 wieszak z drążkiem do płynów infuzyjnych | 6
8. | Wózek reanimacyjny załacznik nr 3.11 do siwz. | 1
9. | Stolik zabiegowy , dwupółkowy , stelaż chromowany, półki ze stali nierdzewnej , dwie uchylne miski z tworzywa Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy, dwupółkowy, stelaż ze stali pokrytej lakierem proszkowym, półki szklane, jedna miska z tworzywa? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stolików zabiegowych oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. | 3
10. | Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji załacznik nr 3.4 do siwz. | 2
11. | Zestaw mebli medycznych ze zlewozmywakiem i miejscem na lodówkę | 1
12. | Lada pielęgniarska | 1
13. | Centrala nadzoru funkcji życiowych pacjenta 6 stanowiskowa z możliwością rozbudowy załacznik nr 3.3 do siwz. | 1
14. | Zestaw komputerowy załacznik nr 3.17 do siwz. | 2
15. | Fotel do biurka z oparciem oraz siedziskiem tapicerowanym w osłonie z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości oparcia, podłokietniki stałe z tworzywa sztucznego, podnośnik pneumatyczny, podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy min 50 mm, wysokość regulowana w zakresie . Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność fotela do biurka oraz umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej pod względem ekonomicznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. | 2
16. | Kamera skierowana na twarz pacjenta, odbiór obrazu przy stanowisku pielęgniarskim | 6
1.25 BRUDOWNIK
1. | Myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych wielorazowego użytku załacznik nr 3.14 do siwz. | 1
108 SALA CIĘĆ CESARSKICH
1. | Lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledowa, regulacja pola operacyjnego , regulacja natężenia światła, uchwyt ergonomiczny, - monitor ścienny LCD załacznik nr 3.1 do siwz. | 1
2. | Stół operacyjny , mobilny z napędem podstawowym elektrohydraulicznym i awaryjnym elektro-hydraulicznym, możliwość pozycjonowania i wykonywania operacji chirurgicznych, ginekologicznych, możliwość wykonywania zdjęć RTG, uruchamiany z panelu i pilota, pamięć ustawień załacznik nr 3.9 do siwz. | 1
3. | Kolumna anestezjologiczna do znieczulenia ogólnego, Gniazda KA : x2-tlen, x2-sprężone powietrze, x2- próżnia, x1-podtlenek azotu z butli zamontowanej na wózku, x1-odciąg gazów poanestezjolog. x4-manometr/vacuometr x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, półka, Chirurgiczna: x1-półki na urządzenia, x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, x2-sprężone powietrze, x2- próżnia, x2-manometr/vackuometr,
4. | Aparat do znieczulenia ogólnego dostosowany do kolumny | 1
5. | Monitor funkcji życiowych załącznik nr 3.3 do siwz. | 1
6. | Defibrylator załącznik nr 3.4 do siwz. | 1
7. | Pulsoksymetr załącznik nr 3.5 do siwz. | 1
8. | Dozownik tlenu z przepływomierzem do gniazd ściennych typu AGA przystosowany do jednorazowych nawilżaczy bąbelkujących i jednorazowych pojemników z wodą destylowaną z ciśnieniem roboczym tlenu zasilania 0,1-0,6 MPa, zakres regulowanego przepływu O2 0-15 l/min, nawilżanie gazu 60%, dozownik o masie 0,5 kg.
9. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych załącznik nr 3.8 do siwz. | 1
10. | Przenośnik rolkowy | 1
11. | Stolik do narzędzi chirurgicznych, stal nierdzewna, na trójnogu z systemem hydraulicznym, blat zdejmowalny, blokada kół, | 1
12. | Stolik do narzędzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kół, stal nierdzewna, | 1
13. | Pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokrywa, stal nierdzewna | 1
14. | Stanowisko resuscytacji noworodka: Mobilne stanowisko z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leża, z oświetleniem , z promiennikiem ciepła, z możliwością wykonania prześwietlenia RTG, z czujnikiem temperatury, lampą punktową, kontrolą temperatury dziecka, z pamięcią nastaw - załacznik nr 3.16 | 1
111 SALA PORODOWA 2-ST
1. | Dozownik do mydła w płynie | 2
2. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 2
3. | Dozownik ręczników papierowych | 2
4. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce , | 2
5. | Wieszak ścienny | 2
6. | Kosz na ręczniki papierowe | 2
7. | Łóżko porodowe , z segmentem dla noworodka, podkolanniki z nośnością ok. 200 kg i gwarancją na min 5 lat, materace ułatwiające mycie i dezynfekcję, regulacja wysokości i ustawień leża, blokada kół łóżka - załacznik nr 3.15. Szafka przyłóżkowa z pulpitem - załacznik nr 3.15 | 1
8. | Lampa zabiegowa sufitowa, bezcieniowa | 2
9. | Panel nadłóżkowy pionowy wyposażony w : x8-gniazda elektryczne, x8-gniazda wyrównania potencjału, gniazda gazowe: x2-tlen, x2-próżnia, x2-sprężone powietrze, x3-manometr/vacuometr, x1 wieszak z drążkiem do płynów infuzyjnych | 1
10. | Stolik zabiegowy , dwupółkowy , stelaż chromowany, półki ze stali nierdzewnej , dwie uchylne miski z tworzywa | 2
11. | Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - załacznik nr 3.4 | 1
12. | Ssak elektryczny - załacznik nr 3.7 | 3
13. | Pompa infuzyjna - załacznik nr 3.13 | 2
14. | Pompa strzykawkowa - załacznik nr 3.12 | 2
15. | Zestaw mebli medycznych ze zlewozmywakiem | 1
16. | Lada pielęgniarska ze stanowiskiem komputerowym | 1
17. | Fotel do biurka | 2
18. | Taboret obrotowy z oparciem, regulacją wysokości | 2
112 SALA PIERWSZEJ PIELĘGNACJI NOWORODKA
1. | Dozownik do mydła w płynie | 1
2. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce | 1
5. | Wieszak ścienny | 2
6. | Kosz na ręczniki papierowe | 1
7. | Stanowisko resuscytacji noworodka: mobilne stanowisko z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leża, z oświetleniem , z promiennikiem ciepła, z możliwością wykonania prześwietlenia RTG, z czujnikiem temperatury, lampą punktową, kontrolą temperatury dziecka, z pamięcią nastaw, - załacznik nr 3.16 | 1
113 ŚLUZA DO SALI 112
1. | Dozownik do mydła w płynie | 1
2. | Dozownik do środka dezynfekcyjnego | 1
3. | Dozownik ręczników papierowych | 1
4. | Bateria bez kontaktu z dłonią przy umywalce | 1
5. | Wieszak ścienny | 2
6. | Kosz na ręczniki papierowe | 1
Razem