ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:   Wózek reanimacyjny –   1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok min 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | WYKONANIE: • blat z pogłębieniem, otoczony z trzech lub czterech stron bandami, • blat, szafka stalowa wykonane w całości ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL lub z blatem, szufladami i konstrukcją wykonanymi w całości z tworzywowego odlewu polimerowego typu np. Baydur • podstawa z odbojami wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE: • 4 x szuflada, • wyciągane podziałki do szuflad służące odpowiedniej segregacji jej zawartości, • 1 x pojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę lub z pojemnikiem na zużyte igły montowanym w blacie głównym, , • 1 x koszyk na akcesoria chromowany lub lakierowany proszkowo z uchwytem na szynę, o wymiarach 290x 96 x 90 mm lub półką ze stali nierdzewnej montowaną nad blatem głównym w zamian kosza na akcesoria, • 1 x pojemnik na cewniki PC-03 pojedynczy, • 1 x kosz na cewniki PC-04 o wymiarach 115 x 115 x 500 mm, • 1 x druciany kosz na odpady lub z tworzywowy kosz na odpady, • 1 x półka pod defibrylator z regulacją wysokości, • 1 x listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem • 4 x szyna instrumentalna, • 1 x uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
| 4 | Wymiary szafki: • długość: 600 mm (+/- 20 mm) lub 910 mm (+/- 20 mm) • szerokość: 500 mm (+/- 20 mm) lub 715 mm (+/- 20 mm) • wysokość od podłoża do blatu: 1040 mm (+/- 20 mm) • wysokość całkowita wózka: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 5 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 201 Or. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 6 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 7 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 8 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 9 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 10 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 11 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 12 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 14 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

)