        Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków znajdujących się
na terenie Zakładu Karnego w Płocku”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności:
Wykonanie, opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę n/wym budynków, które są zlokalizowane na części działek nr 579/3, 587/2, 587/3, 587/14, 587/15, 587/16, 588/6, 588/7 (obręb 146201_1.0008 - Śródmieście) będących w trwałym zarządzie Zakładu Karnego znajdującego się w Płocku (woj. mazowieckie) przy ulicy Henryka Sienkiewicza 22.:
    1. Budynek przemysłowy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 13,02 x 29,17 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 10 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 3 798,0 m3.
    2. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 60,05 x 29,35 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 5,6 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 9 870,0 m3
    3. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 16,00 x 28,32 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 5,6 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 2 537,4 m3
    4. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 14,84 x 8,40 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 4 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 498,6 m3
    5. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 19,29 x 7,70 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 4 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 594,1 m3
    6. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 64,47 x 16,07 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 5,6 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 5 801,8 m3
    7. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 71,69 x 9,65 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 5 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 3 459,0 m3
    8. Budynek biurowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 44,72 x 7,18 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 8 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 2 568,7 m3
    9. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 53,07 x 6,65 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 4,7 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 1 658,7 m3
    10. Budynek biurowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 27,44 x 6,4 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 3 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 526,8 m3
    11. Budynek biurowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 23,53 x 6,00 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 3 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 423,5 m3
    12. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 31,44 x 29,66 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 7 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 6 527,6 m3
    13. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 31,43 x 15,96 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 7 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 3 511,4 m3
    14. Budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 61,61 x 10,73 m. Wysokość budynku od poziomu terenu ok. 6,4 m. Ściany budynku murowane. Stolarka okienna i drzwiowa - brak. Brak dokumentacji określającej parametry budynku. Budynek w złym stanie technicznym. Szacowana kubatura budynku 4 230,9 m3
1. Wykonana i przekazana dokumentacja projektowa rozbiórki budynków powinna obejmować:
  1) opracowanie projektu budowlanego rozbiórki budynków wraz z przedmiarem robót w tym:
              a) roboty zabezpieczające przy realizacji robót,
        1. b) projekt organizacji rozbiórki,
  2) kosztorys i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
  3) ewentualne inne opracowania i ekspertyzy techniczne wymagane przepisami prawa, które okażą się niezbędne.
4) uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ na rozbiórkę budynków - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego.
5) Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych do projektu Zamawiającego.
Informacje szczegółowe:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne do zakończenia przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej dla zapoznania się z obiektem i jego otoczeniem po ustaleniu terminu wizji z Zamawiającym.
3. Za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową odpowiada Wykonawca. Wycena powinna zawierać pełny zakres prac, które wynikają z przepisów i wiedzy techniczno – budowlanej i są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Projektant przedstawi Zamawiającemu projekt i uzyska jego akceptację. Projektant sporządzi rzuty, widoki, mapy i przekroje opracowane w odpowiedniej skali umożliwiające sporządzenie przedmiaru robót rozbiórkowych. Projektant sporządzi szczegółowy opis rozbiórki poszczególnych elementów budynków oraz kolejność wykonywania robót i sposób ich prowadzenia z założeniem rozebrania wszystkich nadziemnych elementów wraz z piwnicami i fundamentami.
5. Przedmiary robót należy sporządzić w oparciu o katalogi KNR lub KNNR. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać metodą szczegółową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką prac, zastosować należy kalkulację indywidualną z wyszczególnieniem ilości roboczogodzin, ilości maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu materiałów.
6. Dokumentacje projektową wraz ze wszystkimi opracowaniami należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, a także w wersji elektronicznej na nośniku optycznym CD/DVD w formacie DOC lub DOCS, DWG, ATH, PDF, MS OFFICE, (przedmiar robót i kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej na nośniku optycznym w CD/DVD w programie kosztorysowym umożliwiającym otwarcie i obróbkę w programie „NORMA-PRO”, rysunki techniczne w formacie PDF.
7. Dokumentacja projektowa jw. winna być wykonana przez uprawnionych projektantów zgodnie z wymaganiami zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia określonymi m.in. umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1935), być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz spełniać wymogi:
a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn.zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389), a także zgodna z wszelkimi innymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz wiedzą techniczną.
8. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3 – ch dni od daty zawiadomienia.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu oraz normami techniczno – budowlanymi i wskazywać rozwiązania standardowe gwarantujące optymalizację kosztów. Wykonawca powinien opisywać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw. Jeżeli spełnienie tego warunku będzie niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania, co najmniej dwóch producentów tych materiałów. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Z tego powodu wskazane jest, a by Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz wnikliwie sprawdził warunki wykonania zamówienia.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków.