**Załącznik nr 2.8 do Zaproszenia do składania ofert**

**nr postępowania Mchtr.261.24.2024**

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

Składając ofertę na dostawę kamer do projektów naukowych dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW w podziale na pakiety

**Pakiet nr 8 – dostawa adapterów 10GigE Thunderbolt** oferujemy dostawę adapterów, spełniającychponiższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adapter 10GigE Thunderbolt – 2 sztuki** | | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| Obsługiwane Szybkości Danych | 10G/ 5G/ 2,5G/ 1G/ 100 Mb/s | ……………………  Należy podać |
| Prędkość ethernet (RJ45) | 10Gb/s (10GBASE-T)  5Gb/s (5GBASE-T)  2.5Gb/s (2.5GBASE-T)  1Gb/s "Gigabit" (1000BASE-T)  100Mb/s (100BASE-T)  10Mb/s (10BASE-T) | ……………………  Należy podać |
| Wsparcie Jumbo Frame | Adapter wspiera transfer ramek Jumbo Frame, rozmiar wysyłanego pakietu 16352 bajtów | ……………………  Należy podać |
| Prędkość transferu danych | 10 Gbps | ……………………  Należy podać |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 11, macOS | ……………………  Należy podać |
| Rozmiar wysyłanego/odbieranego bufora | 320/160 KB na port | ……………………  Należy podać |
| Złącze | Thunderbolt 3 | ……………………  Należy podać |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | ……………………  Należy podać |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*