Łódź, 12 maja   2023 roku

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę sprzętu do elektroterapii serca dla potrzeb Pracowni elektrofizjologii  - numer sprawy: 18/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

Zwracamy  się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw urządzeń bez balonu do wenografii zatoki wieńcowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw urządzeń bez balonu do wenografii zatoki wieńcowej.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający