## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent (uwagi) | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość zamówienia podstawowego | Cena j. netto w zł | stawka VAT % | Kwota j. VAT w zł | Cena j. brutto w zł | Wartość netto zamówienia podstawowego w zł | Kwota VAT zamówienia podstawowego w zł | Wartość brutto zamówienia podstawowego w zł | Ilość objęta prawem opcji | Ilość próbek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8x9 | 8+10 | 7x8 | 7x10 | 7x11 | x | x
ZADANIE 1
1 | Filtry przeciwpyłowe do pochłaniacza. Kompatybilne z aparatem MAQUET Flow.(1 op. 20sztuk) |  |  |  | op.* | 48 | [7 empty] | 28 | x
2 | Pochłaniacz CO2 jednorazowy. Pojemnik z medycznym wapnem sodowanym w postaci granulek z indykatorem barwnym. Szczelnie zamknięty, bez możliwości otwierania. Przeznaczony do absorpcji CO2. Pojemność 700ml. Kompatybilny z urządzeniami MAQUET Flow-i/Flow-c/Flow-e. Granulat w pojemniku: Sofnolime. (1op. 12sztuk). |  |  |  | op.* | 48 | [7 empty] | 28 | x
x | [9 empty] | RAZEM
ZADANIE 2
1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, nieinwazyjną. Jednorazowego użytku. Sterylny. |  |  |  | zestaw | 310 | [7 empty] | 186 | 1
ZADANIE 3
1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z jednorazowym przetwornikiem, do cewnika Foley'a, w zestawie z zamkniętym systemem do pomiaru diurezy godzinowej, kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneView T9, jednorazowy, sterylny. |  |  |  | zestaw | 660 | [7 empty] | 396 | 1
2 | Przewód interfejsowy do zestawu z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z wtykiem "RJ" kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneView T9 oraz z zestawem z pozycji 1. |  |  |  | szt. | 12 | [7 empty] | 7 | 1
x | [9 empty] | RAZEM
ZADANIE 4
1 | Szkiełko podstawowe 26x76x1mm z polem do opisu z jednej strony (1op. 50 sztuk) |  |  |  | op.* | 220 | [7 empty] | 132 | x
ZADANIE 5
1 | Papier do programatora MEDTRONIC 9790 110mm x 150mm (1op. 200sztuk) |  |  |  | op.* | 3 | [7 empty] | 1 | x
2 | Papier do bieżni Quinton z nadrukiem 210mmx300, (1op. 200sztuk) |  |  |  | op.* | 3 | [7 empty] | 1 | x
3 | Papier do aparatu EKG rolkowy z nadrukiem rozmiar 210mm x 25m |  |  |  | szt. | 260 | [7 empty] | 156 | x
4 | Papier do programatora ST JUDE 210mm x 140mm (1op. 250sztuk) |  |  |  | op.* | 3 | [7 empty] | 1 | x
x | [9 empty] | RAZEM
ZADANIE 6
1 | Papier termoczuły TF 50KS-E2C 112mmx42mmx2m do drukarki termicznej do aparatu Goby Ghub 5 – badanie przepływu moczu. |  |  |  | szt. | 5 | [7 empty] | 3 | x
ZADANIE 7
1 | Żel wodny lubryfikant na bazie wody, bez dodatku środka znieczulającego, bez środka dezynfekcyjnego, antyalergiczny, nie powodujący uszkodzenia materiałów z gumy i metalu. (1 op.=min.142g.) |  |  |  | op. | 8 | [7 empty] | 4 | x
ZADANIE 8
1 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa do badania mięśni, długość 50 mm, powierzchnia 0,07 mm2 (1op. 25sztuk) |  |  |  | op.* | 32 | [7 empty] | 19 | x
2 | Elektrody pierścieniowe do odbioru potencjałów przy badaniu włókien czuciowych, z końcówką dinowską, okrągłą. Elektrody w postaci dwóch obrączek, 1 para z kablem HUSH o długości 1m |  |  |  | kpl | 5 | [7 empty] | 3 | x
3 | Kabel, do którego podłączane są elektrody igłowe jednorazowego użytku, z końcówką dinowską, długość 1,5-2 m |  |  |  | szt. | 6 | [7 empty] | 3 | x
x | [9 empty] | RAZEM
ZADANIE 9
1 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Lifepak Quick Combo firmy Medtronic, strerylna (1 op. 2sztuk) |  |  |  | op.* | 560 | [7 empty] | 336 | x
ZADANIE 10
1 | Elektroda neutralna pow.110cm2 kompatybilna z aparatami Valleylab,Erbe,Aesculap |  |  |  | szt. | 9000 | [7 empty] | 5400 | x
ZADANIE 11
1 | Elektroda EKG noworodkowa z żelem węglowa RTG i MRI 26mm (1op. 50sztuk) |  |  |  | op.* | 36 | [7 empty] | 21 | x
ZADANIE 12
1 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierajacy lateksu, do przyklejania na czoło, min. 3 warstwy przylepne, dla dorosłych i dla dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. |  |  |  | szt. | 432 | [7 empty] | 259 | x
2 | Czujnik jednorazowy do pomiaru SpO2 w technologii OXI MAX, typu Covidien MAX-N-I dla noworodków poniżej 3kg i dorosłych powyżej 40 kg posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry. Czujnik posiadający miedzianą osłonę Faraday'a. |  |  |  | szt. | 312 | [7 empty] | 187 | x
3 | Czujnik do pulsoksymetru do pomiaru SpO2 dla noworodków |  |  |  | szt. | 192 | [7 empty] | 115 | x
x | [9 empty] | RAZEM
ZADANIE 13
1 | Zestaw pomiarowy spirometrii i kalorymetrii, jednorazowy D-lite++ dla dorosłych, 2m kompatybilny z modułem E-sCOVX: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego pacjenta (1 op. 20zestawów) |  |  |  | op.* | 8 | [7 empty] | 4 | x
ZADANIE 14
1 | Elektroda EKG noworodkowa z przewodem zasilającym, kompatybilna z urządzeniem Artema, monitor Mindray. Elektroda ze stałym żelem, wymiar 20 x 28, podłoże z "oddychającej" włókniny, złącze typu K (1,5mm) na kabelku 50cm,do średnio i długookresowego monitorowania, możliwość przeklejania radioprzezierna. (1op. 3sztuk) |  |  |  | op.* | 40 | [7 empty] | 24 | x
ZADANIE 15
1 | Jednorazowy samoprzylepny czujnik pulsoksymetru dla niemowląt 3-20kg, kompatybilny z aparatem do znieczulenia GETINGE typu Massimo (1 op.20 sztuk) |  |  |  | op.* | 14 | [7 empty] | 8 | x
ZADANIE 16
1 | Paski diagnostyczne Test Schirmera (1op. 100sztuk) |  |  |  | op.* | 6 | [7 empty] | 3 | x
ZADANIE 17
1 | Elektroda neutralna, 40 cm2, dzielona, EASY. (1 op.100sztuk) |  |  |  | op.* | 4 | [7 empty] | 2 | x
ZADANIE 18
1 | Elektrody neutralne, niesterylne, jednorazowego użytku dla pacjentów powyżej 13,6kg z kablem. Elektroda dzielona na pół z warstwą samoprzylepną. (1 op. 50sztuk) |  |  |  | op.* | 4 | [7 empty] | 2 | x
ZADANIE 19
1 | Test ureazowy, suchy, wynik w czasie od 2min do 60min. |  |  |  | szt. | 3600 | [7 empty] | 2150 | x
ZADANIE 20
1 | Tusz - znacznik endoskopowy w ampułkostrzykawkach o zawartości od 2 ml do 5 ml (1 op. 10 sztuk) |  |  |  | op.* | 10 | [7 empty] | 6 | x
ZADANIE 21
1 | Paski testowe do pomiaru stęż. ciał beta ketonowych we krwi do aparatu Optium Xido. (op. 10sztuk) |  |  |  | op.* | 10 | [7 empty] | 6 | x
ZADANIE 22
1 | Roztwór sterylny błękit trypanu 1ml PŁYN (op. 10 fiolek) |  |  |  | op.* | 2 | [7 empty] | 1 | x
ZADANIE 23
1 | Paski do pomiaru pozostałości dezynfektanta (op.100sztuk) |  |  |  | op.* | 2 | [7 empty] | 1 | x
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdział III SWZ. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanych w niniejszym postępowaniu wyrobów medycznych/asortymentu. * Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.
……………………………………………………. (Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)