Zamość, dnia 15-05-2023 r.

Zamawiający:

Gmina Zamość

ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie – II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)

Nr sprawy RI.271.13.2023

Zamawiający informuje, że w dniu 12-05-2023 r. wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz  na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:.

Po zapoznaniu z dokumentacją tj. projektem a przedmiarami zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przetargu Budowa CKD w m. Wysokie II etap:
- jaki wymiar obrzeży betonowych ma być wyceniony?
- jakie grubości podbudowy i ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć obrzeża o wymiarach 20x6 cm zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że pod kostkę brukową betonową o grubości 8 cm należy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową ¼ o grubości 5 cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm. Natomiast pod kostkę brukową betonową o grubości 6 cm należy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową ¼ o grubości 5 cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.

Dodatkowo zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót budowlanych dla zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów

Termin składania ofert po zmianie: 19-05-2023 godz. 11.00

Termin otwarcia oferta po zmianie: 19-05-2023 godz. 11.05

Termin związania ofertą: 17-06-2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia oraz korekta SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc.

Ryszard Gliwiński

Wójt Gminy Zamość